УКРАЇНА

КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

# Виконавчий комітет

# Р І Ш Е Н Н Я

від 22.10.2024                                м. Коломия                                            № 248

Про хід виконання заходів по підготовці комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років

Заслухавши інформацію управління комунального господарства міської ради про хід виконання заходів по підготовці закладів міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 24.06.2024 року № 119 «Про підготовку об`єктів комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років», для організації своєчасного початку опалювального сезону, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

вирішив:

- Інформацію про хід виконання заходів по підготовці міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років взяти до відома (додається).

- До початку опалювального періоду 2024-2025 років керівникам комунальних підприємств, міських організацій та установ забезпечити виконання заходів по підготовці міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років, затверджених рішенням виконавчого комітету 24.06.2024 року № 119 «Про підготовку об`єктів комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років».

- Покласти персональну відповідальність на керівників установ та організацій за своєчасний початок та стале проходження опалювального періоду, безперебійну подачу теплоносіїв до об’єктів соціальної сфери, в бюджетні установи та організації.

- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Зоряну МИХАЛУШКО.

Міський голова					          	Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого

комітету міської ради

від 22.10.2024р. № 248

Інформація

про хід виконання заходів з підготовки закладів комунального

господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років

З метою підготовки закладів комунального господарства до роботи в осінньо-зимового періоду 2024-2025 років установами, організаціями та підприємствами, які належать до Коломийської міської територіальної громади проводились заходи затверджені рішенням виконавчого комітету від 24.06.2024 року № 119  «Про підготовку об’єктів комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років». За період підготовки суб’єктами господарювання, які перебувають в комунальній власності виконано такі роботи:

Комунальним підприємством «Коломияводоканал» підготовлено всі структурні підрозділи та виробничі одиниці підприємства, а саме водозабірні споруди та насосну станцію І-го підйому (НС-1), насосну станцію другого підйому (НС-2), 17 водопровідних підкачувальних станцій, 5 каналізаційних насосних станцій.  Обстежено та впорядковано 112,7 км водопровідних мереж; 108,9 км каналізаційних мереж та каналізаційні очисні споруди, рухомий склад автотранспортного-парку, закуплено необхідну кількість паливної деревини та знезаражуючої речовини, сформований резерв палива об’ємом 3т.

Крім того, проведено наступні заходи:

- очистку інфільтраційного басейну №4, та №8 на водозабірних спорудах в с. Княждвір;

- очистка резервуара чистої води об’ємом 1500м³ на території насосної станції ІІ-підйому;

- капітальний ремонт трансформатора струму на ГКНС (1шт.);

- ремонт підкачувальних насосних станцій м. Коломия;

- ремонт систем вентиляції виробничих приміщень на КНС «Леонтовича» та ГКНС;

- ремонт насосного агрегату станції сирої води водозабірних споруд на суму 300,0 тис.грн;

- заміна дозуючого насоса станції знезараження 57,0 тис. грн;

- капітальний ремонт водопровідних мереж протяжністю 167 м.п. на суму

202,0 тис. грн.;

- капітальний ремонт та реконструкцію каналізаційних мереж протяжністю 316 м.п. на суму 2019,0 тис. грн.;

- закуплено та заготовлено паливної деревини об’ємом 202 м³, на суму 390 тис.грн.;

- проведено ремонт побутових приміщень транспортної дільниці;

- проведено ремонт виробничих приміщень насосної станції сирого осаду на каналізаційних очисних спорудах;

- проводиться очистка мулової майданчика №1 на  каналізаційних очисних споруд в с.Корнич;

Комунальним підприємством «Коломиятеплосервіс» із запланованих дванадцяти  пунктів заходів сім пунктів виконано повністю, а саме: проведено промивання  та гідравлічне випробовування зовнішніх   теплових мереж, ревізію електрообладнання котелень,  ремонт і ревізію мережних насосів,  поточний ремонт газопроводів і обладнання  ГРП котелень, забезпечення для персоналу котелень оперативної та технічної документації, котельні укомплектовано аварійним запасом обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментом, знаряддям, засобами захисту, теплим спецодягом, пожежним інвентарем.

П’ять пунктів виконані частково.

Виготовлено проектну документацію на реконструкцію котельні на об’єкти «Реконструкція котельні закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №2 «Дударик» на вул. Сніжна, 11в, м. Коломия» «Реконструкція котельні по вул. Леонтовича. 14А в м. Коломиї», «Реконструкція котельні по вул. Лисенка, 28 в м. Коломиї», «Реконструкція дялнки тепломережі від котельні до малого групового будинку на вул. Маковея в м. Коломиї» і проведено їх експертизу.

Проводяться будівельно-монтажні роботи  на об’єкті «Капітальний ремонт зовнішніх мереж теплопостачання на ЗДО № 19 «Ромашка» та дитячої музичної школи № 2 ім. Галини Грабець на вул. Чайковського в м. Коломиї».

Управлінням освіти проведено ряд підготовчих заходів:

- обстеження  технічного стану димохідних та вентиляційних каналів;

- лабораторні вимірювання електрообладнання (опір заземлення);

- повірка манометрів, вакуумметрів, термометрів, сигналізаторів, аналізаторів горючих газів;

- технічне обслуговування та перезарядка вогнегасників;

- технічне обслуговування газопроводів та споруд на них;

- чищення каналізаційних колекторів;

- обстеження газокористувального обладнання.

Крім того,

- придбано дверні та віконні блоки в рамках здійснення заходів з енергозбереження.

- завершено поточний ремонт системи опалення Корницької філії Коломийського ліцею №1 імені В. Стефаника по вул. Перемоги, 14;

- проведено поточний ремонт системи опалення (заміна циркулярних насосів) в корпусі 2 Коломийської філії № 10 Коломийського ліцею 9 по вул. Січових Стрільців, 30;

- проведено поточний ремонт водопровідних мереж та санітарно-технічного обладнання в приміщеннях Коломийського ліцею №1 імені В. Стефаника;

- проводиться поточний ремонт системи опалення Коломийський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №9 “Веселка” по вул. Святослава Гординського, 5а;

- проводиться капітальний ремонт паливної Товмачицької філії Коломийського ліцею №8 по вулиці Івана Франка буд. 1;

- проведено капітальний ремонт опалення корпусу 2 Коломийської філії № 10 Коломийського ліцею № 9;

- проводиться капітальний зовнішньої каналізації на території Коломийського ліцею «Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського" по вул. Івана Франка, 19;

- влаштовано тепловий пункт для автоматичного регулювання теплового навантаження на об’єкт Коломийський ліцей №1 імені В. Стефаника;

- проводиться капітальний ремонт санвузлів Коломиського ліцею № 8 по вул. Коновальця, 10;

- виготовлено робочий проект по об’єкту: "Капітальний ремонт паливної Іванівецької філії ім. М. Вишиванюка Коломийського ліцею №8 по вул. Центральна, 16 в с. Іванівці Коломийського району Івано-Франківської області";

- проводиться капітальний  ремонт спортивної зали Іванівецької філії ім. Михайла Вишиванюка Коломийського ліцею №8 по вул. Центральна, буд. 16.

У підпорядкуванні управління культури та туризму є:

музей історії міста Коломиї,

КЗ «Коломийська дитяча музична школа №1 ім. А. Кос-Анатольського»,

КЗ «Коломийська музична школа №2 ім.Г.Грабець»,

КЗ« Коломийська художня школа ім.Я.Пстрака»,

КЗ Палац культури та мистецтв “Народний дім”, з філіями:

- Народний дім с.Шепарівці;

- Будинок культури с.Товмачик;

- Будинок культури с.Саджавка;

- Будинок культури с.Іванівці;

- Народний дім  с.Воскресинці;

- Будинок культури с.Раківчик;

- Будинок культури с.Королівка;

- Будинок культури с.Корнич;

- Будинок культури с.Грушів;

-  КЗ «Коломийська міська публічна бібліотека»  з філіями:

- Бібліотека-філія для дітей;

- Бібліотека-філія для юнацтва;

- Бібліотека-філія для дорослих.

Для належного проходження опалювального періоду 2024-2025рр. проведено такі заходи:

- обстеження димових і вентиляційних каналів та  газокористувального обладнання у всіх підпорядкованих установах управління;

- перевірено стан справності газового обладнання;

- проведено переатестацію працівників щодо допуску до обслуговування газового та електричного обладнання;

- проведено перезарядження вогнегасників та укомплектування пожежних щитів;

- 	збільшено потужність електропостачання в комунальному закладі «Коломийська міська публічна бібліотека»;

- виконуються роботи з капітального ремонту опалення Палацу культури та мистецтв «Народний дім»

Управлінням молоді та спорту Коломийської міської ради проведено перевірку стану газового обладнання, димових і вентиляційних каналів, складено відповідні акти обстеження  по приміщеннях Коломийської дитячої юнацької спортивної школи по бул. Л. Українки, 43,  вул. Петлюри, 17Б та Петлюри, 11А.

Крім того, проведено заміну компенсаційного бачка системи теплопостачання,

циркуляційного насоса системи гарячого водопостачання, бойлера для підігріву води в спортивній школі на бул. Л. Українки, 43. Також проведено технічне обслуговування та ремонт газового котла в спортивному комплексі по вул. Петлюри, 17Б.  та заміну циркуляційного насосу системи гарячого водопостачання в  спортивному комплексі по вул. С. Петлюри, 11а.

Комунальним некомерційним підприємством «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області» перевірено систему теплопостачання, систему відведення стічних вод, заготовлено піщану суміш для посипання пішохідних доріжок в період ожеледиці, проведено очистку вентиляційної системи та димоходів, технічне обслуговування та перезарядження вогнегасників.

Комунальним некомерційним підприємством «Коломийський клініко-діагностичний центр Коломийської міської ради» проведено поточний ремонт приміщення архіву за кошти підприємства на що витрачено 10,0 тис.грн., підключено до резервного живлення другий поверх будівлі центру за кошти підприємства – 10 тис.грн., перевірено систему теплопостачання приміщення центру, проведено чистку вентиляційних люків та димоходів, проведено перевірку системи пожежогасіння – 85 шт., перевірку стану резервних джерел електропостачання – 7 шт.

Комунальним некомерційним підприємством Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на даний час проведені наступні роботи:

- підготовлено проектно-кошторисну документацію для встановлення системи протипожежної сигналізації АЗПСМ № 1, 2, 7. Укладено договір з підрядником та проводяться монтажні роботи зі встановлення протипожежної сигналізації в АЗПСМ №7;

- здійснюється перевірка електричних схем та електрообладнання в структурних підрозділах Центру;

- впродовж жовтня 2024 року буде проведено обстеження вентиляційних каналів;

- заплановано провести реконструкцію системи опалення будівлі, в якій розташована АЗПСМ №9 с. Воскресинці;

- з метою збільшення енергоефективності приміщення, господарським способом проводиться реконструкція системи опалення в АЗПСМ №7.

Опалення адміністративного корпусу установи та амбулаторій ЗП-СМ Центру здійснюється за допомогою електроенергії. Для підтримки роботи електричних приладів, котрі працюють цілодобово, у разі проблем з централізованим постачанням електричної енергії, в установі наявні 14 генераторів.

Фінансування енергоносіїв Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги відбувається за рахунок коштів місцевого бюджету. Заборгованості за енергоносії немає.

З метою підготовки дорожньо-мостового господарства до осінньо-зимового періоду проведено роботи по капітальному та поточному ремонту асфальтового дорожнього покриття та тротуарів площею 53,5 тис. м2.

На даний час підготовлено 8 одиниць спеціалізованої техніки з наявних 15 одиниць, яка при необхідності буде задіяна для утримання вулично-дорожньої мережі Коломийської територіальної громади:

1. МАЗ 551605 самоскид, 20т. з переднім відвалом

2. МАЗ 551605 самоскид, 20т. з переднім відвалом (піскорозкидувач)

3. МАЗ 555102 самоскид, 10т. з переднім відвалом (піскорозкидувач)

4. МАЗ 5551 самоскид, 10т. з переднім відвалом

5. КаМАЗ з переднім відвалом (піскорозкидувач)

6. Трактор ЮМЗ-6КЛ з переднім відвалом (піскорозкидувач)

7. Трактор ЮМЗ-6КЛ з переднім відвалом

8. Трактор МТЗ-80 з переднім відвалом та щіткою

9. Трактор ХТЗ 3510 ПК (тротуарний піскорозкидувач)

10. Міні навантажувач AVANT з переднім відвалом

11. Трактор КАТА КЕ-354 з переднім відвалом та щіткою

12. Трактор КАТА КЕ-354 з переднім відвалом та щіткою

13. Екскаватор JCB

14. Екскаватор JCB

15. Трактор МК-320 з щіткою

КП «Полігон Екологія» проведено тендер на закупівлю 500 тонн кам’яної солі, на суму 1791,250 тис. грн. та заготовлено 130 тонн піску. Підготовлено 25 ящиків для соляно-піщаної суміші та ще 25 заплановано закупити.

Просимо інформацію про хід виконання заходів по підготовці закладів міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років взяти до відома.

Заступник начальника управління-

Головний інженер- начальник відділу

капітального будівництва управління

комунального господарства

Коломийської міської ради                                             Віктор ВОЛОШЕНЮК