УКРАЇНА

КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

# Виконавчий комітет

# Р І Ш Е Н Н Я

від 07.10.2025                               м. Коломия                                                № 114

Про хід виконання заходів з підготовки об’єктів комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років

Заслухавши інформацію управління комунального господарства міської ради про хід виконання заходів з підготовки об’єктів господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 20.05.2025 року № 62 «Про підготовку об`єктів комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років», для організації своєчасного початку опалювального сезону, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

вирішив:

- Інформацію про хід виконання заходів з підготовки об’єктів комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років взяти до відома (додається).

- До початку опалювального періоду 2025-2026 років керівникам комунальних підприємств, організацій та установ забезпечити виконання заходів з підготовки об’єктів комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років, затверджених рішенням виконавчого комітету 20.05.2025 року № 62 «Про підготовку об`єктів комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років».

- Покласти персональну відповідальність на керівників установ та організацій за своєчасний початок і стале проходження опалювального періоду, безперебійну подачу теплоносіїв до об’єктів соціальної сфери, в бюджетні установи та організації.

- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Зоряну МИХАЛУШКО.

Міський голова					          	Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого

комітету міської ради

від 07.10.2025 р. № 114

Інформація

про хід виконання заходів з підготовки об’єктів комунального

господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років

З метою підготовки об’єктів комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років установами, організаціями та підприємствами, які належать до Коломийської міської територіальної громади проводились заходи затверджені рішенням виконавчого комітету від 20.05.2025 року № 62  «Про підготовку об’єктів комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років». За період підготовки суб’єктами господарювання, які перебувають в комунальній власності виконано такі роботи:

Комунальним підприємством «Коломияводоканал» забезпечено належну роботу всіх структурних підрозділів та виробничих одиниць підприємства, а саме водозабірних споруд та насосної станції І-го підйому (НС-1), насосної станції другого підйому (НС-2), 17 водопровідних підкачувальних станцій, 5-ох каналізаційних насосних станції,  підготовлено до належної роботи 112,7 км водопровідних мереж; 108,9 км каналізаційних мереж та каналізаційні очисні споруди, рухомий склад автотранспортного-парку, закуплено необхідну кількість паливної деревини та знезаражуючої речовини, сформований резерв палива об’ємом 2,7т.

Разом з тим, проведено наступні заходи:

- очистку інфільтраційного басейну №2, та №5 на водозабірних спорудах в с. Княждвір;

- очистку резервуарів чистої води об’ємом 1500м³ та 6000 м3 на території насосної станції ІІ-підйому;

- заміну водопровідної мережі по вул. Фабрична  протяжністю 160м.п.;

- закуплено та заготовлено паливної деревини об’ємом 85 м³;

- очистку мулової майданчика №1 на  каналізаційних очисних споруд в с.Корнич;

- очищення від осаду мінірелізатора №2 на каналізаційних очисних спорудах;

- ремонт насосних агрегатів в кількості 6шт. на каналізаційних очисних спорудах;

- ремонт приміщення технологічної насосної станції очисних споруд;

- ремонт насосного агрегату станції сирої води водозабірних споруд;

- заміну віконних блоків у виробничих та побутових приміщеннях адміністративного корпусу в с. Шепарівці в кількості 6шт.

Для підготовки об’єктів теплопостачання до роботи в осінньо-зимовому періоді 2025-2026 років,  комунальним підприємством «Коломиятеплосервіс» освоєно коштів на суму 59,40 тис. грн. із запланованих 59,40 грн. Виконано всі заплановані заходи, а саме:

- промивання та гідравлічне випробування зовнішніх теплових мереж котелень;

- ревізію електрообладнання котелень по вул. Лисенка,28а та Леонтовича,14а;

- ремонт і ревізію мережних насосів по вул. Лисенка,28а та Леонтовича,14а;

- поточний ремонт газопроводів і обладнання ГРП котелень;

- забезпечено персонал котелень оперативною та технічною документацією;

- комплексне випробування обладнання і зовнішніх теплових мереж спільно з абонентами;

- укомплектувати аварійним запасом обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментом, знаряддям, засобами захисту, теплим спецодягом, пожежним інвентарем.

У підпорядкуванні управління освіти знаходяться:
Коломийський ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу №2 “Дударик”, Коломийський ЗДО (ясла-садок) №3 “Берізка”,

Коломийський ЗДО (ясла-садок) №5 “Барвінок”,

Коломийський ЗДО (ясла-садок) №7 “Росинка”,

Коломийський ЗДО (ясла-садок) №9 “Веселка”, Коломийський

ЗДО (ясла-садок) №11 “Сонечко”,

Коломийський ЗДО (ясла-садок) №14 “Світанок”,

Коломийський ЗДО (ясла-садок) №16 “Орлятко”, Коломийський

ЗДО (ясла-садок) №17 “Калинка”, Коломийський

ЗДО (ясла-садок) №18 “Ластівка”, Коломийський

ЗДО (ясла-садок) №19 “Ромашка”, Коломийський

ЗДО (ясла-садок) №21 “Пролісок”,

Воскресинцівський ЗДО (дитячий садок) “Світанок”

Коломийського ліцею №1 імені В. Стефаника,

Корницький ЗДО (ясла-садок) “Калинка”,

Раківчицький ЗДО (ясла-садок) “Дзвіночок” Коломийського ліцею №5 ім. Т. Шевченка,

Саджавський ЗДО (ясла-садок) “Дударик”,

Товмачицький ЗДО (дитячий садок) “Теремок”

Коломийського ліцею №8,

Шепарівцівський ЗДО (дитячий садок) “Лісовичок” Коломийського ліцею №5 ім. Т. Шевченка,

Коломийський ліцей №1 імені В. Стефаника,

Коломийський ліцей №2,

Коломийська філія №3 Коломийського ліцею №4 імені Сергія Лисенка, Коломийський ліцей №4 імені Сергія Лисенка,

Коломийський ліцей №5 імені Т. Г. Шевченка,

Коломийська філія №6 імені Героя України Тараса Сенюка Коломийського ліцею №9,

Філія №7 Коломийського ліцею №5 ім. Т. Шевченка,

Коломийський ліцей №8,

Коломийський ліцей №9,

Коломийський ліцей ім. М. Грушевського,

Коломийська філія №20 Коломийського ліцею №4 імені Сергія Лисенка, Воскресинцівська філія Коломийського ліцею №1 імені В. Стефаника, Іванівецька філія Коломийського ліцею №8,

Корницька філія Коломийського ліцею №1 імені В. Стефаника,

Раківчицька філія Коломийського ліцею №5 ім. Т. Шевченка,

Саджавський ліцей,

Товмачицька філія Коломийського ліцею №8,

Шепарівцівська філія Коломийського ліцею №5 ім. Т. Шевченка, Коломийський центр позашкільної освіти,

Філія №10 Коломийського ліцею №9.

З метою забезпечення безперебійної роботи закладів освіти в осінньо-зимовий період 2025–2026 років проведено обстеження технічного стану димохідних та вентиляційних каналів, лабораторні вимірювання електрообладнання (опір заземлення), перевірку манометрів, вакуумметрів, термометрів, сигналізаторів та аналізаторів горючих газів, технічне обслуговування та перезарядку вогнегасників, обслуговування газопроводів та споруд на них, очищення каналізаційних колекторів, обстежено газове обладнання. Крім того, виконано роботи з енергозбереження та проведено поточні й капітальні ремонти: заміну дверних блоків у приміщенні Коломийського ліцею №1 ім. В. Стефаника (вул. Адама Міцкевича, 3, Коломия), поточний ремонт дренажу та водовідведення від приміщення у Раківчицькій філії Коломийського ліцею №5 ім. Т. Г. Шевченка (вул. Височана, 2, Раківчик), поточний ремонт частини будівлі (покрівля) Коломийського ліцею №9 (вулиця Михайла Драгоманова, 1, Коломия), розпочато капітальний ремонт споруди цивільного захисту Коломийського ліцею №5 ім. Т. Шевченка (проспект Михайла Грушевського, 64, Коломия), проведено капітальний ремонт харчоблоків Коломийського ліцею №1 ім. В. Стефаника (вулиця Адама Міцкевича, 3, Коломия), Коломийського ліцею №4 ім. С. Лисенка ( вулиця Марії Заньковецької, 11, Коломия), Коломийського ліцею №8 (вулиця Євгена Коновальця, 10, Коломия) та Коломийського ліцею №9 (вулиця Михайла Драгоманова, 1, Коломия).

У підпорядкуванні управління культури та туризму є:

Музей історії міста Коломиї.

КЗ «Коломийська дитяча музична школа №1 ім. А. Кос-Анатольського»,

КЗ «Коломийська музична школа №2 ім.Г.Грабець»,

КЗ« Коломийська художня школа ім.Я.Пстрака»,

КУ «Коломийська філармонія ім. О.Козаренка»

КЗ Палац культури та мистецтв “Народний дім”, з філіями:

- Народний дім с.Шепарівці;

- Будинок культури с.Товмачик;

- Будинок культури с.Саджавка;

- Будинок культури с.Іванівці;

- Народний дім  с.Воскресинці;

- Будинок культури с.Раківчик;

- Будинок культури с.Королівка;

- Будинок культури с.Корнич;

- Будинок культури с.Грушів;

-  КЗ «Коломийська міська публічна бібліотека»  з філіями:

- Бібліотека-філія для дітей;

- Бібліотека-філія для юнацтва;

- Бібліотека-філія для дорослих.

Для забезпечення підготовки до осінньо-зимового періоду управлінню культури туризму, заплановані на 2025 рік кошти, виділені не в повному обсязі. Однак, всі заклади підготовлені до опалювального періоду.

За виділені кошти здійснено такі заходи:

- оплачено послуги з технічного обслуговування мереж теплопостачання –30,0 тис.грн.;

- обстежено та проведено технічне обслуговування газових приладів – 135,770 тис.грн.;

- здійснено повірку газолічильників – 2,515 тис. грн.;

- проведено повірку електролічильника – 1,13 тис.грн.;

- придбано та перезаправлено вогнегасники в установах культури – 3,24 тис.грн.;

- проведено обстеження димових і вентиляційних каналів та  газокористувального обладнання у газифікованих установах управління – 1,88 тис.грн;

- придбано 1 побутовий сигналізатор загазованості – 0,78 тис.грн;

-	перевірено і сертифіковано 7 газосигналізаторів – 2, 041 тис.грн;

-	укладено договір з ДП “Карпатський ЕТЦ” та проведено експертне обстеження технічного стану газокористувального обладнання– 4,5 тис.грн.

Крім того:

–    розпочато комплектацію пожежних щитів об’єктів взятих на баланс;

– організовано контроль для забезпечення стабільного проходження    опалювального періоду 2025-2026 років  і призначено відповідальних;

–  забезпечено стовідсотковий рівень розрахунків за енергоносії і комунальні послуги, відсутня заборгованість;

–  забезпечено виконання заходів щодо усунення порушень в експлуатації котелень та паливних організацій;

– розроблено план заходів по забезпеченню безпечної експлуатації об’єктів та    обладнання в приміщеннях;

–  розроблено план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій;

–  призначено відповідальних за технічний стан та безпечну експлуатацію    газових приладів;

– перевірено мережі та складено акт справності ущільнення вводів і випусків   підземних інженерних комунікацій в закладах управління.

Управлінням спорту Коломийської міської ради проведено перевірку стану газового обладнання, димових і вентиляційних каналів, складано відповідні акти обстеження та проведено ремонт зазначеного обладнання в приміщеннях Коломийської дитячої юнацької спортивної школи по бул. Л. Українки, 43,  вул. Петлюри, 17Б та Петлюри, 11А. Проведено перезарядку вогнегасників.

Комунальним некомерційним підприємством «Коломийська центральна районна лікарня коломийської міської ради» проведено промивку, ремонт та гідравлічне випробовування систем теплопостачання, ремонт системи холодного водопостачання та вентиляції, проведена перевірка стану системи пожежогасіння, проведено перевірку резервних джерел електропостачання, димових та вентиляційних каналів, оформлено паспорти готовності до роботи в опалювальний період.

Комунальним некомерційним підприємством «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області» проведено профілактику і промивку систем теплопостачання, перевірено та проведено профілактику вентиляційних систем, складено акти про перевірку димових та вентиляційних каналів, проведено технічне обслуговування систем пожежогасіння та здійснено перезарядку вогнегасників, технічне обслуговування та перезарядження вогнегасників. Виготовлено паспорти готовності до роботи в опалювальний період 2025-2026 років. Джерело електропостачання знаходиться в належному технічному  стані.

Комунальним некомерційним підприємством «Коломийський клініко-діагностичний центр Коломийської міської ради» завершено поточний ремонт приміщення архіву за кошти підприємства на що витрачено 2,0 тис.грн., укладено договір з ПП «Електропожсервіс» про проведення протипожежної обробки дерев’яних конструкцій покрівлі на суму 19,376 тис.грн., перевірено систему теплопостачання приміщення центру, проведено чистку вентиляційних люків та димоходів, проведено перевірку системи пожежогасіння – 85 шт., перевірку стану резервних джерел електропостачання – 7 шт., проведено ремонт паливної.

Комунальним некомерційним підприємством Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на даний час проведені наступні роботи:

- здійснено перевірку електричних схем та електрообладнання в структурних підрозділах Центру;

- регулярно проводиться перевірка стану готовності роботи резервних джерел електропостачання;

- проведено поточний ремонт приміщення амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №1.

Опалення адміністративного корпусу установи та амбулаторій ЗП-СМ Центру здійснюється за допомогою електроенергії. Для підтримки роботи електричних приладів, котрі працюють цілодобово, у разі проблем з централізованим постачанням електричної енергії, в установі наявні 14 генераторів. Фінансування енергоносіїв центру відбувається за рахунок коштів місцевого бюджету. Заборгованості за енергоносії немає.

З метою підготовки дорожньо-мостового господарства до осінньо-зимового періоду проведено роботи по капітальному та поточному ремонту асфальтового дорожнього покриття та тротуарів асфальтобетонною сумішшю площею 15,418 тис. м2 впорядковано доріг з гравійним покриттям способом вирівнювання та підсипанням щебенем 67,643 тис. м2.

Підприємство має на балансі 201 тону солі, оголошено аукціон на закупівлю додатково 500 тон солі. Підготовлено 17 одиниць спеціалізованої техніки до роботи в осінньо-зимовий період, також підготовлено 52 ящики для піщано-соляної суміші. З погіршенням погодних умов буде розроблено графік цілодобового чергування бригад для своєчасного реагування у разі снігопадів та ожеледиці в цей період.

Просимо інформацію про хід виконання заходів з підготовки об’єктів комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років взяти до відома.

В.о. начальника управління

комунального господарства міської ради                                    Уляна КАЛИНЯК