	
	
	
	
	Додаток 

	
	
	
	
	до рішення виконавчого комітету 

	
	
	
	
	міської ради від 06.10.2016 № 244

	ПЕРЕЛІК 
основних засобів, що передаються з балансу
відділу управління комунальним майном на баланс 

комунального підприємства „Коломиятеплосервіс” 


	№ з/п
	 Інв.   номер
	Гр.
	Назва
	Дата вводу в експл.
	Балансова вартість
	Залишкова вартість

	Котельня на вул. Костомарова, 5

	1
	00000
	103
	Будівля ЦТП по вул. Костомарова, 5
	01.01.84
	348600.00
	192362.74

	2
	01002
	103
	Водопровід холодної води
	18.12.98
	778.00
	157.22

	3
	37147
	103
	Вузол обліку газу
	31.12.14
	3825.08
	3778.52

	4
	01001
	103
	Димова труба
	18.12.98
	16800.00
	3394.88

	5
	10156
	103
	Електрообладнання 10165
	01.01.89
	392.54
	36.67

	6
	37152
	103
	Клапан електромагнітний фланцевий М16/RM  Ду50
	12.01.15
	2490.00
	2076.60

	7
	00100
	103
	Приміщення котельні Костомарова
	18.12.98
	311686.29
	61686.74

	8
	14015
	103
	Тепломережа по вул. Грушевського
	31.01.07
	129999.46
	46974.47

	9
	37154
	103
	Фільтр газ. ФКГ-80-0,63
	12.01.15
	1765.00
	1476.40

	10
	09047
	104
	Газове обладнання 09052
	01.01.84
	652.00
	44.45

	11
	37147
	104
	Коректор обєму газу OE-VPT-0.7/60-K12-M9
	12.01.15
	11500.00
	7666.60

	12
	00101
	104
	Котел КВС-2,0 “ВК-21”  М-2
	18.12.98
	20524.51
	4282.55

	13
	00102
	104
	Котел КВС-2,0 “ВК-21”  М-2
	18.12.98
	20524.51
	4282.55

	14
	37149
	104
	Лічильник газу G 100 ТЕМП DN 100 1/160
	12.01.15
	16091.80
	14753.40

	15
	00114
	104
	Насос К-65-50-160
	18.12.98
	908.40
	189.55

	16
	4158
	104
	Насос КМ 65-50
	01.01.92
	238.00
	25.81

	17
	4157
	104
	Насос КМ 65-50
	01.01.92
	238.00
	25.81

	18
	00107
	104
	Пальник низького тиску ГГС-БН-2,2
	18.12.98
	11928.00
	695.87

	19
	00108
	104
	Пальник низького тиску ГГС-БН-2,2
	18.12.98
	11928.00
	2488.84

	20
	00119
	104
	Солерозчинник D1000
	18.12.98
	1766.40
	368.58

	21
	00117
	104
	Фільтр натр.катіон, D1000
	18.12.98
	2113.20
	440.91

	22
	00118
	104
	Фільтр натр.катіон, D1000
	18.12.98
	2113.20
	440.91

	23
	00120
	104
	ЩитИПИН2000*800*600
	18.12.98
	470.40
	98.16

	24
	378112
	112
	VC52 і Тмодем GSM/GPRS термінал
	12.01.15
	1591.67
	0.00

	25
	388112
	112
	Газосигналізатор ГСБ-01-4М
	12.01.15
	469.00
	0.00

	26
	326112
	112
	Електроводонагрівач Atlantik
	28.03.13
	1125.00
	0.00

	27
	391112
	112
	Ємкість двошарова вертикальна -300л.
	03.02.15
	1315.83
	0.00

	28
	381112
	112
	Захисний кожух до лічильника ТЕМП G100
	12.01.15
	1034.00
	0.00


Продовження додатку    
до рішення виконавчого комітету міської ради від 06.10.2016 № 244
	29
	344112
	112
	Термінал Cinterion MC 52 i T(модем)
	23.09.13
	800.00
	0.00

	30
	345112
	112
	Термінал Cinterion MC 52 i T(модем)
	23.09.13
	800.00
	0.00

	 
	 
	 
	Всього:
	 
	924468.29
	347748.23

	Котельня на вул. Довбуша, 117а

	1
	01004
	103
	Будівля  котельні по вул. Довбуша
	03.01.06
	274931.00
	90772.24

	2
	10005
	103
	Димова труба
	03.01.06
	11200.00
	0.00

	3
	99110
	103
	Тепломережа до котельні по вул. Довбуша
	01.10.06
	42099.37
	12581.55

	4
	07026
	104
	Водопідігрівач води ВТА-150
	03.01.06
	3000.00
	313.03

	5
	09039
	104
	Газовий лічильник РГК-100ЕХ
	03.01.06
	2800.00
	607.40

	6
	90034
	104
	Газовий фільтр D100
	03.01.06
	1000.00
	60.54

	7
	99085
	104
	Електричне обладнання
	03.01.06
	7322.00
	1147.45

	8
	29003
	104
	Котел КСВ-0,25
	03.01.06
	23415.50
	2930.55

	9
	38000
	104
	Котел КСВ-0,25
	03.01.06
	23415.50
	2930.55

	10
	04155
	104
	Насос ВКС
	03.01.06
	1180.00
	321.78

	11
	04174
	104
	Насос К 20/30
	03.01.06
	1713.50
	401.37

	12
	04181
	104
	Насос К 20/30
	03.01.06
	1713.50
	401.37

	13
	04173
	104
	Насос К 45/30
	03.01.06
	2083.50
	521.31

	14
	04194
	104
	Насос К 45/30
	03.01.06
	2083.50
	521.31

	15
	05068
	104
	Солерозчинник
	03.01.06
	912.00
	248.71

	16
	99083
	104
	Увідно-розподільчий щит
	03.01.06
	1045.00
	205.50

	17
	90035
	104
	Фільтр очищення води
	03.01.06
	1026.00
	279.79

	18
	09037
	104
	ШРП
	03.01.06
	3200.00
	528.56

	19
	97042
	106
	Водомір СТВ-80
	03.01.06
	380.00
	30.55

	 
	 
	 
	Всього:
	 
	404520.37
	114803.56

	 
	 
	 
	Разом:
	 
	1328988.66
	462551.79

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Керуючий справами виконавчого комітету                                    Т. Кухтар


