ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого

комітету міської ради

від 09.06.2026№ 78

З А Х О Д И

з підготовки комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років

| № п/п | Перелік заходів | Од. виміру | Об`єм | Адреса | Термін вико- нання | Вартість робіт, тис.грн. | Джерела фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Відпові-дальний за виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Власні кошти | Інші |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Управління комунального господарства Коломийської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утримання дорожньої мережі в зимовий період (підготовка спеціалізованої техніки, заготівля солі, чергування та робота працівників) | тис.м2 | 1, 826 | Коломийська міська територіальна громада | ІV кв. 2026р.- І кв. 2027 р. | 5000,0 | - | 5000,0 | - | - | Уляна Калиняк |  |
| 2 | Поточний ремонт дорожнього та тротуарного покриття | тис.м2 | 51,3 | Коломийська міська територіальна громада | 2026р. | 76949,358 | - | 76949,358 | - | - | Уляна Калиняк |  |
| 3 | Капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття | тис.м2 | 11,3 | вулиць: Кобилянської, Едельвейсів, Довбуша, Русина, Шарлая, проїздів до парку ім. Т. Шевченка, пішохідних доріжок в парку ім. Т. Шевченка та інші | 2026р. | 22796,46 | - | 22796,46 | - | - | Уляна Калиняк |  |
| 4 | Капітальний ремонт Капітальний ремонт системи опалення із проведенням ділянки тепломережі від котельні до Саджавського ліцею Коломийської міської ради по вул. Українській, 77а в с. Саджавка Надвірнянського району Івано-Франківської області | шт | 1 | с. Саджавка, вул. Українська, 77А | 2026 р. | 4920,0 | - | 4920,0 | - | - | Уляна Калиняк |  |
|  | Всього: |  |  |  |  | 109665,818 | - | 109665,818 | - | - |  |  |
| Комунальне підприємство «Полігон Екологія» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гідравлічні випробування (первинні) котлів та зовнішніх теплових мереж. Виявлення аварійних ділянок в мережах одразу після відключення опалення | м³ | 95 | Котельні: - вул. Лисенка, 28А; - вул. Леонтовича, 14а;- вул. Гнатюка, 27 та зовнішні теплові мережі від даних котелень | ІІ кв. 2026 р. | 2,6 | - | - | 2,6 | - | Ігор Соловка |  |
| 2 | Чищення котлів та газоходів від накипу та сажі | шт. | 6 | Котельні: - вул. Лисенка, 28А; - вул. Леонтовича, 14а; - вул. Гнатюка, 27 | ІІ кв. 2026 р. | 4,8 | - | - | 4,8 | - | Ігор Соловка |  |
| 3 | Ремонт котла КСВ-2,0 «ВК-21» | шт. | 1 | Котельня на вул. Леонтовича, 14а | ІІ-ІІІ кв. 2026 р. | 10,0 | - | - | 10,0 | - | Ігор Соловка |  |
| 4 | Демонтаж бака-акумулятора, розташованого за межами котельні | шт. | 1 | Котельня на вул. Леонтовича, 14а | ІІ-ІІІ кв. 2026 р. | 5,0 | - | - | 5,0 | - | Ігор Соловка |  |
| 5 | Переміщення бака-акумулятора з ЦТП на місце демонтованого, монтаж, гідравлічне випробування та ізоляція | шт. | 1 | Котельня на вул. Леонтовича, 14а | ІІ-ІІІ кв. 2026 р. | 15,0 | - | - | 15,0 | - | Ігор Соловка |  |
| 6 | Монтаж компенсаційного бака в котельному залі | шт. | 1 | Котельня на вул. Леонтовича, 14а | ІІ-ІІІ кв. 2026 р. | 2,0 | - | - | 2,0 | - | Ігор Соловка |  |
| 7 | Заміна котла КСВ-2,0 «ВК-21» | шт. | 1 | Котельня на вул. Лисенка, 28А | ІІ-ІІІ кв. 2026 р. | 20,0 | - | - | 20,0 | - | Ігор Соловка |  |
| 8 | Профілактика та ремонт пальникових пристроїв | шт. | 2 | Котельні: - вул. Лисенка, 28А; - вул. Леонтовича, 14а | ІІ кв.2026 р. | 3,2 | - | - | 3,2 | - | Ігор Соловка |  |
| 9 | Ревізія та ремонт насосів (змащування та заміна підшипників, торцевих ущільнень) | шт. | 8 | Котельні: - вул. Лисенка, 28А; - вул. Леонтовича, 14а; - вул. Гнатюка, 27 | ІІ-ІІІ кв. 2026р. | 2,0 | - | - | 2,0 | - | Ігор Соловка |  |
| 10 | Заміна аварійних ділянок трубопроводів | м.п | 10 | теплові мережі від котелень на вул. Лисенка, 28А та вул. Леонтовича, 14а | ІІ-ІІІ кв. 2026р. | 5,2 | - | - | 5,2 | - | Ігор Соловка |  |
| 11 | Ревізія запірної арматури в камерах та колодязях | шт. | 20 | теплові мережі від котелень на вул. Лисенка, 28А та вул. Леонтовича, 14а | ІІ-ІІІ кв. 2026р. | 3,6 | - | - | 3,6 | - | Ігор Соловка |  |
| 12 | Відновлення теплової ізоляції | м.п | 100 | теплові мережі від котелень на вул. Лисенка, 28А та вул. Леонтовича, 14а | ІІ-ІІІ кв. 2026р. | 4,3 | - | - | 4,3 | - | Ігор Соловка |  |
| 13 | Зняття та передача на державну повірку лічильників газу, води, манометрів та термометрів | шт. | 20 | Котельні: - вул. Лисенка, 28А; - вул. Леонтовича, 14а; - вул. Гнатюка, 27 | ІІІ кв.2026 р. | 7,0 | - | - | 7,0 | - | Ігор Соловка |  |
| 14 | Перевірка спрацювання датчиків загазованості, систем аварійної сигналізації та автоматики безпеки котлів | шт. | 10 | Котельні: - вул. Лисенка, 28А; - вул. Леонтовича, 14а; - вул. Гнатюка, 27 | ІІІ кв.2026 р. | 1,0 | - | - | 1,0 | - | Ігор Соловка |  |
| 15 | Ревізія та ремонт електрообладнання котелень | шт. | 3 | Котельні: - вул. Лисенка, 28А; - вул. Леонтовича, 14а; - вул. Гнатюка, 27 | ІІІ кв.2026 р. | 3,4 | - | - | 3,4 | - | Ігор Соловка |  |
| 16 | Вимірювання опору ізоляції та заземлення на котельнях | шт. | 3 | Котельні: - вул. Лисенка, 28А; - вул. Леонтовича, 14а; - вул. Гнатюка, 27 | ІІІ кв.2026 р. | 4,2 | - | - | 4,2 | - | Ігор Соловка |  |
| 17 | Технічне обслуговування (чергове) дизельного генератора KrafTWele SDG 28000 (заміна масляного фільтра, паливного фільтра, повітряного фільтра та заміна оливи у двигуні) | шт. | 1 | Котельня на вул. Леонтовича, 14а | Липень 2026 р. | 5,0 | - | - | 5,0 | - | Ігор Соловка |  |
| 18 | Періодична перевірка працездатності всіх резервних джерел живлення електрообладнання (1 раз на місяць) | шт. | 6 | Котельні: - вул. Лисенка, 28А; - вул. Леонтовича, 14а; - вул. Гнатюка, 27 | щомісячно | 1,0 | - | - | 1,0 | - | Ігор Соловка |  |
| 19 | Поточний ремонт газопроводів і обладнання ГРП котелень (згідно договору з Коломийським УЕГГ Івано-Франківської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України») | шт. | 2 | Котельні підприємства: - вул. Лисенка, 28А; - вул. Леонтовича, 14а | ІІІ кв. 2026 р. | 2,6 | - | - | 2,6 | - | Ігор Соловка |  |
| 20 | Гідравлічні випробування (фінальні): Перевірка системи після ремонтів на робочий та пробний тиск | м³ | 95 | Котельні: - вул. Лисенка, 28А; - вул. Леонтовича, 14а; - вул. Гнатюка, 27 та зовнішні теплові мережі від даних котелень | ІІІ кв. 2026 р. | 3,2 | - | - | 3,2 | - | Ігор Соловка |  |
| 21 | Заповнення систем: Установлення мереж під тиск водою. | м³ | 95 | Котельні підприємства: - вул. Лисенка, 28А; - вул. Леонтовича, 14а; - вул. Гнатюка, 27 | ІІІ кв. 2026 р. | 3,0 | - | - | 3,0 | - | Ігор Соловка |  |
| 22 | Забезпечити персонал котелень оперативною та технічною документацією | шт. | 3 | Котельні: - вул. Лисенка, 28А; - вул. Леонтовича, 14а; - вул. Гнатюка, 27 | ІІІ кв. 2026 р. | 1,5 | - | - | 1,5 | - | Ігор Соловка |  |
| 23 | Укомплектувати аварійним запасом обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментом, знаряддям, засобами захисту, теплим спецодягом, пожежним інвентарем | шт. | 3 | Котельні підприємства: - вул. Лисенка, 28А; - вул. Леонтовича, 14а; - вул. Гнатюка, 27 | ІІІ кв. 2026 р. | 20,0 | - | - | 20,0 | - | Ігор Соловка |  |
| 24 | Отримання Актів готовності: Комісійна перевірка об՚єктів представниками Держенергонагляду | шт. | 3 | Котельні підприємства: - вул. Лисенка, 28А; - вул. Леонтовича, 14а; - вул. Гнатюка, 27 | ІІІ кв. 2026 р. | 0,5 | - | - | 0,5 | - | Ігор Соловка |  |
| 25 | Укладення договорів на закупівлю дров | щ.куб.м. | 1200 | Котельні підприємства: - вул. Лисенка, 28А; - вул. Леонтовича, 14а; - вул. Гнатюка, 27 | ІІ – ІV кв. 2026 р. | - | - | - | - | - | Ігор Соловка |  |
| 26 | Укладення договорів на закупівлю брикетів | т | 120 | Котельні підприємства: - вул. Лисенка, 28А; - вул. Леонтовича, 14а; - вул. Гнатюка, 27 | ІІ-– ІV кв. 2026 р. | - | - | - | - | - | Ігор Соловка |  |
| 27 | Укладання договору на постачання природного газу | шт. | 1 | Котельні підприємства: - вул. Лисенка, 28А; - вул. Леонтовича, 14а | жовтень 2026 р. | - | - | - | - | - | Ігор Соловка |  |
| 28 | Підготовка спеціалізованої техніки | шт. | 1 | вул. Шкрумеляка, 36 | ІІІ-ІV кв. 2026 р. | _ | - | _ | - | - | Ігор Соловка |  |
| 29 | Заготівля солі | т | 1 500 | вул. Шкрумеляка, 36 | ІІ- ІV кв. 2026 р. | _ | - | - | - | - | Ігор Соловка |  |
| 30 | Чергування працівників в осінньо-зимовий період | осіб | 44 | вул. Шкрумеляка, 36 | ІV кв. 2026 р.-І кв. 2027р | - | - | - | - | - | Ігор Соловка |  |
|  | Всього: |  |  |  |  | 130,1 | - | - | 130,1 | - |  |  |
| Комунальне підприємство «Коломиятеплосервіс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкція котельні на вул. Леоновича, 14А в м. Коломия (7105,708 тис.грн) | шт. | 1 | вул. Леонтовича, 14 | ІІІ-IV кв. 2026 р. | 10000,0 | - | 10000,0 | - | - | Богдан Марійчук |  |
| 2 | Реконструкція котельні на вул. Лисенка, 28А в м. Коломия (5108,381тис.грн) |  |  | вул. Лисенка, 28А | ІІІ-IV кв. 2026 р. | 7589,514 | - | 7589,514 | - | - | Богдан Марійчук |  |
|  | Всього: |  |  |  |  | 17589,514 | - | 17589,514 | - | - |  |  |
| Комунальне підприємство «Коломияводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Очистка інфільтраційного басейну №3 | шт | 2 | Водозабірні споруди с.Княждвір | ІІІкв 2026р. | 40,0 | - | - | 40,0 | - | Славомир Зумер |  |
| 2 | # Закукупівля паливної деревини | м3 | 210 | Дільниці підприємства | ІІ-ІІІ кв. 2026 р. | 588,00 | - | - | 588,0 | - | Славомир Зумер |  |
| 3 | # Очистка від осаду намулового майданчика 6 | шт | 1 | Очисні споруди с.Корнич | ІІ кв. 2026 р. | 35,0 | - | - | 35,0 | - | Славомир Зумер |  |
| 4 | # Очистка від осаду мінералізатора очисних споруд | шт | 1 | Очисні споруди с.Корнич | ІІІ кв. 2026 р. | 25,0 | - | - | 25,0 | - | Славомир Зумер |  |
| 5 | Чистка від парослі 6кВ на прогонах | км | 6 | в місцях проходження ліній | ІV кв. 2026 р. | 5,0 | - | - | 5,0 | - | Славомир Зумер |  |
| 6 | Капітальний ремонт силового трансформатора ТМ-250 6/04 кВ із заміною мастила | шт | 1 | Водозабірні споруди с.Княждвір | ІVкв. 2026 р. | 35,0 | - | - | 35,0 | - | Славомир Зумер |  |
| 7 | «Реконструкція водопровідної мережі по вул. Забарила в м. Коломия Івано-Франківської області» | м | 562 | вул. Забарила | ІІ кв. 2026 р. | 3686,186 | - | 3686,186 | - | - | Славомир Зумер |  |
| 8 | «Реконструкція каналізаційної мережі від будинків №20, 22, 26,28 (біля буд № 50 вул. Бандери) в м. Коломия Івано-Франківської області» | м | 42 | вул. Бандери | ІІ кв. 2026 р. | 600,00 | - | 600,00 | - | - | Славомир Зумер |  |
| 9 | «Нове будівництво водопровідної мережі по вул. Людкевича –вул. Рєпіна в м. Коломия Івано-Франківської області» | м | 776 | вулиці Людкевича-Рєпіна | ІІІ кв. 2026 р. | 1500,00 | - | 1500,00 | - | - | Славомир Зумер |  |
| 10 | «Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Спортивній та вул. Молодіжній в с. Королівка Коломийської територіальної громади (встановлення КНС) | шт | 1 | вул. Молодіжна с.Королівка | ІІ кв. 2026 р. | 1000,00 | - | 1000,00 | - | - | Славомир Зумер |  |
| 11 | «Капітальний ремонт системи електропостачання водозабірних споруд в селі Княждвір Печеніжинської ТГ в Івано-Франківської області »* | шт | 1 | Водозабірні споруди с.Княждвір | ІII кв. 2026 р. | 15000,00* | - | - | - | 15000,00* | Славомир Зумер |  |
| 12 | Закупівля джерела резервного живлення (дизель генератора) | шт | 1 | ПНС | ІІІ кв. 2026 р. | 50,0 | - | 50,0 | - | - | Славомир Зумер |  |
|  | Всього: |  |  |  |  | 22 564,186 | - | 6 836,186 | 728,00 | 15 000,00 |  |  |
| Департамент освіти та культури Коломийської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Влаштування обладнання автоматизації, дистанційного керування та контролю котельні Коломийського ліцею №1 імені В. Стефаника | шт. | 2 | вул. Міцкевича, 3 в м. Коломиї, вул. Шкільна, 2 в с. Восресинці | ІІІ - IV кв. 2026 р. | 1750,0 | - | 1750,0 | - | - | Мар’яна Кодіна |  |
| 2 | Капітальний ремонт системи опалення ліцею № 4 | шт | 1 | вул. Заньковецької, 11 в м. Коломиї | ІІІ - IV кв. 2026 р. | 9759,719 | - | - | - | 9759,719 | Мар’яна Кодіна |  |
| 3 | Повірка манометрів, термометрів і газосигналізатора, повірка газового лічильника, повірка коректора обліку газу, заміна насоса циркуляційного, придбання електричного конвектора на котельню Коломийської філії № 3 Коломийського ліцею № 4 імені Сергія Лисенка | шт. | 5 | вул. Мазепи, 132 в м. Коломиї | ІІ-ІІІ кв. 2026 р. | 21,0 | - | 21,0 | - | - | Мар’яна Кодіна |  |
| 4 | Повірка коректора газу, повірка манометрів, заміна пальника у газовому бойлері Коломийської філії № 20 Коломийського ліцею № 4 імені Сергія Лисенка | шт. | 3 | вул. Маковея, 16А в м. Коломиї | ІІ-ІІІ кв. 2026 р. | 8,3 | - | 8,3 | - |  | Мар’яна Кодіна |  |
| 5 | Повірка манометрів, повірка сигналізаторів газу повірка термометра, повірка коректора об'єму газу, заміри опору ізоляції, заземлення електроустановок, навчання та атестація операторів котельні, перезарядка вогнегасників, експертний огляд та обстеження димохів та вентиляційних каналів Коломийського ліцею №5 імені Т.Г. Шевченка Коломийської міської ради | шт. | 8 | с.Раківчик, Височана,2, Січ. Стрільців, 43, с. Шепарівці, Шевченка,70, Коломийська філія №7, Карпатська 74 | ІІІ кв 2026 р. | 60,0 | - | 60,0 | - | - | Мар’яна Кодіна |  |
| 6 | Повірка лічильника Товмачицької філії Коломийський ліцей №8 Коломийської міської ради | Шт. | 1 | с. Товмачик, вул. Шкільна, 6 б | ІІ - ІІІ кв. 2026 р. | 5,0 | - | 5,0 | - | - | Мар’яна Кодіна |  |
| 7 | Поточний ремонт частини будівлі (покрівля) Коломийського ліцею № 9 | шт. | 1 | вул. Драгоманова, 1 в м. Коломиї | ІІ - ІІІ кв. 2026 р. | 10000,0 | - | 10000,0 | - | - | Мар’яна Кодіна |  |
| 8 | Повірка вагів, манометрів, повірка електричних лічильників, повірка газового лічильника Коломийського ліцею № 9 | шт. | 7 | вул. Драгоманова, 1 в м. Коломиї вул. Січових Стрільців, 30 в м. Коломиї | ІІ-ІІІ кв. 2026 р. | 26,0 | - | 26,0 | - | - | Мар’яна Кодіна |  |
| 9 | Капітальний ремонт системи опалення будівлі Коломийської філії № 6 імені Героя України Тараса Сенюка Коломийського ліцею № 9 | шт. | 1 | вул. Леонтовича, 14Б в м. Коломиї | ІІ-ІІІ кв. 2026 р. | 19187,538 | - | 19187,538 | - | - | Мар’яна Кодіна |  |
| 10 | Реконструкція майстерні (літера “В”) під навчальні класи з влаштуванням укриття в Коломийській філії № 10 Коломийського ліцею № 9 | шт. | 1 | вул. Січових Стрільців, 30 в м. Коломиї | ІІ-ІІІ-кв. 2026 р. | 83101,546 | - | 83101,546 | - | - | Мар’яна Кодіна |  |
| 11 | Огляд та обстеження димових та вентиляційних каналів | шт. | 7 | вул. Театральна,27 в и. Коломиї | ІІІ кв. 2026р. | 7,0 | - | 7,0 | - | - | Мар’яна Кодіна |  |
| 12 | Обстеження та повірка держгірпромнаглядом справності газокористувального обладнання | шт. | 7 | вул. Театральна,27 в м. Коломиї | ІІІ кв. 2026р. | 12,0 | - | 12,0 | - | - | Мар’яна Кодіна |  |
| 13 | Повірка лічильників | шт | 5 | вул. Театральна,27 в м. Коломиї | ІІІ кв. 2026р. | 11,5 | - | 11,5 | - | - | Мар’яна Кодіна |  |
| 14 | Переатестація, навчання, отримання допусків і посвідчень | шт | 18 | вул. Театральна,27 в м. Коломия, | ІІІ кв. 2026р. | 20,0 | - | 20,0 | - | - | Мар’яна Кодіна |  |
| 15 | Ремонт системи газопостачання при несправностях чи витоку газу | - | - | вул. Театральна,27 в м.Коломия, | ІІІ кв. 2026р. | 20,0 | - | 20,0 | - | - | Мар’яна Кодіна |  |
| 16 | Припинення газопостачання та пуск газу | шт | 6 | вул. Театральна,27 в м.Коломия, | ІІІ кв. 2026р. | 2,4 | - | 2,4 | - | - | Мар’яна Кодіна |  |
| 17 | Технічне обслуговування об’єктів (поквартально) | шт | 9 | вул. Театральна,27 в м.Коломия, | 2026р. | 28,0 |  | 28,0 | - | - | Мар’яна Кодіна |  |
| 18 | Придбання пожежних щитів, вогнегасників, перезарядка | шт. | 9 | вул. Театральна,27 в м.Коломия, | ІІ – ІІІ кв. 2026р. | 10,0 | - | 10,0 | - | - | Мар’яна Кодіна |  |
| 19 | Придбання газосигналізаторів, повірка та сертифікація | шт | 9 | вул. Театральна,27 в м.Коломия, | ІІ – ІІІ кв. 2026р | 6,0 | - | 6,0 | - | - | Мар’яна Кодіна |  |
| 20 | Перевірка опору ізоляції електромережі й заземлення | - | - | вул. Театральна,27 в м.Коломия, | ІІ – ІІІ кв. 2026р | 50,0 | - | 50,0 | - | - | Мар’яна Кодіна |  |
| 21 | Обробка дерев’яних конструкцій горищ вогнезахисними сумішами | - | - | м.Коломия, вул. Театральна,27 | 2026р. | 50,0 | - | 50,0 | - | - | Мар’яна Кодіна |  |
|  | Всього: |  |  |  |  | 124136,003 | - | 114376,284 | - | 9759,719 |  |  |
| Управління спорту Коломийської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення перевірки стану газового обладнання, димових і вентиляційних каналів, складання відповідних актів обстеження та ремонту зазначених обладнань | приміщень | 4 | бул.Л.Українки,43, Петлюри, 11а, 17б в м. Коломиї | ІІІ кв. 2026р. | 30,0 | - | 30,0 | - | - | Володимир Колесник |  |
|  | Всього: |  |  |  |  | 30,0 | - | 30,0 | - | - |  |  |
| КНП «Коломийська інфекційна лікарня» Коломийської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевірка системи теплопостачання | 1 | 1 | Коломия, вул. Петлюри, 66 | ІІІ кв. 2026р. | - | - | - | - | - | Ігор Білоскурський |  |
| 2 | Заміна труб гарячого та холодного водопостачання | м | 40 | Коломия, вул. Петлюри, 66 | ІІІ кв. 2026р. | 35,0 | - | - | - | 35,0 | Ігор Білоскурський |  |
| 3 | Перевірка відведення стічних вод | 1 | 1 | Коломия, вул. Петлюри, 66 | ІІІ кв. 2026р. | - | - | - | - | - | Ігор Білоскурський |  |
| 4 | Благоустрій території і прочистка зливної каналізації | 1 | 1 | Коломия, вул. Петлюри, 66 | ІІІ кв. 2026р. | - | - | - | - | - | Ігор Білоскурський |  |
| 5 | Забезпечення піском, лопатами для прибирання снігу | т | 2 | Коломия, вул. Петлюри, 66 | ІІІ кв. 2026р. | 2,0 | - | - | 2,0 | - | Ігор Білоскурський |  |
| 6 | Чистка вентиляційних люків та димоходів | 1 | 1 | Коломия, вул. Петлюри, 66 | IV кв. 2026р. | 1,0 | - | - | - | 1,0 | Ігор Білоскурський |  |
| 7 | Перезарядка вогнегасників | шт | 19 | Коломия, вул. Петлюри, 66 | ІІІ кв. 2026р. | 4,0 | - | - | - | 4,0 | Ігор Білоскурський |  |
|  | Всього: |  |  |  |  | 42,0 | - | - | 2,0 | 40,0 |  |  |
| КНП «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт електронасосів та налагодження системи підкачки гарячої води в котельні | шт. | 3 | м.Коломия вул.Р.Крушельницьких,26,28, вул.Роксолани, 7, вул.Мазепи, 134 | ІІ-ІV кв. 2026р. | 40,0 | - | - | 40,0 | - | Андрій Кошкін |  |
| 2. | Заміна теполотраси від котельні до входу в будівлю харчоблоку | м/п | 38 | м.Коломия вул.Р.Крушельницьких, 28 | ІІ-ІV кв. 2026р. | - | - | - | - | - | Андрій Кошкін |  |
| 3. | Ремонт приміщення вузла киснезабезпечення лікарні медичним киснем | шт. | 1 | м.Коломия вул.Р.Крушельницьких,26, | ІІ кв. 2026 р. | 40,0 | - | - | 40,0 | - | Андрій Кошкін |  |
| 4. | Капітальний ремонт хірургічного відділення СП «Дитяча лікарня» | шт. | 1 | вул. Р. Крушельницьких, 28, | ІІІ – IV кВ. 2026 р. | 11891,173 | - | - | - | 11891,173 | Андрій Кошкін |  |
| 5. | Капітальний ремонт хірургічного під малоінвазивну хірургію «СП «Стаціонар» | шт. | 1 | вул. Р. Крушельницьких ,26 | ІІІ – IV кВ. 2026 р. | 13938,016 | 7188,016 | 6750,0 | - | - | Андрій Кошкін |  |
| 6. | Виготовлення проектно- кошторисної документації на ремонт першого та третього поверхів СП «Пологовий будинок» | приміщень | 1 | вул. Роксолани,7, | ІІ- ІІІ кв. 2026р. | 100,0 | - | - | 100,0 | - | Андрій Кошкін |  |
| 7. | Ремонт зовнішніх сходових підйомів в СП «Дитяча лікарня» | шт. | 1 | вул. Р. Крушельни- цьких ,28 | ІІ кв. 2026 р. | 50,0 | - | - | 50,0 | - | Андрій Кошкін |  |
| 8. | Перевірка робочого стану систем пожежогасіння | м/п | 85 | м.Коломия вул.Р.Крушельницьких,26,28, вул.Роксолани, 7, вул.Мазепи, 134 | постійно | - | - | - | - | - | Андрій Кошкін |  |
| 9. | Заміна кранів пожежного водопостачання на шарові | шт. | 25 | вул. Р. Крушельни- цьких ,26 | І-ІV кв. 2026 р. | - | - | - | - | - | Андрій Кошкін |  |
| 10. | Перевірка робочого стану резервних джерел електропостачання | шт. | 4 | м.Коломия вул.Р.Крушельницьких,26,28, вул.Роксолани, 7, вул.Мазепи, 134 | постійно | - | - | - | - | - | Андрій Кошкін |  |
| 11. | Ремонт та гідравлічне випробовування систем теплопостачання | шт. | 4 | м.Коломия вул.Р.Крушельницьких,26,28, вул.Роксолани, 7, вул.Мазепи, 134 | ІІІ кв. 2026 р. | - | - | - | - | - | Андрій Кошкін |  |
| 12. | Оформлення паспортів готовності до роботи опалювальний період | шт. | 23 | м.Коломия вул.Р.Крушельницьких,26,28, вул.Роксолани, 7, вул.Мазепи, 134 | ІІІ кв. 2026 р. | - | - | - | - | - | Андрій Кошкін |  |
|  | Всього: |  |  |  |  | 26059,189 | 7188,016 | 6750,0 | 230,0 | 11891,173 |  |  |
| КНП «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Коломийської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перевірка електричних схем та електрообладнання | м2 | 3189,25 | м. Коломия: вул. В. Чорновола, 32; вул. С. Стрільців, 23/4; вул. Привокзальна, 13; вул. Леонтовича, 26а; с. Раківчик, вул. Л. Українки, 42а с. Товмачик, вул. Шкільна, 34а; с. Корнич, вул. Перемоги, 36 с. Саджавка, вул. Українська, 68; с. Воскресинці, вул. Шевченка, 40а; с. Іванівці, вул. Центральна, 8а; с. Шепарівці, вул. Шевченка, 70. | ІІ півріччя 2026р. | - | - | - | - | - | Марія Буртик |  |
| 2. | Перевірка стану готовності роботи резервних джерел електропостачання | - | - | м. Коломия: вул. В. Чорновола, 32; вул. С. Стрільців, 23/4; вул. Привокзальна, 13; вул. Леонтовича, 26а; с. Товмачик, вул. Шкільна, 34а; с. Корнич, вул. Перемоги, 36 с. Раківчик, вул. Л. Українки, 42а с. Саджавка, вул. Українська, 68; с. Воскресинці, вул. Шевченка, 40а; с. Іванівці, вул. Центральна, 8а; с. Шепарівці, вул. Шевченка, 70. | Протягом року | - | - | - | - | - | Марія Буртик |  |
| 3. | Проведення поточних ремонтів приміщень | м2 | 3189,25 | м. Коломия: вул. В. Чорновола, 32; вул. С. Стрільців, 23/4; вул. Привокзальна, 13; вул. Леонтовича, 26а; с. Товмачик, вул. Шкільна, 34а; с. Корнич, вул. Перемоги, 36 с. Раківчик, вул. Л. Українки, 42а с. Саджавка, вул. Українська, 68; с. Воскресинці, вул. Шевченка, 40а | Протягом року | - | - | - | 175,0 | - | Марія Буртик |  |
|  | Всього: |  |  |  |  | 175,0 | - | - | 175,0 | - |  |  |
| КНП «Коломийський клініко-діагностичний центр» Коломийської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести перевірку димових та вентиляційних каналів | м.п. | 20 | вул.Замкова,74б | ІІІкв. 2026 р. | 1,0 | - | - | 1,0 | - | Віталій .Гурник |  |
| 2 | Провести косметичний ремонт паливної | м² | 30 | вул.Замкова,74б | Ш кв. 2026 р. | 3,0 | - | - | 3,0 | - | Віталій .Гурник |  |
| 3 | Провести ремонт гаражних воріт | м² | 7 | вул.Замкова,74б | Ш кв. 2026 р. | 3,0 | - | - | 3,0 | - | Віталій .Гурник |  |
| 4 | Ремонт покрівлі гаражного приміщення | м² | 52 | вул.Замкова,74б | Шкв. 2026 р. | 5,0 | - | - | 5,0 | - | Віталій .Гурник |  |
|  | Всього: |  |  |  |  | 12,0 | - | - | 12,0 | - |  |  |
|  | РАЗОМ: |  |  |  |  | 300403,81 | 7188,016 | 255247,802 | 1277,1 | 36690,892 |  |  |

* Реалізація заходів здійснюватиметься за наявності фінансування

В.о. начальника управління комунального господарства							                           Уляна КАЛИНЯК