PAGE  
14

                                                   Додаток 
                                                                             до рішення виконавчого

                                                                          комітету  міської ради    

                                                                                       
                                                                      від 23.04.2013 № 68
З А Х О Д И

по підготовці закладів міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 р.р.

	№

п/п
	Перелік заходів
	Од. виміру
	Об’єми
	Адреса
	Термін

вико

нання
	Вартість робіт, тис.грн.
	Джерела фінансування,

тис.грн.
	Відповіда-льний
за

виконання

	
	
	
	
	
	
	
	Держ.

бюдж
	Місц.

бюдж
	Власні

кошти
	Інші
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Відділ управління комунальним майном

	1
	Ремонт вулично-дорожньої мережі асфальтобетонною сумішшю
	м2
	25803
	по місту
	ІІ-ІІІ кв.
	8957,48
	4314,2
	4643,3
	-
	-
	М. Михалушко
Б.Волощук

	2
	Підготовка спеціалізованої техніки до роботи  в зимовий період
	шт.
	12
	по місту
	ІV кв.
	-
	-
	-
	-
	-
	М. Михалушко

Б.Волощук

М. Михайлюк

	Всього:
	8957,48
	4314,2
	4643,3
	-
	-
	

	КП «Житлоінфоцентр» 

	1
	Ремонт м’яких покрівель
	буд/м2
	23/

3750
	житловий фонд
	ІІ-ІІІ кв.
	225,0
	-
	148,4
	225,0
	-
	В. Михайлищук

	2
	Біжучий ремонт шиферних, черепичних, металевих покрівель та жолобів і труб
	буд/м2
	65/

2430
	житловий фонд
	ІІ-ІІІ кв.
	365,0
	--
	100,0
	265,0
	-
	В. Михайлищук

	3
	Герметизація інженерних вводів
	буд
	35
	житловий фонд
	ІІ-ІІІ кв.
	45,0
	-
	-
	45,0
	-
	В. Михайлищук

	  4
	Ремонт підвальних розгалужень холодного водопостачання і водовідведення з утепленням
	буд
	75
	житловий фонд

	ІІ-ІІІ кв.
	183,5
	-
	68,5
	115,0
	-
	В. Михайлищук

	5
	Ремонт розподільчих електричних щитових та кабельних ліній
	шт
	10
	житловий фонд
	ІІ-ІІІ кв.
	75,9
	-
	15,9
	60,0
	-
	В. Михайлищук

	6
	Ремонт конструктивних елементів житлових будинків в центральній частині міста
	тис. грн
	697,0
	житловий фонд
	ІІІ- ІV кв.
	697,0
	-
	697,0
	-
	-
	В. Михайлищук

	7
	Ремонт /заміна вхідних дверей в під’їзди
	шт
	70
	житловий фонд
	ІІ-ІІІ кв.
	134,6
	-
	74,6
	60,0
	-
	В. Михайлищук


	8
	Ремонт оголовків димоходів
	буд
	44
	житловий фонд
	ІІІ- ІV кв.
	15,0
	-
	-
	15,0
	-
	В. Михайлищук

	9
	Впровадження енергозберігаючих технологій для освітлення місць спільного користування
	буд
	8
	житловий фонд
	ІІ-ІІІ кв.
	30,0
	-
	-
	30,0
	-
	В. Михайлищук

	10
	Інші роботи (утеплення, скління)
	тис грн
	
	житловий фонд
	ІІ-ІІІ кв.
	361,0
	-
	-
	361,0
	-
	В. Михайлищук

	Всього:
	2132,0
	-
	1104,4
	1176,0
	-
	

	КП "Коломияводоканал"

	Водозабірні споруди

	1
	Очистка від намулу водозабірного ковша
	м2
	120
	с. Княждвір
	ІVкв.
	20,0
	-
	-
	20,0
	-
	І. Калиняк

	2
	Ремонт огорожі
	км
	4
	с. Княждвір
	ІІІ кв.
	400,0
	-
	400,0
	-
	-
	І. Калиняк

	3
	Очистка від намулу інфільтраційного басейну №2
	м3
	1000
	с. Княждвір
	ІІІ кв.
	50,0
	-
	40,0
	10,0
	-
	І. Калиняк

	Насосна станція 2-го підйому

	1
	Ремонт РЧВ 6 тис. м3
	шт
	2
	с. Шепарівці
	ІІ-ІІІ кв.
	10,0
	-
	-
	10,0
	
	І. Калиняк

	Дільниця водопровідно-каналізаційних мереж

	1
	Реконструкція системи пожежогасіння
	шт.
	10
	міська мережа
	ІІ-ІІІкв.
	25,0
	-
	25,0
	-
	-
	І. Калиняк

	2
	Капітальний ремонт водопровідних мереж по вул. Моцарта, Франка, Примака, Довбуша, Хмельницького
	км.
	3
	міська мережа
	ІІ-ІVкв.
	1127,5
	-
	1127,5
	-
	-
	І. Калиняк

	3
	Реконструкція каналізаційних мереж з ліквідації септиків

	шт.
	6
	міська мережа
	ІІ-ІVкв
	25,0
	-
	25,0
	-
	-
	І. Калиняк

	4
	Влаштування шатрового даху над приміщенням ПНС (Леонтовича,2)
	шт.
	1
	вул. Палія,26

вул. Костома-рова
	ІІ-ІVкв
	10,0
	-
	-
	10,0
	-
	І. Калиняк

	5
	Капітальний ремонт каналізаційної мережі в районі вул. Довбуша, Галечко, Станіславського, Григоренка
	км
	1
	вул. Довбуша, Галечко, Станіславського, Григоренка
	ІІ-ІVкв
	188,2
	-
	188,2
	-
	-
	І. Калиняк

	6
	Капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних колодязів із встановленням люків
	шт.
	25
	міська мережа
	ІІ-ІVкв.
	45,2
	-
	45,2
	-
	-
	І. Калиняк

	КОС і ГКНС

	1
	Очистка від намулу мулової карти №1, 4
	м3
	2000
	с. Корнич
	ІІ-ІVкв
	10,0
	-
	-
	10,0
	-
	І. Калиняк

	2
	Ремонт даху приміщення котельні КОС
	м2
	-
	с. Корнич
	ІІ-ІІІкв
	5,0
	
	
	5,0
	-
	І. Калиняк

	Служба енергетика

	1
	Капітальний ремонт силових трансформаторів ТМ-250, ТМ-400, вимикачів навантаження на дільницях підприємства 

(9 одиниць)
	шт.
	9
	с. Шепарівці, 
с. Корнич
	  ІІІ-ІVкв.
	15,0
	-
	-
	15,0
	-
	І. Калиняк

	2
	Спорудження ЛЕП-6кВ резервного живлення НС сирої води водозабірних споруд для реалізації 2-ї категорії надійності електропостачання довжиною 1,56 км.
	-
	-
	-
	ІІ-ІVкв.
	200,0
	-
	150,0
	50,0
	-
	І. Калиняк

	Всього:
	2130,9
	-
	2000,9
	130,0
	-
	

	КП "Полігон - Екологія" 

	1
	Заготівля технічної солі для посипки в осінньо-зимовий період доріг і тротуарів в 

м. Коломиї
	т
	200
	вул. Шкрумеляка,

36
	вересень 2013 
	99,0
	–
	99,0
	-
	–
	Б. Волощук

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Заготовка кам’яного відсіву фракцією 2-5 мм для посипки доріг  в осінньо-зимовий період доріг і тротуарів в м. Коломиї
	т
	1500
	вул. Шкрумеляка, 36
	вересень

2013 
	200,0
	–
	200,0
	–
	–
	Б. Волощук

	3
	Придбання спеціального автомобіля МАЗ 555102
	шт
	1
	вул. Шкрумеляка, 36
	вересень 2013 
	580,0
	–
	580,0
	-
	–
	Б. Волощук

	4
	Придбання трактора Т-150 з косим відвалом
	шт
	1
	вул. Шкрумеляка, 36
	вересень 2013
	65,0
	-
	65,0
	-
	-
	Б. Волощук

	5
	Придбання плужно-щіткового обладнання на трактор МТЗ-80
	шт
	1
	вул. Шкрумеляка, 36
	вересень 2013
	25,0
	-
	25,0
	-
	-
	Б. Волощук

	6
	Придбання автогрейдера ДЗ-141
	шт
	1
	вул. Шкрумеляка, 36
	до 

15 червня 2013
	99,0
	-
	99 999,0
	-
	-
	Б. Волощук

	7
	Придбання трактора Т-25 (або аналога) з щітковогоплужним обладнанням для очищення тротуарів в осінньо-зимовий період
	шт
	1
	вул. Шкрумеляка, 36
	вересень 2013
	80,0
	-
	80,0
	-
	-
	Б. Волощук

	8
	Облаштування санвузла і душевої в адміністративно-побутовому приміщенні
	м2
	8
	вул. Шкрумеляка, 36
	травень 2013
	20,0
	-
	-
	20,0
	-
	Б. Волощук

	9
	Ремонт даху над механічною майстернею
	м2
	260
	Вул Шкрумеляка, 
	вересень 2013
	30,0
	-
	-
	30,0
	-
	Б. Волощук

	10
	Облаштування кімнати для майстрів в адміністративно-побутовому приміщенні і його

 ремонт
	м2
	30
	вул. Шкрумеляка, 36
	липень 2013
	30,0
	-
	-
	30,0
	-
	Б. Волощук

	11
	Ремонт фасаду адміністративно-побутового приміщення
	м2
	300
	вул. Шкрумеляка, 36
	вересень 2013
	20,0
	-
	-
	20,0
	-
	Б. Волощук

	12
	Будівництво рампи, встановлення воріт і огорожі на території  по вул. Симоненка для облаштування складу  сипучих матеріалів
	м2
	360
	вул. Шкрумеляка, 36
	вересень 2013
	50,0
	-
	50,0
	-
	-
	Б. Волощук

	Всього:
	1298,0
	-
	1198,0
	100,0
	-
	

	КП „ Коломиятеплоенергія” 

I. Житловий фонд

	1
	Поточний ремонт м’якої  покрівлі даху.
	м²
	150
	пл. Привокзальна

буд. № 3

II під’їзд


	червень
	2,5
	-
	-
	2,5
	-
	Ю. Зінько

	2
	Ревізія та ремонт запірної арматури.
	шт
	6
	пл. Привокзальна

буд. № 2, 3, 4, 5, 6, 12
	вересень
	0,8
	-
	-
	0,8
	-
	Ю. Зінько

	3
	Ремонт оголовків димоходів та вентиляційних каналів
	шт
	18
	пл. Привокзальна

буд. №  3, 4, 5, 6, 12


	липень
	3,2
	-
	-
	3,2


	-
	Ю. Зінько

	4
	Ремонт систем холодного водопостачання
	шт
	2
	пл. Привокзальна

буд. №   5


	вересень
	3,5
	-
	-
	3,5
	-
	Ю. Зінько

	5
	Обстеження, очистка і перевірка димових і вентиляційних каналів
	
	
	пл. Привокзальна

буд.  №2,

3, 4, 5, 6, 11,

12, 13


	серпень-

вересень
	-
	-
	-
	-
	-
	Ю. Зінько

	6
	Герметизація інженерних вводів,  комунікацій  і випусків
	
	
	пл.Привокзальн
буд. № 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13
	вересень
	0,8
	-
	-
	0,8
	-
	Ю. Зінько

	7

	Привести теплоізоляцію житлових будинків до вимог нормативної документації для забезпечення належного теплового опору огороджувальних конструкцій, вікон, дверей в опалювальний сезон, а саме:
· засклити розбиті шибки у вікнах на сходових

клітках в будинках №№ 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 та 13
	м²

	20

	пл. Привокзальна

буд. № 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13
	вересень

	2,3

	-


	-

	2,3

	-

	Ю. Зінько

	Всього: 
	13,1
	-
	-
	13,1
	-
	

	II. Об’єкти теплопостачання

	1
	Укласти договір на  постачання природного газу у відповідності до технологічних потреб з газопостачальною організацією.
	-
	-
	-
	вересень-жовтень
	-
	-
	-
	-
	-
	Ю. Зінько

	2
	Укомплектувати аварійним запасом обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментом, знаряддям, засобами захисту, теплим спецодягом, пожежним інвентарем.
	-
	-
	котельні

підприємства


	жовтень
	5,4
	-
	-
	5,4
	-
	      Ю. Зінько



	3
	Випробувати та налагодити  обладнання електроустановок
	шт
	6
	котельні

підприємства 
	вересень
	1,5
	-
	-
	1,5
	-
	      Ю. Зінько



	4
	Заміна мережного насоса    

К 45/30 -  №7
	шт
	1
	котельня

пл. Привокза-льна, № 15
	червень
	12,81
	-
	12,81
	-
	-
	      Ю. Зінько



	5
	 Провести роботи по ремонту та профілактиці зовнішніх і внутрішніх газо-, водо- і електрокомунікацій, що знаходяться на балансі підприємства.
	шт
	6 
	котельні

підприємства 
	липень
	1,8
	-
	-
	1,8
	-
	      Ю. Зінько



	6
	Уточнити у споживачів теплової енергії теплові навантаження, за необхідності виконати перерахунок гідравлічних режимів та провести контроль установлених дросельних шайб.
	шт
	20
	теплофікаційні вводи споживачів тепла
	вересень
	0,5
	-
	-
	0,5
	-
	      Ю. Зінько



	7
	Здійснити ревізію запірної, дренажної, повітрявипускної та регулюючої арматури на теплових мережах.
	шт
	7
	котельні

підприємства 
	жовтень
	1,8
	-
	-
	1,8
	-
	      Ю. Зінько



	8
	Промити  трубопроводи теплових мереж та устаткування водою і провести їх гідравлічне випробування.
	м³
	300
	теплові 

мережі котелень


	травень
	4,4
	-
	-
	4,4
	-
	      Ю. Зінько



	9
	Ревізія пристроїв автоматичного регулювання та захисту котлів.
	шт
	12
	котельня

пл. Привокза-льна, № 15
	вересень
	3,8
	-
	-
	3,8
	-
	      Ю. Зінько



	10
	Провести протиаварійні тренування з обслуговуючим персоналом котелень.
	-
	-
	котельні

підприємства 
	згідно

графіка
	-
	-
	-
	-
	-
	      Ю. Зінько



	11


	Забезпечити персонал котельні оперативною та технічною документацією.
	-
	-
	котельні

підприємства 
	жовтень
	-
	-
	-
	-
	-
	      Ю. Зінько



	12
	Розробити та ввести в дію протиаварійні заходи.
	-
	-
	котельні

підприємства 
	у разі введення в дію графіків аварійних відклю-

чень або обмежень спожива-ння електро- енергії 
	-
	-
	-
	-
	-
	      Ю. Зінько



	13
	Скласти акти аварійної, екологічної та технологічної броні електропостачання.
	-
	-
	котельні

підприємства 
	за необхі-дності
	-
	-
	-
	-
	-
	      Ю. Зінько



	14
	Переукласти або внести зміни до існуючих договорів на електропостачання та водопостачання.
	-
	-
	-
	за необхі-дності
	-
	-
	-
	-
	-
	      Ю. Зінько



	15
	Ревізія і випробовування

мережних насосів
	шт
	14
	котельні

підприємства 
	березень

вересень
	1,8
	-
	-
	1,8
	-
	      Ю. Зінько



	16
	Заміна засувок на насосах і котлах
	шт
	6
	котельні по

пл..Привокза-льна 15, вул.Косто-марова,5,  Лисенка, 18а
	червень


	6,5
	-
	-
	6,5
	-
	      Ю. Зінько



	17
	Ремонт і гідравлічне випробування котлів
	шт
	11
	котельні

підприємства 
	згідно з

графіком
	28
	-
	-
	28
	-
	      Ю. Зінько



	Всього:
	68,31
	-
	12,81
	55,5
	-
	

	Разом: 
	81,41
	-
	12,81
	68,6
	-
	

	Коломийський МРЕМ

	1
	Виконати чистку трас:  ПЛ -0,4 кВ

                                       ПЛ-6/10 кВ 
	км
	82,41

55,42
	По місту
	згідно з

графіком
	
	
	
	
	
	Б. Гейтота

	2
	Провести заміну перевантажених трансформаторів
	шт
	1
	
	1.11.2013
	
	
	
	
	
	Б. Гейтота

	3
	Підготовка транспортних засобів до роботи в ОЗП (автошини, акумулятори, зимові види палива)
	
	
	
	25.10.2013
	
	
	
	
	
	Б. Гейтота

	4
	Підготувати до початку опалювального сезону опалювальні прилади (ел. котел, газовий котел, систему закачки води)
	
	
	
	10.11.2013
	
	
	
	
	
	Б. Гейтота

	5
	Провести спуск вологи з баків МВ-35 кВ всіх ПС-35/10/6 кВ
	
	
	
	01.10.2013
	
	
	
	
	
	Б. Гейтота

	6
	Провести ревізію, превірку роботи підігріву проводів МВ-35 кВ  і ввідних МВ-6/10 кВ всіх ПС-35/10/6 РЕМ
	
	
	
	25.10.2013
	
	
	
	
	
	Б. Гейтота

	7
	Заміна проводу на більший перетин
	км
	2,5
	
	01.11.2013
	
	
	
	
	
	Б. Гейтота

	8
	Підготовити до роботи засоби для очищення території від снігу і ожеледі
	шт
	
	
	10.11.2013
	
	
	
	
	
	Б. Гейтота

	Всього:
	
	
	
	
	
	

	Управління освіти міської ради 

	1
	Капітальний ремонт майстерні СШ І-ІІІ ст. № 1
	шт.
	1
	вул. Міцкевича, 3
	серпень 2013 
	100,00
	-
	100,00
	-
	-
	М. Грицан 

	2
	Капітальний ремонт санвузла ЗОШ І-ІІІ ст. №4
	шт
	1
	вул. Заньковецької, 11
	червень 2013
	9,00
	_
	9,00
	-
	-
	М. Грицан 

	3
	Капітальний ремонт системи електроосвітлення 

ЗОШ І-ІІІ ст. №4
	шт
	1
	вул. Заньковецької, 11
	червень 2013
	14,00
	_
	14,00
	-
	-
	М. Грицан 

	4
	Капітальний ремонт санвузла ЗОШ І-ІІІ ст. №5
	шт
	1
	вул. Грушевського, 24
	липень 2013
	30,00
	_
	30,00
	-
	-
	М. Грицан

	5
	Капітальний ремонт спортзалу ЗОШ І-ІІІ ст. №6
	шт
	1
	вул. Леонтовича,14
	липень 2013
	150,00
	_
	150,00
	-
	-
	М. Грицан

	6
	Капітальний ремонт внутрішньої системи водопостачання та водовідведення ЗОШ І-ІІ ст. № 7 
	м
	18
	вул. Карпатська, 74
	червень 2013
	12,55
	-
	12,55
	-
	-
	М. Грицан

	7
	Капітальний ремонт приміщень Коломийського НВК №9 «Природничо-математичний ліцей»
	м2
	120
	вул. Драгоманова, 1
	серпень 2013 
	100,00
	-
	100,00
	-
	-
	М. Грицан

	8
	Капітальний ремонт системи опалення гімназії ім.. Грушевського
	  шт
	1 
	вул.

 І. Франка,19
	серпень 2013
	40,00
	-
	40,00
	-
	-
	М. Грицан

	9
	Капітальний ремонт (заміна вікон) гімназії ім.. Грушевського
	шт
	50
	вул.

 І. Франка,19
	липень 2013 
	100,00
	-
	100,00
	-
	-
	М. Грицан

	10
	Капітальний ремонт (заміна вікон) ДНЗ №3
	м2
	50
	вул. 

Г. Ковцуняка, 1в
	липень 2013
	40,00
	-
	40,00
	-
	-
	М. Грицан

	11


	Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №3 (заміна водостічних жолобів та труб)
	м
	160
	вул. 

Г. Ковцуняка, 1в
	червень 2013 
	25,36
	-
	25,36
	-
	-
	М. Грицан

	12
	Капітальний ремонт системи опалення  ДНЗ №11
	шт
	1
	вул. 

М. Лисенка, 18а
	червень 2013
	18,00
	-
	18,00
	-
	-
	М. Грицан

	13
	Капітальний ремонт 

системи водопостачання

 та водовідведення ДНЗ №16
	м. 
	40
	пр. Грушевського, 78
	липень 2013 
	28,885
	-
	28,885
	-
	-
	М. Грицан

	14
	Капітальний ремонт (заміна вікон) ДНЗ №19
	м2
	50
	вул. 

Чайковського, 20
	липень 2013 
	40,00
	-
	40,00
	-
	-
	М. Грицан

	15
	Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ №19
	шт
	1
	вул. 

Чайковського, 20
	липень 2013
	18,45
	-
	18,45
	-
	-
	М. Грицан

	16
	Капітальний ремонт системи гарячого водопостачання НВК 1 ст. №20 «Світлячок»
	шт
	1
	вул.

О. Маковея,

16а
	лерпень 2013 
	29,00
	-
	29,00
	-
	-
	М. Грицан

	17
	Капітальний ремонт системи опалення НВК 1 ст. №20 «Світлячок»
	шт
	1
	вул.

О. Маковея,

16а
	серпень 2013 
	22,00
	-
	22,00
	-
	-
	М. Грицан

	18
	Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ №21
	шт
	1
	вул. Леонтовича,12
	серпень 2013  
	80,00
	-
	80,00
	-
	-
	М. Грицан

	19
	Капітальний ремонт 

(заміна вікон)  ДНЗ № 21
	м2
	50
	вул. Леонтовича,12
	липень 2013 
	40,00
	-
	40,00
	-
	-
	М. Грицан

	20
	Капітальний ремонт приміщення (заміна підлоги) будинку дитячої та юнацької творчості
	м2
	56
	вул. Театральна, 13
	серпень 2013  
	43,00
	-
	43,00
	-
	-
	М. Грицан

	Всього:
	940,245
	-
	940,24
	-
	-
	

	Відділ культури  міської ради 

	1
	Капітальний ремонт приміщення дитячої художньої школи 

ім. Я. Пстрака
	-
	-
	вул. Петлюри, 34
	2013
	50,0
	-
	50,0
	-
	-
	У. Мандрусяк

	2
	Капітальний ремонт приміщення міського палацу культури   «Народний дім»
	-
	-
	вул. Театральна, 27
	2013
	425,0
	-
	425,0
	-
	-
	У. Мандрусяк

	3
	Заміна вікон в дитячій музичній школа №1
	-
	-
	вул. Театральна,48
	2013
	50,0
	-
	50,0
	-
	-
	У. Мандрусяк

	4
	Реконструкція системи опалення, капітальний ремонт санвузлів, заміна вікон в дитячій музичній школі №2
	-
	-
	Вул. Чайковського, 22
	2013
	200,0
	-
	200,0
	-
	-
	У. Мандрусяк

	5
	Капітальний ремонт даху, та внутрішніх приміщень, реконструкція системи опалення бібліотеки № 1 для дорослих
	-
	-
	бул. Л.Українки, 7
	2013
	200,0
	-
	200,0
	-
	-
	У. Мандрусяк

	Всього:
	949,0
	-
	949,0
	-
	-
	

	Коломийське УЕГГ 

	1
	Капітальний ремонт газопроводів
	м п
	534
	вул. Бандери, Тютюнника, Кобилянської, Франка, Хмельницько-го 
	2013
	-
	-
	-
	-
	-
	В. Вітюк

	2
	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 4,№11,№13, №14, №17
	шт
	   5
	вул. Вишнева, Торговиця, Стара Дорога,

Шепарівська, Заводська
	2013
	-
	-
	-
	-
	-
	В. Вітюк

	4
	Капітальний ремонт обладнання ШРП № 48 
	шт
	1
	вул. Зарічна
	2013
	-
	-
	-
	-
	-
	В. Вітюк

	5
	Заміна газопроводів
	м п
	850
	вул. Яворницького
	2013
	-
	-
	-
	-
	-
	В. Вітюк

	Всього:
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Цех телекомунікаційних послуг № 8 

	1
	Провести перевірку технічного стану опалювальних систем, розподільчих мереж та їх обладнання, систем теплової та електричної енергії, утеплення вікон, дверей у виробничих спорудах.
	-
	-
	по місту
	ІІІ кв. 2013 
	_
	_
	_
	_
	_
	В. Бабійчук

	2
	Провести ущільнення та утеплення вікон, дверей у виробничих та допоміжних спорудах.
	-
	-
	по місту
	ІІІ кв. 2013
	0,7
	_
	_
	0,7
	_
	В. Бабійчук

	3
	Провести перевірку технічного стану обладнання місцевих кабельних ліній і споруд зв’язку та ліній радіофікації на відповідність вимогам норм і правил.
	-
	-
	по місту
	ІІІ кв. 2013
	_
	_
	_
	_
	_
	В. Бабійчук

	4
	Здійснити профілактичні заходи щодо підготовки колодязів, шахт і допоміжних приміщень до роботи в зимових умовах.
	-
	-
	по місту
	ІІІ кв. 2013
	2,0
	_
	_
	2,0
	_
	В. Бабійчук

	5
	Капітальний ремонт розподільчої мережі  ШР 220
	км
	1,5
	вул. Старицького
	ІV кв. 2013
	7,8
	-
	-
	7,8
	-
	

	6
	Провести заміну аварійних люків колодязів телефонної каналізації
	шт
	15
	вул. Мазепи,  Карпатська, 

Січ. Стрільців
	ІІ-ІІІ кв. 2013
	5,1
	-
	-
	5,1
	
	В. Бабійчук

	7
	Привести до норми перехрещення ЛЕП з лініями електрозв’язку та радіофікації до вимог "Правил перехрещення повітряних ліній зв’язку і радіотрансляційних мереж з лініями електропередач" та "Правил будівництва та ремонту повітряних ліній зв’язку і радіотрансляційних мереж"
	-
	-
	по місту
	За плановим графіком ремонту та заміни
	3,3
	_
	_
	3,3
	_
	В. Бабійчук

	8
	Організувати спільно з підприємствами електромереж перевірки трансформаторних підстанцій та ЛЕП (резервних вводів).
	шт.
	7
	пр.Чорновола,45,  вул.
Стефаника,2а Леонтовича,12 Трильовсь-кого,7 Січ.Стрільців,
39 Січинського,46 Мазепи, 235
	ІІІ кв. 2013
	_
	_
	_
	_
	_
	В. Бабійчук

	9
	Під час погіршення погодних умов (ожеледиці, снігопаду, наростання бурульок з дахів організувати безпечну експлуатацію проїздів, підходів до будівель вигородити небезпечні місця попереджувальними стрічками і знаками
	-
	-
	по місту
	За станом погодних умов 
	_
	_
	_
	_
	_
	В. Бабійчук

	Всього:
	18,9
	-
	-
	18,9
	-
	

	
	РАЗОМ:
	16507,93
	4314,2
	10840,65
	1493,5
	
	


Керуючий справами виконкому                                                                                                                                           А. Грицан

