ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  міської ради

від 29.05.2018 року №2670-33/2018

ПЛАН ДІЙ

ЗІ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО

РОЗВИТКУ МІСТА КОЛОМИЇ

до 2020 РОКУ

Коломия - 2018

Зміст

ВСТУП	5

Розділ 1. ОПИСОВО-АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА	6

1.1. Загальна характеристика міста	6

1.2. Історична довідка	8

1.3. Кліматична характеристика міста	10

1.4. Огляд бюджету міста	12

Розділ 2. СТРАТЕГІЯ МІСТА У НАПРЯМКУ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ	14

2.1. Стратегія, місія, цілі, зобов`язання та завдання	14

2.2. Нормативно-правова база Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату	15

2.3. Організаційна структура	16

2.4. Моніторинг та звітність	17

Розділ 3. БАЗОВИЙ КАДАСТР ВИКИДІВ (БКВ)	19

3.1. Аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів	19

3.2. Визначення та обґрунтування вибору ключових секторів	27

3.3. Споживання енергетичних ресурсів у ключових секторах	29

3.4. Аналіз викидів СО2 по місту у визначених секторах	36

3.5. Обґрунтування вибору базового року	38

РОЗДІЛ 4. ПЛАН ЗАХОДІВ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ	40

4.1. Опис енергоощадних проектів та заходів	40

4.1.1 Проекти та заходи у секторі бюджетних будівель.	41

4.1.2 Проекти та заходи у секторі житлових будівель.	43

4.1.3 Проекти та заходи у секторі вуличного освітлення.	45

4.1.4 Проекти та заходи у секторі громадського транспорту	46

4.1.5 Проекти та заходи у третинному секторі	46

4.1.6 Проекти та заходи у секторі промисловості поза СТВ	47

4.2 Фінансування запланованих проектів та заходів	48

4.3 Фінансова рамка	54

4.4. Структура інвестицій	56

ВИСНОВКИ	59

Список таблиць

Таблиця 1 Середньомісячна, мінімальна та максимальна температура повітря в місті Коломиї	10

Таблиця 2 Графік звітності по реалізації Плану дій	18

Таблиця 3 Напрями постачання природного назу в тис. м3	19

Таблиця 4 Тарифи на газопостачання	20

Таблиця 5 Споживання електроенергії споживачами всіх категорій міста за 2010-2016 рр., тис. кВт·год.	20

Таблиця 6 Тарифи на електроенергію, грн/кВт·год	21

Таблиця 7 Загальні обсяги водоспоживання та водовідведення за 2010-2016 рр., м3	21

Таблиця 8 Споживання води споживачами всіх категорій міста за 2010-2016 рр.	22

Таблиця 9 Водовідведення з розподілом за категоріями споживачів міста за 2010 – 2016 рр.	22

Таблиця 10 Обсяги споживання електричної енергії на водопостачання  та водовідведення за 2010 – 2016 рр. та її вартість (без урахування ПДВ)	22

Таблиця 11 Тарифи на водопостачання та водовідведення, грн/м3	23

Таблиця 12 Обсяги споживання енергоресурсів бюджетними будівлями  за період 2010 – 2016 рр	23

Таблиця 13 Споживання ПЕР житловим фондом міста (населення)	24

Таблиця 14 Інформація про будинки по роках будівництва багатоквартирні будинки	24

Таблиця 15 Споживання у третинному секторі	24

Таблиця 16 Споживання у секторі транспорт	25

Таблиця 17 Обсяги водопостачання КП «Коломияводоканал» та водовідведення за період 2010 – 2016	25

Таблиця 18 Тарифи на вуличне освітлення	26

Таблиця 19 Споживання енергоносіїв для вуличного освітлення	26

Таблиця 20 Тарифи на вивіз твердих побутових відходів, грн/м3……………………………26

Таблиця 21 Споживання енергоносіїв КП «Коломиятеплосервіс»	27

Таблиця 22 Питомі витрати електроенергії на водопостачання та на водовідведення	29

Таблиця 23 Бюджетний сектор, МВт*год………………………...……………………………30

Таблиця 24 Житловий сектор, МВт*год	30

Таблиця 25 Третинний сектор, МВт*год	31

Таблиця 26 Транспорт МВт*год	31

Таблиця 27 Зовнішнє освітлення, МВт*год.	32

Таблиця 28 Теплопостачання , МВт*год.	32

Таблиця 29 Водопостачання та водовідведення, МВт*год.	33

Таблиця 29.1 Водопостачання та водовідведення по об’єктам промисловості, МВт*год.	33

Таблиця 30 Національні коефіцієнти викидів МГЕЗК для електроенергії………………......36

Таблиця 31 Результати розрахунків викидів СО2 муніципальними об'єктами……………...36

Таблиця 32 Результати розрахунків викидів СО2 житловими об'єктами……………………37

Таблиця 33 Результати розрахунків викидів СО2 від об’єктів третинного сектору	37

Таблиця 34 Результати розрахунків викидів СО2 від транспорту	37

Таблиця 35 Результати розрахунків викидів СО2 об’єктів зовнішнього освітлення (КП «Житлоінфоцентр»)	37

Таблиця 36 Результати розрахунків викидів СО2 КП «Коломиятеплосервіс»	38

Таблиця 37 Результати розрахунків викидів СО2 КП «Коломияводоканал»	38

Таблиця 37.1 Результати розрахунків викидів СО2 по КП «Коломияводоканал» об’єктам промисловості в частині водопостачання та водовідведення	38

Таблиця 38 Розрахунок зменшення викидів СО2 до 2020 року за секторами	40

Таблиця 39 Заходи з підвищення енергоефективності будівель бюджетного сектору	41

Таблиця 40 Заходи з підвищення енергоефективності будівель житлового сектору……..... 43

Таблиця 41 Заходи з підвищення енергоефективності в вуличному освітлені…………...…45

Таблиця 42 Заходи з підвищення енергоефективності в секторі транспорту……….……… 46

Таблиця 43 Заходи з підвищення енергоефективності в третинному секторі……………… 47

Таблиця 44  Заходи з підвищення енергоефективност в галузі промисловості	48

Таблиця 45 Обсяг інвестицій необхідних для впровадження проектів з енергоефективності, в тис. грн.	49

Таблиця 46 Номінальна фінансова рамка, тис.грн……….…………………………………….55

Таблиця 47 Реальна фінансова рамка, тис. грн.	56

Таблиця 48 Фінансування проектів (з урахуванням реальної фінансової рамки), тис. грн.	57

Список ілюстрацій

Малюнок 1 Максимальна, мінімальна та середня температура повітря у місті Коломиї	11

Малюнок 2 Організаційна структура	17

Малюнок 3 Розподіл кінцевого енергоспоживання по секторах	28

Малюнок 4 Динаміка споживання енергоресурсів у будівлях бюджетної сфери за 2010-2016 роки, МВт*год ……...……………………………………………………………………………30

Малюнок 5 Динаміка споживання енергоресурсів у житлових будівлях за 2010-2016 роки, Вт*год……………………	31

Малюнок 6 Динаміка споживання енергоресурсів у третинних будівлях (спорудах) за 2010-2016 роки, МВт·год…………..……………………………………….........................................31

Малюнок 7 Динаміка споживання енергоресурсів у транспорті за 2010-2016 роки, МВт·год……………..	32

Малюнок 8 Динаміка споживання енергоресурсів у секторі громадське освітлення за 2010-2016 роки, МВт·год …………………………………………………………………………….  32

Малюнок 9 Динаміка споживання енергоресурсів у секторі теплопостачання за 2010-2016 роки, МВт·год…………………………………………………………………………………….33

Малюнок 10 Динаміка споживання енергоресурсів у секторі водпостачання та водовідведення за 2010-2016 роки, МВт·год	33

Малюнок 11 Динаміку споживання енергоресурсів об’єктам промисловості у секторі водопостачання та водовідведення за 2010-2016 роки, МВт·год	34

Малюнок 12 Динаміка споживання енергоресурсів за 2010-2016 роки в обраних секторах, МВт·год…………………………………………………………………………………………...35

Малюнок 13 Розподіл викидів СО2 залежно від енергоресурсу у базовому 2012 році	39

Малюнок 14 Номінальна фінансова рамка, в тис. грн.	55

Малюнок 15 Реальна фінансова рамка, в тис. грн.	56

Малюнок 16 Прогноз бюджету розвитку, тис. грн	56

Малюнок 17 Зовнішні запозичення, тис. грн	57

Малюнок 18 Загальна структура інвестицій за джерелом	58

# ВСТУП

Після прийняття у 2008 році Пакету ініціатив ЄС з питань клімату й енергетики, Європейська комісія започатковувала ініціативу Угода мерів для заохочення й підтримки зусиль, які докладають місцеві органи влади у напрямку реалізації політики сталого енергетичного розвитку. Справді, органи місцевого самоврядування відіграють вирішальну роль у пом’якшенні наслідків зміни клімату, тим паче, якщо врахувати, що 80% споживання енергії та викидів CO2 пов’язані із діяльністю міст.

Завдяки Угоді мерів, установи ЄС зробили безпрецедентний крок у безпосередньому залученні місцевих і регіональних органів влади, тим самим визнаючи їхню важливу роль у досягненні амбітних цілей у сфері енергетики та збереженні клімату.

Враховуючи важливість проблеми зміни клімату та її наслідків для міста Коломия, за рішенням міської ради від 30.12.2014 №1987-49/2014 «Про приєднання до Європейської ініціативи «Угода мерів», міський голова міста Коломия Слюзар Ігор Богданович, 30 грудня 2014 року, підписав форму приєднання до європейської ініціативи «Угода мерів». Ініціатива «Угода мерів» охоплює місцеві та регіональні органи влади, які беруть на себе добровільні зобов’язання підвищувати енергоефективність і нарощувати використання відновлювальних джерел енергії на своїх територіях. Відповідно до цих зобов’язань, підписанти «Угоди мерів» прагнуть скоротити власні викиди парникових газів щонайменше на 20% до 2020 року та підвищити стійкість міста до змін клімату, сприяючи, таким чином, розвитку екологічно орієнтованої економіки та підвищенню якості життя.

Рішенням міської ради уповноважено міського голову від імені територіальної громади міста Коломиї підписати форму приєднання до Європейської ініціативи «Угода мерів».

# Розділ 1. ОПИСОВО-АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

## 1.1. Загальна характеристика міста

Коломия – місто обласного значення Івано-Франківської області.

Місто розташоване на південному заході України, в південно-східній частині Івано-Франківської області, на лівому березі р. Прут (ліва притока р. Дунай) на Передкарпатській височинній фізико-географічній області та Зовнішніх Карпатах. Довжина міських кордонів становить приблизно 35 км, у т. ч. по р. Прут — 8,5 км. Місцезнаходження міста: 48°30′ пн.ш., 25°06′ сх.д., 243 м над рівнем моря. Рельєф Коломиї рівнинно-терасний, загальний нахил поверхні на Схід. Територія міста 41,149 кв. км. Кількість населення м. Коломиї – 61,0 тис. осіб. Місто розташоване на відстані 65 кілометрів від обласного центру м. Івано-Франківськ і має з ним залізничне сполучення та автомобільну дорогу загальнодержавного значення.

Значний вплив на соціально-економічний стан міста має рівень розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури. Транспортне сполучення населених пунктів регіону забезпечується автомобільним і залізничним транспортом.

Значний вплив на соціально-економічний стан міста має рівень розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури. Транспортне сполучення населених пунктів району забезпечується автомобільним і залізничним транспортом.

Регулярне автобусне сполучення м. Коломиї має з обласним центром, сусідніми містами Яремче та Косів, а також з Чернівцями. До кожного зі всіх трьох населених пунктів добиратися близько 1-1,5 год. З автостанції відправляються автобуси та мікроавтобуси до більшості населених пунктів Коломийського району та складається із 72 приміських маршрутів.

Коломия по периметру міської зони (близько 35 кілометрів, в т.ч. по ріці Прут 8,5 кілометра) межує з населеними пунктами Коломийського району. Основна річка – Прут, у межах міста в неї впадають річки Пістинька, Коломийка, Радилівка, Косачівка, Чорний потік та ін.

Клімат міста характеризується сприятливими умовами протягом всіх сезонів. Місто Коломия знаходиться в мальовничому районі та є чудовим місцем для проживання, бізнесу, роботи та відпочинку. Помірно-континентальний, вологий клімат, прохолодний влітку та м'який взимку, є дуже сприятливим для господарської діяльності населення. Середньорічна температура повітря 7,3 градуса.

Середнє число безморозних днів в році – 163, середньорічний перехід температури через нульову позначку відбувається весною 9 березня, а восени 25 листопада. Вегетаційний період складає 211 днів. Середньорічна кількість дощових днів в рік становить близько 100 і опадів випадає близько 658 мм.

## 1.2. Історична довідка

Коломия – одне з найстаріших міст регіону. Перша літописна згадка про місто належить до 1241 року і стосується коломийської солі. Пізніше столиця Покуття, Коломия тільки побіжно згадується в Галицькому літописі. Вона фігурує як місто солі й зберегла це значення у загальноукраїнському масштабі протягом цілого ряду століть аж до ХІХ віку.

Важливі події в житті коломиян позначилися в VI-VII століттях, коли на південно-західному кордоні Київської центральної держави виникає, розвивається і виконує певні політичні та соціально-економічні функції поселення Коломиї. Саме в цей період створилися передумови для становлення Коломиї торговельної, центру посередницької торгівлі на перехресті шляхів із Західної до Східної Європи.

Розвиток міста в епоху середньовіччя мав певні особливості в порівнянні з іншими подібними містами Центральної та Східної Європи. Тут відбуваються польсько-шляхетські сеймики, укладаються міжнародні мілітарні угоди між Польщею і Волощиною. Розвиток цехового ремесла, привілеї польських королів не лише сприяли господарському розвитку цілого Покуття, а й піднесенню Коломиї як політико-культурного центру. Цьому сприяло ще й те, що Коломия як вільне королівське місто Польської корони в 1395-1565 роках отримало від короля та сейму певні привілеї на право економічної та зовнішньоекономічної діяльності. У 1405 році місто отримало Магдебурзьке право, були створені й розвивались 9 ремісничих цехів, що об’єднували 14 спеціальностей, 7 основних ремесел. У кінці ХVІІІ ст. міське ремесло втрачає феодальні риси, переходить на основи капіталістичного розвитку. Найпоширенішими галузями ремесла в Коломиї стає кравецтво, кушнірство, бондарство, ткацтво, гончарство, різництво, пекарство. У здійсненні широкомасштабної торгівлі велику роль відіграли прокладення поштового зв’язку й будівництво шосейних доріг.

У 1785 році було налагоджено поштовий зв’язок з Чернівців через Ясси до Молдавії, Туреччини й Балкан. У 1870 році в Коломиї діяли 5 шкіряних, 8 винокурних заводів, а також лісопильні, гончарні та цегельні заводи. Серед підприємств текстильної промисловості Галичини найбільшим до середини ХІХ ст. була коломийська фабрика «Геллєра і Синів». Розвиток нафтової промисловості мав чималий вплив на становлення Коломиї економічної. У цей період, місто, де проживали, крім українців, поляки та євреї, німці й вірмени, англійці й болгари, стає центром етнонаціональних та економічних відносин на Покутті. Наприкінці ХІХ століття активно ведуться містобудівні роботи: в 1877 році збудовано міську ратушу, на цей період припадає спорудження будинку повітової Ради, в якому тепер знаходиться музей історії міста. У 1902 році завершено будівництво Народного дому, з’являються сучасні міські квартали та дільниці, прикрашені оригінальним вирішенням пам’яток української та західноєвропейської архітектури.

У період 1919-1939 рр. кооперативні, приватні та державні установи об’єднують переважно сільських споживачів і торговельні спілки, регулюють ціни на сільськогосподарські продукти та готові вироби. Визначними установами в Коломиї стають «Маслосоюз», «Центросоюз», «Народна торгівля», «Центробанк», «Покутський союз», «Покутський господар».

До 1939 року Коломия стає другим після Львова центром культурно-громадського життя Галичини. Після Другої світової війни місто розвивається як більшість подібних міст України.

## 1.3. Кліматична характеристика міста.

Місто Коломия знаходиться в мальовничому районі і є чудовим місцем для проживання, бізнесу, роботи та відпочинку. Помірно-континентальний, вологий клімат прохолодний влітку та м'який взимку є дуже сприятливим для господарської діяльності населення. Середньорічна температура повітря 7,3 градуса. Найвища температура повітря зафіксована 19.08.46 р. +37,6 гр., найнижча -37,9 гр.28.12.1996 р.

Клімат регіону характеризується сприятливими умовами протягом всіх сезонів.

На клімат району найбільше впливає географічна широта, а також абсолютна висота над рівнем моря, віддаленість від океану, рельєф, що оточує територію області, характер підстилаючої поверхні.

Середнє число безморозних днів в році - 163, середньорічний перехід температури через нульову позначку відбувається весною 9 березня, а восени 25 листопада. Вегетаційний період складає 211 днів. Середньорічна кількість дощових днів в рік становить близько 100 і опадів випадає близько 658 мм. Найменше опадів на території нашого міста випало в 1946 році - 355,4 мм, найбільше в 1980 році - 964,2 мм.

Середні температури січня місяця –5о, липня +18 +19оС. Середньорічна кількість опадів на сході – до 700 мм, на решті території – 700-800 мм (крім південного заходу в підгірській області, де кількість опадів максимальна і становить 800-1000 мм). Мінімальні і максимальні температури для Коломиї відповідно –37,9 оС і +37,6оС.

Переважають вітри – північно-західні і східні.

Вітри переважно слабкі і помірні зі швидкістю 0-5 м/с, взимку інколи 6-10 м/с. В окремі роки спостерігались ураганні вітри до 20-25 м/с.

Район одержує 100-105 ккал/см2 сонячної радіації і лежить в двох кліматичних зонах – теплій (східна рівнинна частина) і помірній (західна, північна і південна передкарпатська частина).

Таблиця 1 Середньомісячна, мінімальна та максимальна температура повітря в місті Коломиї

| Температура | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середня, 0С | -5,5 | -3,8 | 1,1 | 7,8 | 13,7 | 16,8 |
| min, 0С | -9,8 | -7,3 | -2,4 | 4,7 | 9,4 | 12,8 |
| max, 0С | -0,8 | 0,9 | 6,2 | 12,2 | 19,4 | 23,1 |

Продовження таблиці 1

| Температура | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середня, 0С | 18,6 | 17,8 | 13,4 | 8,1 | 2,1 | -2,6 |
| min, 0С | 13,3 | 12,8 | 9,2 | 4,3 | -0,6 | -5,8 |
| max, 0С | 24,2 | 23,9 | 19,8 | 14,7 | 7,5 | 1,2 |

Малюнок 1 Максимальна, мінімальна та середня температура повітря у місті Коломиї

- I зона

- Тривалість опалювального сезону Т = 175 діб

- Розрахункова усереднена температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон tср.= 0,0 0С

Розрахункова проектна температура холодного періоду (найхолодніша п’ятиденка) tмакс. = -21 0С

## 1.4. Огляд бюджету міста

Протягом 2016 року в міський бюджет по загальному фонду міського бюджету м. Коломиї надійшло доходів (без трансфертів) в сумі 143 101,34 тис.грн. при уточненому плані 142 608,8 тис.грн., що становить 100,3% до запланованих або з перевиконанням на 492,54 тис.грн.

Базової дотації надійшло до бюджету  6 049,9 тис.грн., при запланованих 6 049,9 тис.грн., що складає 100,0% до річного плану.

Однак, за рахунок недопоступленнь в міський бюджет субвенцій з державного бюджету на суму 2 493,44 тис.грн., бюджет міста по доходах загального фонду склав 424 071,74 тис.грн. при запланованих 426 072,64 тис.грн., що становить 99,5%, або з недовиконанням на 2 000,9 тис.грн.

Податку на доходи фізичних осіб поступило в сумі 74 627,03 тис.грн., що становить 100,3% до запланованих, або з перевиконанням на 253,9 тис.грн.

Місцевих податків і зборів надійшло до бюджету на суму 37 790,35 тис.грн. при запланованих 37 471,75 тис.грн., що склало 100,9%, або з перевиконанням на  318,6 тис.грн. з них:

-  податку на нерухоме майно  надійшло до бюджету на суму 2 485,3 тис.грн. при запланованих 2 346,62 тис.грн., що склало 105,9%, або з перевиконанням на 138,69 тис.грн.;

- плати за землю надійшло до бюджету на суму 17 050,91 тис.грн. при запланованих 17039,2 тис. грн., що склало 100,1%, або з перевиконанням на  11,69 тис.грн.;

- єдиного податку надійшло до бюджету на суму  17 933,49 тис.грн. при запланованих  17 737,98 тис.грн., що склало 101,1%, або з перевиконанням на  195,51 тис.грн.

Плати за надання адміністративних послуг  надійшло до бюджету на суму 4 738,71 тис.грн., при запланованих  4 543,38 тис.грн., що склало 104,3% або з перевиконанням на  195,33 тис.грн. в тому числі:

- адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, та фізичних осіб - підприємців громадських формувань – 129,92 тис.грн. при запланованих 120,29 тис.грн.,  або з перевиконанням на 9,63 тис.грн.;

-    плати за надання інших адміністративних послуг – 3 760,63 тис.грн. при запланованих  3 578,96 тис.грн., або з перевиконанням на  181,67 тис.грн.;

-  адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 846,11 тис.грн. при запланованих  842,08 тис.грн.,  або з перевиконанням на  4,03 тис.грн.

Акцизного податку з реалізації суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло до бюджету на суму 23 501,54  тис.грн. при запланованих 23 751,23 тис.грн., що складає 98,9 %   або з недовиконанням на  249,68 тис.грн., в звязку з несплатою за листопад місяць даного податку юридичною особою ТзОВ «Білдінг Смарт Плюс», зареєстрованою в м. Івано-Франківськ, а АЗС розташована в м. Коломиї на вул. Вахнянина, 32.

Доходів спеціального фонду без врахування трансфертів надійшло на суму 9 342,12 тис.грн. при запланованих  9 271,04 тис.грн., що склало 100,8%, або з перевиконанням на 71,09  тис.грн. з них:

- бюджету розвитку поступило в  сумі 1 589,04 тис.грн. при запланованих  1 588,68 тис. грн., що склало 100,0 %.

Видатки загального фонду бюджету м. Коломиї з врахуванням трансфертів з Державного бюджету за 2016 рік склали 392 046,27 тис.грн., що складає 99,6% до уточненого плану на 2016 рік (393 803,41  тис.грн.).

На захищені видатки при запланованих 374 307,18 тис. грн. спрямовано 373 031,76 тис.грн. Зокрема, на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 135 714,1 тис.грн., на продукти харчування спрямовано 3 939,49 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 19 235,32 тис.грн.

За звітний період отримано трансфертів:

-	з державного бюджету по загальному фонду в сумі 280 328,78 тис.грн.

-	з обласного бюджету по загальному фонду – 537,92 тис.грн., по спеціальному – 5 733,32 тис.грн.

Дебіторської та кредиторської заборгованості по захищених статтях видатків станом на 01.01.2017 року немає.

# Розділ 2. СТРАТЕГІЯ МІСТА У НАПРЯМКУ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

## 2.1. Стратегія, місія, цілі, зобов`язання та завдання

За даними міжурядової групи експертів з питань зміни клімату, антропогенний вплив на кліматичну систему є визначальним чинником потепління, що спостерігається в багатьох країнах світу, включаючи Україну з середини XX століття.

Зміна клімату створює серйозні загрози та виклики для сталого розвитку України в цілому, спричинені високою енергоємністю та  вуглецеємністю економіки, наявністю негативних наслідків зміни клімату та пов’язаних з цим підвищених ризиків для здоров’я і життєдіяльності людини, природних екосистем, секторів економіки, що посилюватимуться в майбутньому. Тому існує нагальна потреба в підвищенні адаптації до кліматичних змін в Україні в цілому та у кожному місті зокрема.

Хоча зміна клімату є глобальною проблемою, її вплив здебільше помітний на місцевому рівні. Тому для ефективної адаптації вкрай необхідне активне залучення місцевих органів влади. Місцеві органи влади повинні взяти на себе зобов’язання по адаптації до змін клімату на місцевому рівні і брати до уваги вплив зміни клімату під час підготовки середньо- та довгострокових стратегій та щоденного процесу прийняття рішень. Зокрема, планування розвитку міської території має відбуватися так, щоб не збільшувався стік поверхневих вод, які заповнюють простір, що є частиною системи охолодження та циркуляції повітря; будівництво або відновлення кварталів міста або інших громадських місць не повинно відбуватись за рахунок зменшення зелених насаджень або погіршення проникності поверхонь тощо. У своїй повсякденній діяльності в сфері прийняття рішень (схвалення розпорядчих документів, висунення пропозицій, видання розпоряджень та наказів тощо) місцеві органи влади та самоврядування мають бути обізнані та брати до уваги потенційні впливи зміни клімату, фактори ризику та заходи, що сприяють адаптації. Більш того, інші зацікавлені сторони (бізнес, громадськість) також повинні долучатись до процесу адаптації як опосередковано (поширення інформації), так і напряму (формування умов та середовища для запровадження адаптаційних заходів).

Стратегія розвитку міста Коломиї полягає у забезпечення сталого енергетичного розвитку території міста до 2020 року та використання відновної енергетик для забезпечення власних потреб енергоресурсах.

Цілі які ставить місто Коломия, для досягнення стратегічної мети:

1. Скоротити викиди парникових газів на території міста на 20,1 % (30,09 тис. т. СО2);

2. Скоротити річне споживання енергоресурсів на 13,62 % (70,24 тис. МВт∙год.);

3.Збільшити частку використання відновлювальних та альтернативних джерел енергії на 2,04 % (10 511 МВт∙год./ 1 112,3 тис. м3 природного газу).

Зобов’язання міста Коломия як підписанта Угоди мерів:

Підготувати Базовий кадастр викидів;

Подати План дій щодо сталого енергетичного розвитку впродовж двох років після дати прийняття рішення про вступ міською радою;

Подавати Звіти з реалізації щонайменше через кожні 2 роки після представлення Плану дій щодо сталого енергетичного розвитку та клімату з метою оцінки моніторингу та перевірки.

Обмінюватися баченням, результатами, досвідом та ноу-хау з іншими місцевими та регіональними органами влади в рамках ЄС та поза його межами, шляхом співпраці та рівноправної взаємодії.

Завдання, які постають перед містом для досягнення цілей є:

  - підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів споживачами міста, включаючи житловий фонд та систему комунальної/приватної інфраструктури при виробництві, розподілі та споживанні енергоресурсів;

- підвищення надійності функціонування і динаміки розвитку всіх середовищ економіки міста, що дозволяє сформувати безпечне, впорядковане і стимулююче середовище життєдіяльності з мінімальними затратами енергії та ресурсів;

- підвищення якості життя населення, з одночасним зниженням енергоспоживання на одиницю загальної площі будівель;

- підвищення фінансової стійкості міської економіки за рахунок компенсації зростання навантаження на бюджет шляхом зниження питомих витрат енергії та ресурсів;

- підвищення екологічної ефективності та безпеки шляхом раціонального та екологічно відповідального використання енергії та ресурсів, що сприяють забезпеченню права громадян на сприятливе навколишнє середовища.

## 2.2. Нормативно-правова база Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату

План дій міста Коломия розроблено з урахуванням діючих міських, обласних та національних програм, законів, постанов та розпоряджень, а також методичних матеріалів Угоди мерів.

Національні плани та стратегії:

- Енергетична стратегія України до 2030 року;

- Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року;

- Національна стратегія теплозабезпечення України до 2030 року.

- Обласні програми:

- Цільова програма енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії Івано-Франківської області на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 10.06.2016 №230-5/2016.

- Регіональна цільова програма зовнішнього освітлення селищних та сільських населених пунктів області до 2020 року, затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015. № 53-2/2015.

- Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року, затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015.

- Міські програми:

- Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2017 рік та основні напрямки на 2018 і 2019 роки, затверджена рішенням Коломийської міської ради від 16.03.2017 №1332-19/2017.

- Програма енергозбереження та енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020 роки, затверджена рішенням  Коломийської міської ради від 13.04.2016 №317-6/2016.

- Програма підтримки об'єднання співвласників багатоквартирних будинків у м.Коломиї на 2015-2017 роки», затверджена рішенням міської ради від 03.09.2015 № 2264-56/2015.

- Програма охорони навколишнього природного середовища у м.Коломиї на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Коломийської міської ради від 10.12.2015 №23-3/2015.

- Програма підтримки впровадження енергозберігаючих заходів у місті Коломиї на 2018-2020 роки, затверджена рішенням Коломийської міської ради від 21.12.2017 № 2193-28/2017.

- Методичні документи:

- Керівництво по розробці Плану дій щодо сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) у містах Східного Партнерства і Центральної Азії;

- Посібник «Планування місцевих бюджетів на основі програмно-цільового методу», ІБСЕД.

## 2.3. Організаційна структура

Розпорядження міського голови від 21.11.2017 р. № 382-р «Про затвердження складу робочої групи із розроблення Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Коломиї до 2020 року», було створено Робочу групу з питань підготовки та реалізації Плану дій, який після затвердження документу міською радою стане виконавчим органом відповідальним за його впровадження. До складу Робочої групи увійшли керівники міськвиконкому, керівники структурних підрозділів та комунальних підприємств, ключові особи з енергопостачальних підприємств а також представники громадських організацій, депутати міської ради. Очолює Робочу групу Образцова В. Т. — начальник відділу інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження міської ради.

У межах своєї компетенції Робочої групи:

- формує концепцію міської енергетичної політики;

- розробляє та подає пропозиції щодо запровадження системи енергоменеджменту у місті;

- подає запити та отримує необхідну інформацію щодо функціонування енергетичної сфери міста у підприємств, організацій та установ всіх форм власності;

- розробляє план сталого енергетичного розвитку м. Коломия;

- здійснює контроль за виконанням необхідних заходів із впровадженням плану сталого енергетичного розвитку м. Коломиї, формує звіти;

- проводить роз’яснювальну роботу з керівниками підприємств, установ та організацій всіх форм власності щодо включення їх до системи енергоменеджменту міста;

- інформує громаду міста щодо своєї діяльності та інших питань, пов’язаних з енергоефективністю.

Малюнок 2 Організаційна структура

## 2.4. Моніторинг та звітність

Одним із зобов’язань міської влади є постійний моніторинг впровадження Плану дій та подача регулярної звітності у відповідні структури підтримки Угоди мерів. З метою підготовки моніторингового звіту, робоча група збирає дані по реалізованих проектах за відповідний період, оновлює план заходів з енергоефективності, робить відповідні обрахунки та заповнює шаблон моніторингового звіту і через «екстранет» сайту Угоди мерів загружає підготовлені документу для перевірки та затвердження з боку Угоди мерів.

Шаблон моніторингового звіту складається з таких самих розділів як і шаблон Плану дій та містить: розділ 1 Загальна стратегія, розділ 2 Кадастр викидів і розділ 3 План дій по сталого енергетичному розвитку і клімату.

Розділ 1 Загальна стратегія заповнюється у випадку якщо відбулись зміни які стосуються цілей, фінансових та людських ресурсів. Обрахунок досягнутого скорочення викидів парникових газів відбувається в розділі 2, а розділі 3 відображаються усі зміни в плані заходів з енергоефективності.

Робочій групі при підготовці моніторингової звітності необхідно користуватись посібником з підготовки моніторингової звітності та діючими шаблонами доступними на статті Угоди мерів: http://www.covenantofmayors.eu або http://www.soglasheniemerov.eu. Перед надсиланням моніторингового звіту необхідно отримати попередньо схвалення Робочої групи.

Таблиця 2  Графік звітності по реалізації Плану дій

| Тип звіту | Розділи звіту | Періодичність |
| --- | --- | --- |
| Звіт по заходах | 1 Загальна стратегія 2 План дій зі сталого енергетичному розвитку і клімату | 1 раз на 2 роки |
| Повний моніторинговий звіт | 1 Загальна стратегія 2 Кадастр викидів 3 План дій зі сталого енергетичному розвитку і клімату | 1 раз на 4 роки |

# Розділ 3. БАЗОВИЙ КАДАСТР ВИКИДІВ (БКВ)

## 3.1. Аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів

За результатами проведеного аналізу споживання первинних енергетичних ресурсів у м. Коломиї виявлено, що загальне річне споживання становить 511 447,11МВт∙год. у 2012 році. Основні види ПЕР, які відіграють вагому роль у функціонуванні міста: природний газ (86%), електрична енергія (12,8%). Інші енергетичні ресурси в загальній структурі енергоспоживання займають (1,2%).

Аналіз споживання природного газу

Коломийське управління експлуатації газового господарства, що є структурним підрозділом ПАТ «Івано-Франківськгаз» забезпечує подачу газу від автоматизованої газорозподільної станції до абонентів м. Коломиї і сіл району. На території Коломиї під контролем газового господарства 324,45 км. газопроводів усіх тисків, ГРП - 75 шт., ШРП - 407 шт., Комунально- побутових об'єктів (опалювальних) - 1807 шт., і 42 об'єкта промислового призначення. Загальна кількість абонентів – 54 673 шт.  Управління виконує широке коло завдань: головна з них безперебійне і безаварійне подання газу від АГРС - до кожного споживача газу, від газової плити - до опалювального котла.

Річний обсяг отриманого природного газу становить 34 655 тис. м3, в т.ч. на промислові підприємства — 1 286 тис м3, для населення —29 843 тис м3 та бюджетний сектор — 2 622 тис.м3

Таблиця 3 Напрями постачання природного газу в тис. м3

| № з/п | Напрями постачання природного газу | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис. м3 | тис. м3 | тис. м3 | тис. м3 | тис. м3 | тис. м3 | тис. м3 |
| 1 | Бюджетний сектор, в т.ч. | 6455 | 6347 | 6239 | 5708 | 4251 | 2952 | 2622 |
| 1.1 | Державний бюджет | 5599 | 5547 | 5410 | 4945 | 3546 | 2278 | 1964 |
| 1.2 | Місцевий бюджет | 856 | 800 | 829 | 763 | 705 | 674 | 658 |
| 2 | Населення, всього в.т.ч: | 37730 | 31081 | 31890 | 29786 | 27578 | 22903 | 29843 |
| 3 | Промислові підприємства | н/д | 3294 | 3119 | 3253 | 1276 | 1451 | 1286 |
| 4 | Інші ( непромислові: склади, магазини, офіси та с/г спож.) | 1727 | 1835 | 1695 | 1589 | 998 | 923 | 904 |
|  | ЗАГАЛОМ | 45911 | 42557 | 42943 | 40336 | 34103 | 28229 | 34655 |

Приватний сектор для комунально-побутових потреб використовує в основному природний газ, вугілля, дрова та електроенергію. Газопостачання приватного сектору міста забезпечується безперебійно.

Таблиця 4 Тарифи на газопостачання

| №з/п | Найменування | Одиниці вимірювання | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населення (середньозважені) | грн/тис. м куб | 583 | 795 | 807 | 747 | 944 | 2393 | 5311 |
| 2 | Заклади бюджетної сфери | грн/тис. м куб | 2808 | 3677 | 4717 | 4687 | 4875 | 8754 | 9173 |
| 3 | Юридичні особи | грн/тис. м куб | 2708 | 3318 | 4531 | 4634 | 5162 | 8539 | 9196 |

Аналіз споживання електричної енергії

Електропостачання споживачів у м. Коломиї надає Філія ПАТ «Прикарпаттяобленерго» «Коломийський міський район електричних мереж», яка в своєму розпорядженні має 7 розподільчих пунктів та 134 трансформаторних підстанцій: ЗТП – 98 шт.; КТП – 35 шт.; ЩКТП – 1 шт. Загальна протяжність мереж становить 223,9 км.

Станом на 01.06.2017 р. кількість фізичних (побутових) споживачів становить –  24 577 шт., а юридичних споживачі – 1 762 шт.

Основним споживачем електроенергії є населення. Споживання електроенергії по місту становить 81 754,0 тис. кВт·год.

Таблиця 5 Споживання електроенергії споживачами всіх категорій міста за 2010-2016 рр., тис. кВт·год.

| № з/п | Найменування | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комунальні підприємства | 7122,44 | 6923,88 | 6678,38 | 6062,29 | 5788,51 | 5559,19 |  | 4913,99 |
| 1.1 | «Житлоінфоцентр» | 1714,17 | 1681,33 | 1858,24 | 1875,37 | 1830,17 | 1768,37 |  | 1232,00 |
| 1.2 | «Коломиятепло- сервіс» | 1459,87 | 1426,35 | 1029,94 | 502,32 | 647,54 | 1130,92 |  | 1105,09 |
| 1.3 | «Коломияводо- канал» | 3948,40 | 3816,20 | 3790,20 | 3684,60 | 3310,80 | 2659,90 |  | 2576,90 |
| 2 | Населення | 33014,3 | 36265,2 | 37999,2 | 39005,6 | 37845,6 | 37449,7 |  | 41542,2 |
| 3 | Заклади бюджетної сфери в т. ч: | 2678,6 | 2522,4 | 2684,1 | 2891,4 | 3099,6 |  | 2722,1 | 2649,7 |
| 3.1 | Державний та обласний бюджети | 1750,9 | 1654,5 | 1755,8 | 1769,1 | 1990,7 |  | 1332,3 | 1417,1 |
| 3.2 | Місцевий бюджет | 927,7 | 867,9 | 928,3 | 1122,3 | 1108,9 |  | 1389,8 | 1232,6 |
| 4 | Промислові підприємства | 17675,7 | 18431,8 | 15303,8 | 14181,1 | 14391,6 |  | 14152,1 | 14145,6 |
| 5 | Інше | 16457,8 | 17400,9 | 18083,2 | 19225,1 | 18808,1 |  | 17462,5 | 18502,5 |
| 6 | Загальне споживання електроенергії по місту | 76948,8 | 81544,2 | 80748,7 | 81365,5 | 79933,4 |  | 77345,6 | 81754,0 |

Таблиця 6 Тарифи на електроенергію, грн/кВт·год

| № з/п | Найменування | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населення (середньозважені) | 0,2436 | 0,3648 | 0,3648 | 0,364 | 0,4194 | 0,63 | 0,99 |
| 2 | Заклади бюджетної сфери | 0,8314 | 1,002 | 1,1360 | 1,2146 | 1,4233 | 1,8024 | 2,187 |
| 3 | Юридичні особи | 0,8314 | 1,002 | 1,1360 | 1,2146 | 1,4233 | 1,8024 | 2,187 |

Аналіз системи водопостачання та водовідведення

Водопостачання споживачів у м. Коломиї надає КП «Коломияводоканал» Коломийської міської ради. КП «Коломияводоканал» надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Встановлена виробнича продуктивність водопровідної станції 15 тис.м3/добу. Загальна установлена пропускна спроможність каналізації міста – 15 тис.м3/добу. Довжина водопровідних мереж становить 102 км., частина з яких, а саме 30 км. потребують заміни. Довжина каналізаційних мереж становить 93,3 км. з яких 12 км. потребують заміни. Кількість протікань у місті щорічно збільшується і станом на 2016 рік становить 227 шт.

Таблиця 7 Загальні обсяги водоспоживання та водовідведенням за 2010-2016 рр., м3

| № з/п | Найменування | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальна кількість виробленої питної води | 1889,3 | 1874,7 | 1831,3 | 1900,9 | 1901,6 | 1819,3 | 1827,1 |
| 1.1 | Загальна кількість води, що продається (споживається) | 1494,2 | 1459,9 | 1390,6 | 1413,1 | 1349,6 | 1272,3 | 1273,9 |
| 2 | Загальна кількість стічних вод | 6361,6 | 5964,5 | 5813,2 | 5880,4 | 5894,1 | 5722,4 | 5748,2 |
| 2.1 | Загальна кількість водовідведення | 1661,9 | 1533,9 | 1478,8 | 1499,8 | 1445,1 | 1341,8 | 1346,5 |

Таблиця 8 Споживання води споживачами всіх категорій міста за 2010-2016 рр.

| № з/п | Напрями постачання води | Обсяг постачання води по роках, тис.м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Комунальні підприємства | 3,6 | 4,5 | 4,5 | 4,9 | 5,1 | 6,6 | 6,7 |
| 2 | Населення | 1203 | 1178,3 | 1176,3 | 1195,9 | 1137,9 | 1048 | 1048,5 |
| 3 | Заклади бюджетної сфери | 150,5 | 128,1 | 111,6 | 112,4 | 112,6 | 113,8 | 113,7 |
| 4 | Промислові підприємства | 137,1 | 147 | 98,2 | 99,9 | 98,2 | 103,9 | 105 |
|  | Загалом по місту | 1494,2 | 1457,9 | 1390,6 | 1413,1 | 1353,8 | 1272,3 | 1273,9 |

Таблиця 9 Водовідведення з розподілом за категоріями споживачів міста за 2010 – 2016 рр.

| № з/п | Найменування | Обсяги водовідведення по роках, тис.м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Комунальні підприємства | 3,1 | 4,3 | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 6 | 6,1 |
| 2 | Населення | 1207,2 | 1196 | 1188,3 | 1214,2 | 1172,9 | 1069,4 | 1071,3 |
| 3 | Заклади бюджетної сфери | 206 | 152,7 | 130,7 | 131,7 | 129,1 | 127,6 | 129,1 |
| 4 | Промислові підприємства | 245,6 | 180,9 | 155,7 | 149,5 | 138,3 | 138,8 | 140 |
|  | Загалом по місту | 1661,9 | 1533,9 | 1478,8 | 1499,8 | 1445,1 | 1341,8 | 1346,5 |

Таблиця 10 Обсяги споживання електричної енергії на водопостачання  та водовідведення за 2010 – 2016 рр. та її вартість (без урахування ПДВ)

| № з/п | Найменування | од.вим. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електрична енергія на водопостачання | тис.кВт· год | 1822,90 | 1694,58 | 2043,00 | 2317,10 | 1957,97 | 1354,40 | 1265,30 |
|  |  | тис.грн. | 1515,6 | 1698,0 | 2320,8 | 2814,3 | 2786,8 | 2441,2 | 2767,2 |
| 2 | Електрична енергія на водовідведення | тис.кВт· год | 2125,50 | 2119,30 | 1747,20 | 1367,50 | 1358,90 | 1305,50 | 1311,60 |
|  |  | тис.грн. | 1767,1 | 2123,5 | 1984,8 | 1661,0 | 1934,1 | 2353,0 | 2868,5 |
|  | Всього | тис.кВт· год | 3948,40 | 3813,88 | 3790,20 | 3684,60 | 3316,87 | 2659,90 | 2576,90 |
|  |  | тис.грн. | 3282,7 | 3821,5 | 4305,7 | 4475,3 | 4720,9 | 4794,2 | 5635,7 |

Таблиця 11 Тарифи на водопостачання та водовідведення, грн/м3

| Послуги | Вартість, (грн/м3) |
| --- | --- |
| Централізоване водопостачання: |  |
| для населення | 8,93 |
| для бюджетних підприємств | 8,93 |
| для інших споживачів | 8,93 |
| Централізоване водовідведення: |  |
| для населення | 5,71 |
| для бюджетних підприємств | 5,71 |
| для інших споживачів | 5,71 |

Основні споживачі енергоресурсів у місті по секторах:

Бюджетний сектор

Для Плану дій особливо важливими є будівлі, які належать до міської комунальної власності та будівлі житлового фонду. Основними енергоносіями, які використовуються в даних об’єктах, є природний газ та електроенергія. Природний газ використовується на потреби опалення та гарячого водопостачання та на приготування їжі. Бюджетними будівлями у місті Коломия є:

– 5 будівель охорони здоров’я, площею 2 569,83 м2

– 25 будівель  управління освіти і науки, площею 109 789,33 м2

– 13 будівель  управління культури, площею 5 753,38 м2

– 1 будівля  управління соціальної політики, площею 810,1 м2

– 2 будівлі  управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, площею 1 200 м2

– 4 адміністративні будівлі площею 509,7 м2

Інші будівлі, що знаходяться на території міста належать до державного, обласного та районного бюджетів.

Таблиця 12 Обсяги споживання енергоресурсів бюджетними будівлям  за період 2010 – 2016 рр.

| № | Ресурси | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Природний газ, тис. м3 | 6655 | 6147,3 | 6239,3 | 5707,9 | 4251,2 | 2951,7 | 2622 |
| 2 | Електроенергія, МВт.*год. | 2678,54 | 2522,44 | 2684,15 | 2891,36 | 3099,68 | 2722,06 | 2649,76 |
| 3 | Теплопостачання Гкал | н/д | 6824,76 | 6392,82 | 4743,29 | 5100,88 | 6218,52 | 3773,51 |
| 4 | Водопостачання, тис. м3 | 150,5 | 128,1 | 111,6 | 112,4 | 112,6 | 113,8 | 113,7 |
| 5 | Водовідведення, тис. м3 | 206 | 152,7 | 130,7 | 131,7 | 129,1 | 127,6 | 129,1 |

Житловий сектор

В основному житловий фонд міста Коломиї складається з будівель приватного сектору – 6 697 будівель, також в наявності житлового фонду є 507 будинків, загальною площею – 520144,88 тис.м2, в тому числі: 9 будинків ЖБК та 272 будинків ОСББ.

Таблиця 13 Споживання ПЕР житловим фондом міста (населення)

| № | Ресурси | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Природний газ, тис. м3 | 39265,6 | 38672,6 | 31889,9 | 29786,2 | 27578 | 22902,6 | 29843,10 |
| 2 | Електроенергія, МВт.*год. | 33014,3 | 36265,2 | 37999,2 | 39005,6 | 37845,6 | 37449,7 | 41542,2 |
| 3 | Водопостачання, тис. м3 | 1203 | 1178,3 | 1176,3 | 1195,9 | 1137,9 | 1048 | 1048,5 |
| 4 | Водовідведення, тис. м3 | 1207,2 | 1196 | 1188,3 | 1214,2 | 1172,9 | 1069,4 | 1071,3 |

Таблиця 14 Інформація про будинки по роках будівництва багатоквартирні будинки

| № | Поверховість | Роки, шт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1900-1960 | 1961-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2016 |  |
| 1 | Всього | 353 | 95 | 24 | 7 | 2 |  |
| 2 | 1 поверх | 256 | 18 | - | 1 | - |  |
| 3 | 2-4 поверхи | - | 77 | 24 | 6 | 2 |  |
| 4 | 5 і вище | 0 | 19 | 6 | 7 | 1 |  |

Третинний сектор

Таблиця 15 Споживання у третинному секторі

| № | Сектори включені в БКВ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Природний газ, тис. м3 | 1726,6 | 1835,1 | 1695,1 | 1589,4 | 1276,4 | 1451,2 | 903,70 |
| 2 | Електроенергія, МВт.*год. | 16457,77 | 17400,87 | 18083,15 | 19225,10 | 18808,15 | 17462,50 | 18502,50 |
| 3 | Теплопостачання Гкал | н/д | 900,90 | 843,88 | 626,14 | 673,34 | 820,87 | 498,12 |
| 4 | Водопостачання, тис. м3 | 137,1 | 147 | 98,2 | 99,9 | 98,2 | 103,9 | 105 |
| 5 | Водовідведення, тис. м3 | 245,6 | 180,9 | 155,7 | 149,5 | 138,3 | 138,8 | 140 |

Транспорт

Перевезення пасажирів у м. Коломиї здійснюють за двадцятьма автобусними маршрутами. Загальна протяжність яких складає 300,8 км. Автобусні маршрути мають 120 зупинок, 50 з яких є облаштованими. Вартість проїзду автобусним маршрутом у 2016 році складає 4 грн. Станом на 2016 рік експлуатується 26 автобуса, з яких 24 автобуса оснащені дизельними двигунами, а 2 бензиновими двигунами.

Таблиця 16 Споживання у секторі транспорт

| № | Ресурси | 2010 | 2011 | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бензин, тис. л. | н/д | 76,3 | 127,7 |  | 113,2 | 115,7 | 107,4 | 106,1 |
| 2 | Дизильне пальне, тис.л. | н/д | н/д | 343,42 |  | 334,7 | 343,65 | 334,04 | 325,3 |

Станом на 2016 рік у м. Коломиї зареєстровано 9 538 транспортних засобів, що належать приватним власникам (легкові автомобілі, вантажні автомобілі та мотоцикли). Сектор має найбільшу, основну частку в структурі енергоспоживання транспорту.

Через місто проїжджає велика кількість транзитних автомобілів, орієнтовна кількість яких становить – 51 044 одиниць на рік.

У зв’язку із дорожчання паливно-мастильних матеріалів, збільшення вартості запасних частин та комплектуючи  споживання палива та витрати енергії в секторі спадатимуть.

Водопостачання та водовідведення

Таблиця 17 Обсяги водопостачання КП «Коломияводоканал» та водовідведення за період 2010 – 2016 рр

| № | Ресурси | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопостачання, тис. м3 | 1494,2 | 1457,9 | 1390,6 | 1413,1 | 1353,8 | 1272,3 | 1273,9 |
| 2 | Водовідведення, тис. м3 | 1661,9 | 1533,9 | 1478,8 | 1499,8 | 1445,1 | 1341,8 | 1346,5 |

Зовнішнє освітлення

Мережі зовнішнього освітлення (МЗО) міста Коломиї знаходяться на балансі міської ради. КП «Житлоінфоцентр»  виконує роботи з капітального, поточного ремонту та утримання мереж зовнішнього освітлення, заміна ламп. КП «Житлоінфоцентр»  обслуговує 190 км повітряних і 30,2 км кабельних мереж, 38 шаф управління. Загальна протяжність  освітлених автомобільних доріг становить 82 км при загальній протяжності 123,3 км.  Для забезпечення зовнішнього освітлення вулиць м. Коломиї використовуються освітлювальні прилади з різними типами ламп відповідної потужності. Усього станом на 2016 рік в місті налічується 4 625 світильників з них діючих – 3 200 точок .

Загальні витрати на оплату електроенергії на вуличне освітлення станом на 2016 рік становлять 1 536 998 грн (з ПДВ).

Таблиця 18 Тарифи на вуличне освітлення

| Найменування ПЕР | Роки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Середні тарифи за електроенергію на вуличне освітлення, без врахування ПДВ, грн/кВт·год | 0,26 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,54 | 1,20 |
| - активна, грн | 0,26 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,54 | 1,20 |
| При обліку електроенергії за двохзонними тарифами, тис.грн | 114,3 | 159,7 | 125,1 | 105,1 | 148,8 | 198,1 | 435,6 |
| нічний тариф, тис.грн | 79,9 | 113,4 | 87,5 | 73,5 | 113,0 | 112,5 | 232,4 |
| денний тариф, тис.грн | 34,3 | 46,3 | 37,5 | 31,5 | 35,7 | 85,6 | 203,2 |

Таблиця 19 Споживання енергоносіїв для вуличного освітлення

| № | Ресурси | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КП «Житлоінфоцентр» (МВт.*год.) | 1714,17 | 1681,33 | 1858,24 | 1875,37 | 1830,17 | 1768,37 | 1232,00 |

КП «Житлоінфоцентр» опікувався також вивозом твердих побутових відходів.

Таблиця 20 Тарифи на вивіз твердих побутових відходів, грн/м3.

| Вивіз твердих побутових відходів: | грн. за м3 |
| --- | --- |
| для населення | 113,73 |
| для бюджетних підприємств | 116,67 |
| для інших споживачів | 119,63 |

## Аналіз системи теплопостачання.

## Теплопостачання в м. Коломиї здійснює комунальне підприємство «Коломиятеплосервіс». Основним завданням теплопостачального підприємства є забезпечення соціальних об’єктів тепловою енергією для опалення з урахуванням (дотриманням) комфортних умов. Централізоване теплопостачання житлового сектору та гаряче водопостачання у місті Коломиї відсутнє.

## Система теплопостачання КП «Коломиятеплосервіс» має у своєму активі 8 котелень на природньому газі з приведеним тепловим навантаження– 6,9081 Гкал/год.

Таблиця 21 Споживання енергоносіїв КП «Коломиятеплосервіс»

| № | Ресурси | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Природний газ, тис. м3 | н/д | 1114,8 | 1044,244 | 774,8 | 833,21 | 1015,773 | 616,39 |
| 2 | Електроенергія, МВт.*год. | н/д | 1426,35 | 1029,94 | 502,32 | 647,54 | 1130,92 | 1105,09 |

## 3.2. Визначення та обґрунтування вибору ключових секторів

Розробляючи план дій сталого енергетичного розвитку будь-якого міста в будь якій країні Світу, першим кроком необхідно визначити найбільш енергоємні сектори на які муніципалітет має суттєвий вплив. Правильність вибору секторів впливу муніципалітету дозволяє збудувати дієву стратегію для досягнення основних цілей європейської ініціативи Угода Мерів. З метою визначення пріоритетних дій та заходів, направлених на зниження викидів СО2, необхідно врахувати місцеві умови та майбутні перспективи розвитку міста Коломиї. Методика розрахунку базового кадастру викидів (БКВ) передбачає обов`язкове включення до БКВ не менше трьох з чотирьох ключевих секторів та максимально можливим включення не ключових секторів.

У місті можна виділити наступні основні енергоспоживаючі сектори:

- Бюджетні об'єкти державного, обласного та міського підпорядкування;

- Третинні об'єкти;

- Населення та житловий фонд;

- Комунальні та приватні енерго- та водопостачаючі підприємства;

- Муніципальне вуличне освітлення;

- Промисловість;

- Транспорт (громадський, приватний та комерційний транспорт).

Муніципалітет не може впливати на всі перелічені сектори. Тому в План дій включені лише сектори на які муніципалітет має прямий та опосередкований вплив. Найбільш енергоємними секторами, з включених до Плану дій м. Коломиї, є:

- житловий сектор – 75,58%,

- громадські будівлі, котрі фінансуються з бюджету – 13,85%

- третинний сектор – 6,55%,

- транспорт – 0,88%,

- теплопостачання – 2,07%,

- вуличне освітлення – 0,35%

- Водопостачання та водовідведення – 0,72%

Малюнок 3 Розподіл кінцевого енергоспоживання по секторах

Отже, за результатами аналізу рекомендовано до Плану дій включити наступні сектори:

  - житлові будівлі;

  - бюджетні будівлі;

  - третинні будівлі (об’єкти)

  - пасажирський та муніципальний транспорт;

  - вуличне освітлення;

  - галузі промисловості поза СТВ КП «Коломияводоканал» та КП«Коломиятеплосервіс».

## 3.3. Споживання енергетичних ресурсів у ключових секторах

Для розрахунку базового кадастру викидів створено базу споживання основних видів енергетичних ресурсів, яка включає найголовніші джерела емісії СО2 від різних видів діяльності у місті Коломиї за 2010-2016 роки. База даних споживання енергетичних ресурсів включає:

  - у секторі громадських будівель (бюджетні установи) викиди: за рахунок спалення природного газу; використання електроенергії; централізованого теплопостачання; централізованого водопостачання та водовідведення.

  - у житловому секторі викиди за рахунок спалення природного газу в багатоквартирних будинках та приватних будинках; використання електроенергії  в багатоквартирних будинках та приватних будинках; централізованого водопостачання та водовідведення;

  - у транспортному секторі викиди за рахунок споживання дизельного палива та бензину громадським пасажирським та муніципальним транспортом;

  - у вуличному освітленні викиди за рахунок споживання електроенергії в муніципальному громадському освітленні;

  - у третинному секторі викиди за рахунок спалення природного газу; використання електроенергії; централізованого водопостачання та водовідведення.

  - у секторі галузі промисловості поза СТВ викиди за рахунок спалення природного газу; використання електроенергії; централізованого водопостачання та водовідведення.

З метою визначення викидів СО2 для спожитих енергоресурсі зроблено перерахунок всіх енергоресурсів у натуральному виразі до однієї одиниці - МВт*год.

Для перерахунку спожитих енергоресурсів у натуральних одиницях у МВт·год використовувалися наступні коефіцієнти:

Тип енергоресурсу		           		Коефіцієнт переводу

Бензин  ……………………………   9,2                 	МВт·год/1000 л

Дизельне паливо……………..  10,0                  	МВт·год/1000 л

З метою визначення витрат енергії на водопостачання та водовідведення проведено розрахунок питомих витрат електроенергії на водопостачання та водовідведення.

Таблиця 22 Питомі витрати електроенергії на водопостачання та на водовідведення

| Питомі витрати електроенергії | Роки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Питома витрата електроенергії на водопостачання, кВт∙год/тис.м3 | 1,22 | 1,16 | 1,47 | 1,64 | 1,44 | 1,06 | 0,99 |
| Питома витрата електроенергії на водовідведення кВт∙год/тис.м3 | 1,28 | 1,38 | 1,18 | 0,91 | 0,94 | 0,97 | 0,97 |

З метою переведення об`єму спожитого природного газу з натуральних показників у МВт·год приймемо в розрахунок усереднений коефіціент показника теплоти згорання газу – 9,45 МВт·год /тис. м3.

Бюджетний сектор

Таблиця 23 Бюджетний сектор, МВт*год.

| № | Ресурси | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Природний газ | 62889,8 | 58092,0 | 58961,4 | 53939,7 | 40173,8 | 27893,6 | 24777,9 |
| 2 | Електроенергія | 2678,5 | 2522,4 | 2684,2 | 2891,4 | 3099,7 | 2722,1 | 2649,8 |
| 3 | Теплопостачання | н/д | 10722,07 | 9770,19 | 7017,86 | 7642,09 | 9620,93 | 6217,54 |
| 4 | Водопостачання | 183,61 | 149,10 | 163,96 | 184,31 | 162,35 | 121,14 | 112,93 |
| 5 | Водовідведення | 263,47 | 210,98 | 154,42 | 120,08 | 121,40 | 124,15 | 125,75 |
| Всього |  | 66015,38 | 71696,55 | 71734,17 | 64153,35 | 51199,34 | 40481,92 | 33883,92 |

Малюнок 4 Динаміка споживання енергоресурсів у будівлях бюджетної сфери за 2010-2016 роки, МВт*год

Житловий сектор

Таблиця 24 Житловий сектор, МВт*год

| № | Ресурси | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Природний газ | 371059,7 | 365455,6 | 356544,7 | 281479,6 | 260612,1 | 216429,6 | 282017,3 |
| 2 | Електроенергія | 33014,3 | 36265,2 | 37999,2 | 39005,6 | 37845,6 | 37449,7 | 41542,2 |
| 3 | Водопостачання | 1467,64 | 1371,46 | 1728,16 | 1960,95 | 1640,62 | 1115,63 | 1041,42 |
| 4 | Водовідведення | 1543,96 | 1652,44 | 1403,97 | 1107,09 | 1102,94 | 1040,47 | 1043,53 |
| Всього |  | 407085,6 | 404744,7 | 397676,03 | 323553,24 | 301201,26 | 256035,4 | 325644,45 |

Малюнок 5 Динаміка споживання енергоресурсів у житлових будівлях за 2010-2016 роки, МВт*год

Третинний сектор

Таблиця 25 Третинний сектор, МВт*год

| № | Ресурси | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Природний газ | 16316,37 | 17341,70 | 16018,70 | 15019,83 | 12061,98 | 13713,84 | 8539,97 |
| 2 | Електроенергія | 16457,77 | 17400,87 | 18083,15 | 19225,10 | 18808,15 | 17462,50 | 18502,50 |
| 3 | Теплопостачання | н/д | 1250,32 | 1139,32 | 818,36 | 891,15 | 1121,91 | 725,04 |
| 4 | Водопостачання | 167,26 | 171,10 | 144,27 | 163,81 | 141,58 | 110,60 | 104,29 |
| 5 | Водовідведення | 314,11 | 249,94 | 183,96 | 136,31 | 130,05 | 135,05 | 136,37 |
| Всього |  | 33255,51 | 36413,93 | 35569,40 | 35363,41 | 32032,91 | 32543,90 | 28008,17 |

Малюнок 6 Динаміка споживання енергоресурсів у третинних будівлях (спорудах) за 2010-2016 роки, МВт*год

Транспорт

Таблиця 26 Транспорт МВт*год

| № | Ресурси | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизильне пальне | н/д | н/д | 3434,17 | 3347,00 | 3436,55 | 3340,38 | 2992,77 |
| 2 | Бензин | н/д | 701,96 | 1175,11 | 1041,31 | 1064,17 | 987,83 | 975,57 |
| Всього |  | 0,0 | 701,96 | 4609,28 | 4388,31 | 4500,72 | 4328,21 | 3968,34 |

Малюнок 7 Динаміка споживання енергоресурсів у транспорті за 2010-2016 роки, МВт·год

Комунальні підприємства

Вуличне освітлення,  КП «Житлоінфоцентр»

Таблиця 27 Зовнішнє освітлення, МВт*год.

| № | Ресурси | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електроенергія | 1714,17 | 1681,33 | 1858,24 | 1875,37 | 1830,17 | 1768,37 | 1232,00 |
| Всього |  | 1714,17 | 1681,33 | 1858,24 | 1875,37 | 1830,17 | 1768,37 | 1232,00 |

Малюнок 8 Динаміка споживання енергоресурсів у секторі громадське освітлення за 2010-2016 роки, МВт*год

Теплопостачання, КП «Коломиятеплосервіс»

Таблиця 28  Теплопостачання , МВт*год.

| № | Ресурси | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Природний газ | н/д | 10712,08 | 9759,90 | 7007,08 | 7631,49 | 9609,40 | 6206,22 |
| 2 | Електроенергія | н/д | 1426,35 | 1029,94 | 502,32 | 647,54 | 1130,92 | 1105,09 |
| 3 | Водопостачання | н/д | 5,24 | 6,61 | 8,03 | 7,35 | 7,03 | 6,65 |
| 4 | Водовідведення | н/д | 5,94 | 4,84 | 4,01 | 4,51 | 5,84 | 5,94 |
| Всього |  | н/д | 11961,21 | 10898,05 | 7824,18 | 8521,37 | 10729,97 | 6929,98 |

Малюнок 9  Динаміка споживання енергоресурсів у секторі теплопостачання за 2010-2016 роки, МВт*год. без урахування

Водпостачання та водовідведення, КП «Коломияводоканал»

Таблиця 29 Водопостачання та водовідведення, МВт*год.

| № | Ресурси | 2010 | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопостачання | 1822,9 | 1696,9 |  | 2043 | 2317,1 | 1951,9 | 1354,4 | 1265,3 |
| 2 | Водовідведення | 2125,5 | 2119,3 |  | 1747,2 | 1367,5 | 1358,9 | 1305,5 | 1311,6 |
| Всього |  | 3948,4 | 3816,2 |  | 3790,2 | 3684,6 | 3310,8 | 2659,9 | 2576,9 |

Малюнок 10 Динаміка споживання енергоресурсів у секторі водопостачання та водовідведення за 2010-2016 роки, МВт*год

Таблиця 29.1 Водопостачання та водовідведення по об’єктам промисловості, МВт*год.

| № | Ресурси | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопостачання | 167,26 | 171,10 | 144,27 | 163,81 | 141,58 | 110,60 | 104,29 |
| 2 | Водовідведення | 314,11 | 249,94 | 183,96 | 136,31 | 130,05 | 135,05 | 136,37 |
| Всього |  | 481,37 | 421,04 | 328,23 | 300,12 | 271,63 | 245,65 | 240,66 |

Малюнок 11 Динаміка споживання енергоресурсів об’єктам промисловості у секторі водопостачання та водовідведення за 2010-2016 роки, МВт*год

Динаміку споживання енергоресурсів за 2010-2016 роки по кожному з обраних секторів  в зведених одиницях, МВт·год, наведено на рисунку:

Малюнок 12 Динаміка споживання енергоресурсів за 2010-2016 роки в обраних секторах, МВт*год

Аналізуючи динаміку споживання енергоносіїв у вибраних секторах м.Коломия можна спостерігати тенденції до зменшення споживання природнього газу, що спричинено насамперед ціною на природній газ. Споживання електричної енергії має тенденцію до зменьшення, проте не значного. Одна з причин зменьшення споживання електричної енергії населенням полягає у встановленні енергоефективних ламп та побутових приладів більш високого класу енергозбереження. Споживання автомобільного пального (дизелю та бензину) пасажирським транспортом є майже однаковим, що пояснюється усталеною транспортною схемою міста.

## 3.4. Аналіз викидів СО2 по місту у визначених секторах

На основі отриманого споживання основних видів енергетичних ресурсів проведено розрахунок викидів СО2 в 2010-2016 роках. При виборі коефіціентів проведено аналіз методик можливих до застосування при розрахунку базового кадастру. Зокрема методика Угоди мерів передбачає два види коефіціентів викидів, які відображають два різні підходи до визначення викидів парникових газів. Стандартні коефіціенти викидів, які визначені нормативами Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК 2006) на основі усереднених даних про склад палива і даних національних кадастрів парникових газів. Такі коефіціенти не враховують витрати енергії і викиди СО2 за межами міських територій під час видобування, підготовки, транспортування і використання палива, а також під час виготовлення і експлуатації пристроїв та установок, призначених для використання джерел енергії. Коефіціенти викидів, отриманих при оцінюванні життєвого циклу (ОЖЦ) враховують загальний життєвий цикл енергоносія від його отримання до використання, включаючи транспортування і експлуатацію, а також викиди парникових газів, що утворюються за межами території використання енергоносіїв (палива).

На підставі аналізу отриманих даних та можливих методик розрахунку приймаємо методику стандартних коефіціентів. У відповідності до рекомендацій приведених у методології розрахунку базового кадастру викидів приймаємо до розрахунку тільки викиди СО2.

Значення коефіцієнтів, застосовуваних при розрахунках базового кадастру викидів:

Тип енергоресурсу	               Коефіцієнт викидів СО2 (т/Мвт·год)

Природний газ…………………………………....0,202

Бензин  ………………………….……….…………..0,249

Дизельне паливо………………………………….0,267

Для електроенергії значення коефіцієнтів викидів застосовувалися для кожного з 2009-2014 років відповідно до таблиці 5 посібника «Як розробити план щодо сталого енергетичного розвитку», частина II.

Таблиця 30 Національні коефіціенти викидів МГЕЗК для електроенергії

| Роки | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коефіціент викидів СО2 від електроенергії т/Мвт·год | 0,88 | 0,899 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 |

Таблиця 31 Результати розрахунків викидів СО2 муніципальними об’єктами

| № | Ресурси | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Природний газ | 12703,74 | 11734,58 | 11910,20 | 10895,82 | 8115,11 | 5634,51 | 5005,14 |
| 2 | Електроенергія | 2357,08 | 2267,64 | 2447,99 | 2636,96 | 2826,93 | 2482,56 | 2416,62 |
| 3 | Теплопоcтачання | н/д | 3063,18 | 2635,75 | 1744,67 | 1962,99 | 2670,71 | 1966,63 |
| 4 | Водопостачання та водовідведення | 393,43 | 323,71 | 290,36 | 277,60 | 258,78 | 223,70 | 217,68 |
| Всього |  | 15454,25 | 17389,11 | 17284,31 | 15555,05 | 13163,80 | 11011,47 | 9606,06 |

Таблиця 32 Результати розрахунків викидів СО2 житловими об’єктами

| № | Ресурси | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Природний газ | 74954,06 | 73822,03 | 72022,03 | 56858,88 | 52643,64 | 43718,78 | 56967,49 |
| 2 | Електроенергія | 29052,58 | 32602,41 | 34655,27 | 35573,11 | 34515,19 | 34154,13 | 37886,49 |
| 3 | Водопостачання та водовідведення | 2650,21 | 2718,49 | 2856,50 | 2798,05 | 2502,13 | 1966,36 | 1901,47 |
| Всього |  | 106656,85 | 109142,93 | 109533,80 | 95230,04 | 89660,96 | 79839,27 | 96755,46 |

Таблиця 33 Результати розрахунків викидів СО2 від об’єктів третинного сектору

| № | Ресурси | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Природний газ | 3295,91 | 3503,02 | 3235,78 | 3034,01 | 2436,52 | 2770,20 | 1725,07 |
| 2 | Електроенергія | 14482,84 | 15643,38 | 16491,83 | 17533,29 | 17153,03 | 15925,80 | 16874,28 |
| 3 | Теплопостачання | н/д | 357,20 | 307,36 | 203,45 | 228,91 | 311,43 | 229,33 |
| Всього |  | 17 778,74 | 19 503,61 | 20 034,97 | 20 770,74 | 19 818,46 | 19 007,43 | 18 828,69 |

Таблиця 34 Результати розрахунків викидів СО2 від транспорту

| № | Ресурси | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизильне пальне | н/д | н/д | 916,9 | 893,6 | 917,6 | 891,9 | 799,1 |
| 2 | Бензин | н/д | 174,8 | 292,6 | 259,3 | 265,0 | 246,0 | 242,9 |
| Всього |  | н/д | 174,8 | 1209,5 | 1152,9 | 1182,5 | 1137,9 | 1042,0 |

Таблиця 35 Результати розрахунків викидів СО2 об’єктів зовнішнього освітлення

(КП «Житлоінфоцентр»)

| № | Ресурси | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електроенергія | 1508,47 | 1511,52 | 1694,71 | 1710,34 | 1669,12 | 1612,75 | 1123,58 |
| Всього |  | 1508,47 | 1511,52 | 1694,71 | 1710,34 | 1669,12 | 1612,75 | 1123,58 |

Таблиця 36 Результати розрахунків викидів СО2 КП «Коломиятеплосервіс»

| № | Ресурси | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Природний газ | н/д | 2163,84 | 1971,50 | 1415,43 | 1541,56 | 1941,10 | 1253,66 |
| 2 | Електроенергія | н/д | 1282,29 | 939,31 | 458,11 | 590,56 | 1031,40 | 1007,85 |
| 3 | Водопостачання та водовідведення | н/д | 10,05 | 10,45 | 10,99 | 10,82 | 11,73 | 11,49 |
| Всього |  | н/д | 3420,38 | 2943,11 | 1948,11 | 2191,89 | 2982,14 | 2195,96 |

Таблиця 37 Результати розрахунків викидів СО2 КП «Коломияводоканал»

| № | Ресурси | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопостачання та водовідведення | 3474,59 | 3430,76 | 3456,66 | 3360,36 | 3019,45 | 2425,83 | 2350,13 |
| Всього |  | 3474,59 | 3430,76 | 3456,66 | 3360,36 | 3019,45 | 2425,83 | 2350,13 |

Таблиця 37.1 Результати розрахунків викидів СО2 КП «Коломияводоканал» в частині водопостачання та водовідведення по об’єктам промисловості

| № | Ресурси | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопостачання та водовідведення | 3474,59 | 3430,76 | 3456,66 | 3360,36 | 3019,45 | 2425,83 | 2350,13 |
| Всього |  | 3474,59 | 3430,76 | 3456,66 | 3360,36 | 3019,45 | 2425,83 | 2350,13 |

## 3.5. Обґрунтування вибору базового року

Базовий рік –  це рік у порівнянні з яким будуть порівнювати скорочення викидів у 2020 році. Базовим роком для здійснення оцінювання поточного рівня викидів СО2 для м. Коломиї обрано 2012 рік. Використання як базового 2012 року пояснюється наявністю повної та достовірної інформації за даний період по споживанню усіх видів енергоносіїв та найбільш репрезентативний по відношенню доданої економічної ситуації.

Розрахунок базового кадастру викидів приймаємо абсолютний цільовий показник. В базовому році для вибраних секторів у місті Коломиї базовий кадастр викидів в абсолютному вимірі становить 150356,01 т.СО2.( 511775,34 МВт*год).

Малюнок 13 Розподіл викидів СО2 залежно від енергоресурсу у базовому 2012 році

З метою порівняння показників викидів у вибраних секторах проведено розрахунок викидів на душу населення. Для базового 2012 року він становить 2,46 т.СО2 на 1 мешканця.

Аналіз питомої ваги викидів СО2 за обраними для розрахунку базового кадастру секторами свідчить, що найбільша частка викидів шкідливих речовин у повітря, зокрема вуглекислого газу припадає на житлові будинки. Причиною такої тенденції є енергозатратність житлових будинків в цілому.

Аналізуючи розподіл викидів СО2 залежно від енергоресурсу у базовому 2012 році видно, що найбільші викиди СО2 продукує використання природного газу та електроенергії.

# РОЗДІЛ 4. ПЛАН ЗАХОДІВ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

## 4.1. Опис енергоощадних проектів та заходів

Реалізація мети та передбачених Планом дій конкретних цілей здійснюється шляхом впровадження енергозберігаючих заходів та проведення інформаційних кампаній на енергозберігаючу тематику.

Даний розділ містить проекти та заходи, які спрямовані на скорочення викидів СО2 в обраних секторах та заходи.

Плановий розподіл зменшення викидів за секторами приведений у таблиці 39.

Таблиця 38 Розрахунок зменшення викидів СО2 до 2020 року за секторами

| № п/п | Сектори включені в БКВ | Всього викидів СО2 у базовому 2012 р., тон/рік | Скорочення викидів СО2 у 2020 році, тон/рік | Скорочення викидів СО2, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти | 17284,31 | 3 046,1 | 21,21 |
| 2 | Житлові будівлі | 109533,80 | 15 819,7 | 14,83 |
| 3 | Муніципальне зовнішнє освітлення | 1 694,71 | 1 236,6 | 73,0 |
| 4 | Транспорт | 1 209,5 | 170,9 | 14,1 |
| 5 | Третинні будівлі (об’єкти) | 20 034,97 | 7 422,26 | 37,0 |
| 6 | Галузі промисловості поза СТВ | 299,35** | 2 396,71 | 37,4 |
|  | Разом | 150 356,01 | 32 340,8 | 20,24 |

*В базовому 2012 році було 2065 працюючих світильників із 4500.

**Різниця загальних викидів і тією частиною що:

- від теплопостачання включеної відповідно у третинний та бюджетний сектори;

- від водопостачання і водовідведення включеної відповідно у третинний, бюджетний та житловий сектори.

Основними завданнями передбаченими Планом дій є:

- зменшення викидів СО2;

- ощадливе споживання основних видів енергії: природнього газу, електричної енергії, води, дизельного пального, бензину тощо;

- збільшення частки альтернативних джерел енергії;

- зміна свідомості мешканців міста в сторону раціонального використання енергетичних ресурсів;

- створення умов для залучення інвестицій на впровадження енергозберігаючих заходів та програм.

Відповідно до визначених вище завдань всі заходи розділені на:

а) маловитратні заходи та заходи зі зміни свідомості,

б) технічні заходи, котрі потребують інвестицій.

Вибір енергоощадних заходів та відповідні техніко-економічні розрахунки проведені на підставі керівництва «Як розробити план щодо сталого енергетичного розвитку», частина IІI.

### 4.1.1 Проекти та заходи у секторі бюджетних будівель.

Бюджетні установи, як споживачі енергетичних ресурсів є найпроблемнішими для міста, тому інвестиційні заходи з енергозбереження спрямовуються на будівлі що фінансуються з міського бюджету.

Перелік основних заходів в залежності від типу:

Маловитратні заходи та заходи спрямовані на зміну поведінки:

- ведення моніторингу споживання енергоресурсів;

- проведення інформаційно-просвітницьких кампаній та підвищення мотивації щодо ощадливого використання ПЕР;

- встановлення дотягувачів дверей;

- очищення поверхні ламп та світильників;

- заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі;

- встановлення рефлекторів (тепловідбивних панелей) між радіаторами та стіною;

- заміна застарілих кухонних плит на сучасні енергоефективні.

Інвестиційні проекти у бюджетних будівлях:

- заміна старих дерев`яних вікон та дверей на енергоефективні металопластикові та дерев’яні з двокамерними склопакетами;

- встановлення індивідуальних теплових пунктів з погодним регулюванням;

- встановлення локальних систем вентиляції з рекуперацією;

- утеплення даху та підвальних приміщень;

- утеплення огроджуючих конструкцій (зовнішніх стін).

Таблиця 39 Заходи з підвищення енергоефективності будівель бюджетного сектору

| № з/п | Назва проекту/заходу | Зміст заходу | Період реаліза-ції | Вартість інвестицій (тис. грн.) | Очікувана економія, МВт*год/рік | Виробни-цтво ВДЕ, МВт*год/ рік | Скоро-чення викидів СО2 (т/рік) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти |  |  |  | 32 969,94 | 10 584,55 |  | 3 046,1 |
| 1.1. | Впровадження системи енергоменедж-менту в бюджетних установах | Запровадження системи енергетичного менеджменту, закупівля програмного забезпечення, навчання персоналу, розроблення та встановлення лімітів споживання ПЕР, оптимізація споживання ПЕР | 2017 | 50,00 | 2 152,03 |  | 359,0 |
| 1.2. | Проведення заходів з реконструкції будівель бюджетної сфери (ДНЗ 3, 5,7, 9,18, НВК20,ДЮСШ1,СЮТ,ДЮТ) | Реконструкція системи теплопостачання, промивка радіаторів опалення, встановлення тепловідбивних екранів між стінами приміщень та радіаторами, заміна ламп накалювання на енергоощадні. | 2017-2018 | 7 328,34 | 1 727,82 |  | 430,91 |
| 1.3. | Проведення заходів з реновації будівель бюджетної сфери (ЗОШ 2 і НВК 9) | Реконструкція системи теплопостачання, встановлення ІТП з погодним регулюванням, промивка радіаторів опалення, встановлення рефлекторів за радіаторами, заміна ламп накалювання на енергоощадні. | 2017-2019 | 2 695,03 | 81,5 |  | 258,67 |
| 1.4. | Проведення заходів з реновації будівель бюджетної сфери (ЗОШ 2-8, НВК 9,20, Гімназії, ДНЗ 7,9,16,17,19,21і заклади культури) | Реконструкція системи теплопостачання, промивка радіаторів опалення, встановлення тепловідбивних екранів між стінами приміщень та радіаторами, заміна вікон та зовнішніх дверей на енергоефективні, утеплення фасаду, даху, цоколю, заміна ламп накалювання на енергоощадні. | 2018-2020 – енерго-сервісні дого-вори (заходи) проекти за рахунок ДФРР, | 22 876,57 | 6 157,6 |  | 1 243,8 |
| 1.5. | Інформаційно-просвітницький напрямок | Запровадження «Кампанії з підвищення обізнаності школярів та дітей в садочках з питаннями ощадливого ставлення до споживання енергії» (0,2%) | 2017-2020 | 20,00 | 286,94 |  | 190,69 |

Загальна вартість інвестицій необхідних для реалізації заходів з підвищення енергоефективності будівель бюджетного сектору становить 32 969,94 тис. грн., очікувана економія по сектору становить 10 584,55 МВт*год/рік та скорочення викидів СО2 – 3 046,1 тон/рік

### 4.1.2 Проекти та заходи у секторі житлових будівель.

Житловий сектор, як вже було вище зазначено є основний споживач енергетичних ресурсів. Половина резерву енергозбереження в житловому фонді пов`язана з тепловою ізоляцією огороджувальних конструкцій житлових будинків.

Основні заходи у житлових будівлях повинні бути скеровані на наступне.

Маловитратні заходи та заходи спрямовані на зміну поведінки:

- популяризація енергоощадності серед населення міста;

- встановлення лічильників обліку ПЕР;

- заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі та встановлення приладів регулювання інтенсивності освітлення місць загального користування;

- запровадження принципово нових енергозберігаючих підходів при проектуванні та будівництві нового житла у місті.

Інвестиційні проекти у житлових будівлях:

- заміна дерев`яних вікон та дверей на металопластикові енергозберігаючі;

- утеплення даху та підвальних приміщень;

- утеплення зовнішніх стін.

Заходи з альтернативних та відновлювальних джерел енергії

- заміна газових котлів на твердопаливні котли (місцеве паливо деревина) для приватного сектора;

- встановлення комбінованих систем для підготовки гарячої води із сонячних колекторів та сонячних батарей;

- встановлення сонячних батарей для систем електроспоживання для приватних домогосподарств.

Актуальність застосування даних заходів зумовлена зростання тарифів на енергоносії, введення «зеленого тарифу», кредити від держави під низькі відсотки на обладнання для виробництва сонячної енергії та «теплі кредити», тренд до поступового зниження вартості обладнання (розвиток ринку альтернативної енергетики, широкий асортимент обладнання).

Таблиця 40 Заходи з підвищення енергоефективності будівель житлового сектору

| № з/п | Назва проекту/ заходу | Зміст заходу | Період реаліза-ції | Вартість інвести-цій (тис. грн.) | Очікувана економія, МВт*год/рік | Виробни-цтво ВДЕ, МВт*год/рік | Скоро-чення викидів СО2 (т/рік) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Житлові будівлі |  |  |  | 270 817,67 | 35 751,53 | 10 511 | 15 819,7 |
| 2.1 | Заходи по термомодернізації 3 (пілотних) багатоповерхових житлових будинків (по вул.Б.Хмельницького, 86, пл.Привокзальна, 8 , вул. Мазепи, 272) | Утеплення фасаду, заміна вікон, дверей та ламп розжарювання на LED лампи в місцях загального користування. | 2017 | 2 658,19 | 720,00 | 0 | 145,4 |
| 2.2 | Капітальний ремонт багато-поверхових житлових будинків (по вул.Довженка, 14,16, площі Привокзальній 4, 12, вул. Лисенка №34 | Заміна вікон, дверей та ламп розжарювання на LED лампи в місцях загального користування. | 2017 | 836,78 | 230,00 | 0 | 90,8 |
| 2.3 | Капітальний ремонт багато-поверхових житлових будинків (по вул. І. Мазепи, 270, вул. Пекарська, 8, по вул. Довженка 12,14, вул. Мазепи, 270) | Реконструкція даху з утепленнім, заміна вікон, дверей та ламп розжарювання на LED лампи в місцях загального користування | 2017-2018 | 3 340,70 | 650,00 |  | 131,3 |
| 2.4 | Впровадження енергоефекти-вних заходів в приватних будинках та заміщення використання природнього газу альтернати-вними видами палива | Заміна вікон, дверей, утеплення стін, даху та цоколю в приватних будинках та заміна газових котлів на твердопаливні котли | 2017-2020 | 217 437,00 | 21 392,68 | 3 335 | 4 321,3 |
| 2.5 | Стимулювання мешканців до енергоощад-ного використан-ня у домогоспо-дарствах електроенергії | Заміна ламп розжарювання на LED лампи; заміна енергоємної побутової техніки на сучасну енергоощадну; встановлення СЕС в приватних домогосподарствах | 2017-2020 | 46 495,00 | 11 969,76 | 7 176 | 10 916,4 |
| 2.6 | Інформаційно-просвітницький напрямок | Проведення інформаційно–просвітницьких кампаній з мешканцями житлового фонду | 2017-2020 | 50,00 | 789,09 | 0 | 213,4 |

Загальна вартість інвестицій необхідних для реалізації заходів з підвищення енергоефективності будівель житлового сектору становить 270 817,67 тис.грн., очікувана економія по сектору становить 35 751,53 МВт*год/рік та скороч  ення викидів СО2 – 15 819,7 тон/рік, при цьому виробництво відновлювальної енергії становитиме 10 511 МВт*год/рік.

### 4.1.3 Проекти та заходи у секторі вуличного освітлення.

Загалом вуличне освітлення займає незначну частку у споживанні енергії. Як було вже зазначено, основним ПЕР для вуличного освітлення є електрична енергія.

Таблиця 41 Заходи з підвищення енергоефективності в вуличному освітлені

| № з/п | Назва проекту/заходу | Зміст заходу | Період реаліза-ції | Вартість інвестицій (тис. грн.) | Очікувана економія, МВт*год/рік | Виробни-цтво ВДЕ, МВт*год/рік | Скорочення викидів СО2 (т/рік) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Муніципальне освітлення |  |  |  | 4 314,30 | 1 355,91 | - | 1 236,60 |
| 3.1 | Реконструк-ція та ремонт мереж зовнішнього освітлення (1-ий етап) | Капітальний ремонт вуличного освітлення шляхом заміни фізично застарілих світильників з лампами розжарювання 300 Вт (930 шт) на 50 Вт LED світильники (на рік світлоточка горить не меньше як 3000 год) | 2017 | 2 149,00 | 697,50 | 0 | 636,12 |
| 3.2 | Реконструк-ція та ремонт мереж зовнішнього освітлення (2-ий етап) | Капітальний ремонт вуличного освітлення шляхом заміни фізично застарілих світильників з лампами розжарювання 300 Вт (710 шт) на 50 Вт LED світильники (на рік світлоточка горить не меньше як 3000 год) | 2018-2019 | 1 767,90 | 532,50 | 0 | 485,64 |
| 3.3 | Реконструк-ція та ремонт мереж зовнішнього освітлення (3-ий етап) | Капітальний ремонт вуличного освітлення шляхом заміни фізично застарілих світильників з ДРЛ лампами 250 Вт (55 шт) на 50 Вт світильники (на рік світлоточка горить не меньше як 3000 год) | 2019-2020 | 50,40 | 33,00 | 0 | 30,10 |
| 3.4 | Модерніза-ція системи зовнішнього освітлення | Запровадження автоматичної системи диспетчерського управління зовнішнім освітленням | 2017-2018 | 347,00 | 92,91 | 0 | 84,74 |

Основними заходи у вуличному освітленні:

- очищення поверхні ламп та світильників;

- заміна та реконструкція мереж та опор;

- встановлення приладів регулювання інтенсивності освітлення та датчиків руху;

- заміна джерел світла з низькою енергоефективністю (ламп ДРЛ та розжарювання) на LED світильники.

Загальна вартість інвестицій необхідних для реалізації заходів з підвищення енергоефективності в секторі муніципальне освітлення становить 4 314,30 тис. грн., очікувана економія по сектору становить 1 355,91 МВт*год/рік та скорочення викидів СО2 – 1 236,60 тон/рік.

### 4.1.4 Проекти та заходи у секторі громадського транспорту

У сфері пасажирських перевезень громадським транспортом планується виконати наступні енергоощадні заходи:

- оптимізація маршрутів громадського транспорту;

- контроль за технічним станом транспортних заходів;

- популяризація велосипедного спорту та будівництво велодоріжок;

- оновлення парку та проведення технічної модернізації транспортних засобів;

- переведення громадського транспорту з бензиновими двигунами на скраплений газ.

Таблиця 42 Заходи з підвищення енергоефективності в секторі транспорту

| № з/п | Назва проекту/заходу | Зміст заходу | Період реаліза-ції | Вартість інвестицій (тис. грн.) | Очікувана економія, МВт*год/рік | Виробництво ВДЕ, МВт*год/рік | Скорочення викидів СО2 (т/рік) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Транспорт |  |  |  | 75,00 | 650,00 | 0 | 170,85 |
| 4.1 | Оптимізація схем руху міського транспорту | Розроблення нової схеми руху громадського транспорту | 2017-2018 | 75,00 | 650,00 | 0 | 170,85 |

Загальна вартість інвестицій необхідних для реалізації заходів з підвищення енергоефективності в секторі транспорту становить 75,00 тис. грн., очікувана економія по сектору становить 650,00 МВт*год/рік та скорочення викидів СО2 – 170,85 тон/рік.

### 4.1.5 Проекти та заходи у третинному секторі.

Основні заходи у третинному будівлях повинні бути скеровані на наступне.

Маловитратні заходи та заходи спрямовані на зміну поведінки:

- популяризація енергоощадності серед населення міста;

- встановлення лічильників обліку ПЕР;

- заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі та встановлення приладів регулювання інтенсивності освітлення місць загального користування;

- запровадження принципово нових енергозберігаючих підходів при проектуванні та будівництві нового житла у місті.

Інвестиційні проекти у житлових будівлях:

- заміна дерев`яних вікон та дверей на металопластикові енергозберігаючі;

- утеплення даху та підвальних приміщень;

- утеплення зовнішніх стін.

Таблиця 43  Заходи з підвищення енергоефективності в третинному секторі

| № з/п | Назва проекту/заходу | Зміст заходу | Період реаліза-ції | Вартість інвестицій (тис. грн.) | Очікувана економія, МВт*год/рік | Виробни-цтво ВДЕ, МВт*год/рік | Скоро-чення викидів СО2 (т/рік) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Третинні будівлі (об’єкти) |  |  |  | 35 276,19 | 16 722,58 | 0 | 7 422,26 |
| 5.1. | Впровадження енергоефективних заходів та заміщення використання природнього газу альтернативними видами палива | Утеплення фасадів, дахів, заміна вікон та дверей вхідної групи; ремонт покрівель; переведення опалення на паливні брикети | 2017-2020 (поетап-не впрова-дження) | 19 544,89 | 11 026,38 | 0 | 2 227,3 |
| 5.2. | Стимулювання власників до енергоощадного використання до споживання електроенергії | Заміна ламп розжарювання на LED лампи та застарілого обладнання на енергоефективне | 2017-2020 | 15 731,30 | 5 696,19 | 0 | 5 194,9 |

Загальна вартість інвестицій необхідних для реалізації заходів з підвищення енергоефективності в секторі третинних будівель становить 35 276,19 тис. грн., очікувана економія по сектору становить 16 722,58 МВт*год/рік та скорочення викидів СО2 – 7 422,26 тон/рік.

### 4.1.6 Проекти та заходи у секторі промисловості поза СТВ.

Основними заходами у даному секторі є:

- вдосконалення системи енергоменеджменту на водопостачальному підприємстві;

- використання схеми оптимізованого водопостачання та розробка гідравлічної моделі мереж водопостачання;

- встановлення приладів обліку;

- підтримання в належному стані запірної арматури та мереж;

- модернізація (заміна) електро-насосних агрегатів та пускорегулюючого обладнання;

- реконструкція каналізаційно-напірних станцій.

Таблиця 44  Заходи з підвищення енергоефективності в галузі промисловості

| № з/п | Назва проекту/заходу | Зміст заходу | Період реаліза-ції | Вартість інвестицій (тис. грн.) | Очікувана економія, МВт*год/рік | Виробництво ВДЕ, МВт*год/рік | Скорочення викидів СО2 (т/рік) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Галузі промисловості поза СТВ |  |  |  | 174 556,20 | 5 173,26 | 0 | 2 396,71 |
| 6.1. | Реконструкція системи водопоста- чання КП «Коломияводоканал» | Замінена: - насосного обладнання по водопостачанню, - 7 км. водопроводів - встановлено систему дезінфекції водопостачання, - заміна засувок | 2017 | 20 800,00 | 823,60 |  | 751,12 |
| 6.2. | Реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд КП «Коломияводоканал» | Заміна ветхих та аварійних трубопроводів каналізаційних мереж | 2017-2018 | 65 756,2 | 104,75 |  | 95,53 |
| 6.3. | Реконструкція водозабірних споруд та водопровідних мереж КП «Коломияводоканал» | Заміна насосних агрегатів на ВНС-І підйому з встановленням ЧРП та заміна ветхих та аварійних трубопроводів водопровідних мереж | 2018-2020 | 77 250,00 | 975,50 |  | 889,66 |
| 6.4 | Реконструкція котелень на КП «Коломиятеплосервіс» (пл. Привокзальна,15, вул. Костомарова, 5, вул. І. Франка, 12а, вул. Леонтовича, 14а, вул. Довбуша, 117а, вул. Лисенка, 18а, Л.Українки, 12а) | Реконструкція котелень з установкою твердопаливного котельного обладнання | 2017-2019 | 10 750,00 | 3 269,41 |  | 660,4 |

Загальна вартість інвестицій необхідних для реалізації заходів з підвищення енергоефективності в секторі промисловість становить 174 556,20 тис. грн., очікувана економія по сектору становить 5 173,26 МВт*год/рік та скорочення викидів СО2 – 2 396,71 тон/рік.

# 4.2 Фінансування запланованих проектів та заходів

Загальна потреба міста у фінансуванні заходів Плану дій складає: 518 009,30 тис. грн. для реаліазції проектів з підвищення енергоефктивності.

Таблиця 45 Обсяг інвестицій необхідних для впровадження проектів з енергоефективності, в тис. грн.

| Сектори | Інвестиції |
| --- | --- |
| 1. Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти | 32 969,94 |
| 2. Житлові будівлі | 270 817,67 |
| 3. Муніципальне громадське освітлення | 4 314,30 |
| 4. Транспорт | 75,00 |
| 5. Третинні будівлі (об’єкти) | 35 276,19 |
| 6. Галузі промисловості поза СТВ (комунальні підприємства) | 174 556,20 |
| Всього | 518 009,30 |

В Плані дій розглядались такі основні джерела фінансування проектів:

- бюджетні кошти;

- кредити МФО та грантові кошти;

- інші (ЕСКО, ДПП, власні кошти мешканців та власників житлових будівель).

Бюджетні кошти в свою чергу мають такі основні напрямки використання:

а) Кошти бюджету розвитку

Отримання та використання коштів бюджету розвитку регулюється чинним законодавством (ст. 71 Бюджетного Кодексу України) та рішеннями місцевих органів влади. Для формування бюджету розвитку можуть використовуватися кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів, кошти від повернення кредитів, наданих з відповідного бюджету, та відсотки, сплачені за користування ними, місцеві запозичення. Плата за надання місцевих гарантій також зараховується до бюджету розвитку. Місцеві гарантії можуть надаватися за рішенням міської ради для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України, що належать до комунального сектору економіки, розташовані на відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проектів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій.

Зважаючи на обмежений розмір бюджету розвитку, найбільш доцільним є використання коштів, передбачених на фінансування проектів з ЕЕ, в таких формах:

- отримання та повернення місцевих запозичень, в тому числі цільових позик міжнародних фінансових організацій (МФО)

- надання гарантій

- співфінансування проектів, якщо таке співфінансування є вимогою фінансування проекту. Прикладом є проекти Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), грантові програми Європейського Союзу, Східноєвропейського Партнерства у сфері енергоефективності та екології (Е5Р)

Для впровадження проектів з ЕЕ місцеві органи влади можуть виділяти додаткові кошти як через приєднання до різних державних програм (наприклад, «теплі» кредити), так і напряму з бюджету на проекти з ЕЕ (наприклад, «револьверний фонд» фінансування заходів з ЕЕ у приватних житлових будинках).

- пряме фінансування проектів з ЕЕ у бюджетних закладах, підпорядкованих міським органам влади.

б) кошти загального фонду міського бюджету

Кошти, передбачені на оплату енергоносіїв, можуть також використовуватися на фінансування проектів з ЕЕ за механізмом енергосервісу (ЕСКО). Цей механізм передбачає фінансування заходів за рахунок коштів енергосервісної компанії, яка отримує повернення інвестицій за рахунок досягнутої економії споживання енергоносіїв. Такий механізм фінансування не створює додаткового навантаження на міський бюджет, тому його використання обмежено лише чинним обсягом споживання енергоносіїв.

До коштів, використання яких контролюється міською владою, відносяться також кошти комунальних підприємств. На фінансування заходів з ЕЕ можуть використовуватися:

- накопичені амортизаційні відрахування;

- прибуток комунального підприємства.

в) інші бюджетні кошти (районного, обласного та державного бюджетів).

За рахунок бюджетних коштів в Івано-Франківській області та м.Коломиї планується профінансувати значну кількість програм у сфері ЕЕ, в тому числі:

- «Цільова програма енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії Івано-Франківської області на 2016-2020 роки», затверджена рішенням обласної ради від 10.06.2016 №230-5/2016;

- «Програма енергозбереження для населення Івано-Франківської області 2015-2018 роки», затвердженої рішенням обласної ради від 16.10.2015 №1836-39, метою якої є створення сприятливих умов для населення області щодо зменшення паливно-енергетичних ресурсів впродовж 2015-2018 років шляхом відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, отриманими населенням (фізичними особами, ОСББ, ЖБК) на заходи з енергозбереження.

- «Програма підтримки впровадження енергозберігаючих заходів у місті Коломиї на 2018-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2017 №2193-28/2017, метою якої є створення ефективного механізму стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів в побуті шляхом відшкодування з міського бюджету частини суми кредиту в розмірі 30%, отриманого ОСББ та ЖБК міста на реалізацію енергозберігаючих заходів. Це зробить більш доступними кредити для мешканців міста, що сприятиме більш масовому впровадженню енергозберігаючих заходів в побуті, і в кінцевому результаті призведе до зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів, витрат населення на їх оплату та покращення екологічної ситуації у місті.

- «Програма підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м.Коломиї на 2018-2020 роки», метою якої є співфінансування робіт з капітального ремонту конструктивних елементів, внутрішніх систем тепло-, водо- та електропостачання, каналізації  та ліфтів багатоквартирних житлових будинків (надалі – капітальний ремонт будинків), у яких створено ОСББ.

З державного бюджету фінансуються проекти Державного фонду регіонального розвитку та Урядова програма «теплих» кредитів

Кредити МФО та грантові кошти:

Міжнародні фінансові організації (МФО) надають фінансування на довші терміни та під менші відсотки у порівнянні з українськими комерційними банками. Крім того, для отримання позики МФО міська влада має лише надати гарантію повернення позики, без застави комунальної власності.

Основні МФО, які фінансують впровадження енергоефективних проектів в Україні:

- Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)

- Європейський інвестиційний банк (ЄІБ)

- Глобальний екологічний фонд (ГЕФ) (у тому числі, ЄБРР, ПРООН, ЮНЕП, ЮНІДО, МБРР)

- Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО). (Приклад розрахунку наведено у Додатку 5)

- Міжнародна фінансова корпорація (МФК)

- Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)

- Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР)

- Східноєвропейське Партнерство у сфері енергоефективності та екології (Е5Р)

- DemoUkrainaDH

- Німецький державний банк розвитку KfW

- Грантові програми Європейського Союзу (наприклад, Black Sea Basin Programme 2014-2020 та інші програми Транскордонного Співробітництва). З огляду на прикордонне розташування міста Коломия, такі програми можуть бути застосовані у місті для фінансування проектів з «чистої енергії», зменшення викидів парникових газів та запобігання змінам клімату.

Інші види фінансування (ЕСКО, ДПП, «зелений тариф», власні кошти мешканців та власників житлових будівель, інвестиційні програми компаній-надавачів комунальних послуг):

а) Механізм здійснення проектів енергоефективності за допомогою енергосервісних договорів або «ЕСКО»

Для впровадження ЕСКО-механізму в бюджетних закладах було прийнято відповідне законодавство:

- Закон України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації»

- Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації»

Також набули чинності відповідні підзаконні акти, в тому числі:

- наказ Міністерства Фінансів України від 12.03.2012 №333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету», яким введено новий КЕКВ 2276 «Оплата енергосервісу», за яким здійснюється оплата енергосервісу у межах суми скорочення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

- постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 №845 «Про затвердження Примірного енергосервісного договору».

б) Фінансові механізми державно-приватного партнерства (ДПП)

Найбільш доцільними для застосування у місті Коломия формами ДПП є:

- передання у довгострокову оренду комунального майна з метою залучення інвесторів для впровадження заходів з ЕЕ;

- передання в концесію об’єктів комунальної власності у сферах водопостачання, водовідведення, поводження з ТПВ.

Основні законодавчі акти, що регулюють ДПП:

- Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 року № 2269-XII;

- Закон України «Про концесії» від 16.07.1999 року N 997-XIV;

- Закон України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності» від 21.10.2010 року № 2624-VI;

- Закон України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності» від 08.07.2011 року № 3687-VI;

в) «Зелений тариф»

Беручи до увагу кліматичні та географічні характеристики регіону, для приватних домогосподарств садибного типу, які становлять значну частку житлового фонду міста Коломиї (6 697 будівель) доцільним є встановлення сонячних електростанцій (СЕС) з подальшим продажем електроенергії за стимулюючим «зеленим тарифом». Встановлення таких тарифів регулюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (постанова від 29.09.2017 № 1186 «Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію для приватних домогосподарств»). За розрахунками Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, термін окупності такої СЕС складає від 7 до 11 років в залежності від потужності СЕС, вартості обладнання та місця розміщення.

г) Власні кошти мешканців та власників житлових будівель.

Оскільки значну частину енергоресурсів споживають мешканці міста, які проживають у багатоквартирних та приватних будинках, скорочення такого споживання можливо лише за активної участі мешканців міста та співфінансування заходів з ЕЕ з різних джерел. Доцільними є такі напрямки:

- державні, регіональні та місцеві програми підтримки заходів з ЕЕ у житловому фонді (перелік додається);

- програми підтримки, що фінансуються за рахунок коштів МФО (IQ-energy, dena);

- енергосервісні контракти на обслуговування житлових будинків;

- створення «револьверного фонду» (на прикладах міст Славута та Вознесенськ).

  - Фінансова рамка

Згідно з методологією Угоди мерів існує ряд вимог та обмежень, що потребує:

- чіткого визначення фінансових джерел, які можливо залучити для фінансування конкретних ІП;

- формування переліку проектів та заходів, які необхідно в провадити в рамках Плану дій;

- зіставлення обсягів фінансування з визначених джерел та потреб у коштах для поетапного впровадження проектів в період реалізації Плану дій.

Основні підходи, які застосовуються при розробці Плану дій: підхід «зверху вниз» та підхід «знизу вверх».

Підхід «зверху вниз»  передбачає оцінювання обмежень та можливостей, що існують у технічних, соціальних, організаційних та фінансових аспектах.

Процес оцінки реальних фінансових можливостей міста щодо впровадження ІП при підготовці ПЛАН ДІЙ називають складанням фінансової рамки.

Під час складання фінансової рамки проводиться оцінка всіх доступних фінансових ресурсів для впровадження ІП, зокрема коштів міського бюджету, а також  додаткових зовнішніх та внутрішніх фінансових джерел, що можуть бути доступними для міста протягом періоду впровадження ПЛАН ДІЙ.

Підхід «знизу вверх»  передбачає оцінювання потреб міста. Потреби та пропозиції щодо  їх вирішення мають бути детально проаналізовані з соціального, екологічного, технічного та економічного погляду. Важливим джерелом інформації стануть висновки, зроблені за результатами енергоаудитів та енергообстеження всіх систем міста, дані систем енергомоніторингу та інші. Опрацьовані пропозиції оформляють у деталізовані описи заходів та ІП. В результаті буде отриманий перелік проектів із зазначенням необхідних ресурсів для їх реалізації та енергетичного, економічного, соціального та екологічного ефекту кожного заходу.

Номінальна фінансова рамка складається на основі всіх можливих джерел фінансування у максимально допустимих розмірах.

Малюнок 14 Номінальна фінансова рамка, в тис. грн.

Таблиця 46 Номінальна фінансова рамка, тис. грн.

| Джерело походження коштів/роки | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зовнішні запозичення | 158 799,50 | 164 530,00 | 169 026,75 | 177 378,00 |
| Бюджет розвитку | 63 519,8 | 65 812,00 | 67 610,70 | 70 951,20 |
| Кошти підприємств | 32 164,00 | 39 448,1 | 44 743,90 | 49 307,20 |

Реальна фінансова рамка розраховується шляхом коригування номінальної фінансової рамки за кожним з джерел фінансування.

За кожним з джерел фінансування вивчаються дані за попередні роки та розраховуються планові та прогнозні показники на період до 2020 року (термін реалізації ПЛАН ДІЙ).

Для розрахунку фінансової рамки міста розглядаються:

- кошти бюджету розвитку та загального фонду (за КЕКВ 2270) міського бюджету;

- кошти місцевих запозичень;

- власні кошти комунальних підприємств (амортизація та чистий прибуток).

У складі реальної фінансової рамки граничний обсяг запозичень до бюджету розвитку рекомендовано встановлювати на рівні 80% від передбаченого номінальною фінансовою рамкою.

Структура реальної фінансової рамки розраховується в межах кожного року за секторами ПЛАН ДІЙ  та джерелами фінансування.

Малюнок 15 Реальна фінансова рамка, в тис. грн.

Таблиця 47 Реальна фінансова рамка, тис. грн.

| Джерело походження коштів/роки | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зовнішні запозичення | 127 039,60 | 131 624,00 | 135 221,40 | 141 902,40 |
| Бюджет розвитку | 63 519,8 | 65 812,00 | 67 610,70 | 70 951,20 |
| Кошти підприємств | 25 731,20 | 31 558,48 | 35 795,12 | 39 445,76 |
| Фінансова рамка | 216 290,60 | 228 994,48 | 238 627,22 | 252 299,36 |

# 4.4. Структура інвестицій

На графіках подано інформацію про розподіл інвестицій по джерелах фінансування з урахування обмежень фінансвої рамки міста Коломиї.

Малюнок 16 Прогноз бюджету розвитку, тис. грн.

Малюнок 17 Зовнішні запозичення, тис. грн.

Інвестиційна стратегія є додатком до Плану дій та містить повний та обґрунтований перелік пріоритетних інвестиційних проектів, що їх було підготовлено за секторами для отримання фінансування від донорських та інших міжнародних фінансових організацій.  Усі фінансові показники проектів оцінюються, виходячи з 4-річного горизонту планування (2017-2020 рр). Для оцінки фінансових потоків проектів використовується прогноз цін на енергоносії та енергетичні послуги. Розмір ставки дисконтування розраховується як середня ставка за всіма інструментами Національного банку України за попередні 5 років.

Таблиця 48 Фінансування проектів (з урахуванням реальної фінансової рамки), тис. грн.

| Джерела фінансування | Інвестиції |
| --- | --- |
| міський бюджет (за вирахуванням погашення позик з бюджету розвитку) | 48 583,46 |
| гранти | 4 834,54 |
| кредитні кошти (НЕФКО + кредити) | 367 461,46 |
| ЕСКО (термін дії договору 10 років) | 22 384,32 |
| кошти КП (40%) з урахуванням погашення позик | 15 938,97 |
| кошти власників | 43 580,33 |
| інші бюджетні кошти | 15 226,24 |
| Разом | 518 009,30 |

Малюнок 18  Загальна структура інвестицій за джерелом.

# ВИСНОВКИ

План дій сталого енергетичного розвитку та клімату м. Коломиї є стратегічним документом, який спрямований на підвищення енергоефективності у бюджетних закладах та установах, житлових будівлях, громадському транспорті, муніципальному громадському освітленні та комунальних підприємствах міста.

За результатами розробки Плану дій проведений аналіз та оцінка поточного стану у сферах виробництва та споживання ПЕР у місті. Проаналізована динаміка споживання енергетичних ресурсів за 7 років (з 2010 - 2016 рр.) у розрізі основних секторів (муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти, житлові будинки,  муніципальне громадське освітлення,  транспорт, галузі промисловості поза СТВ (комунальні підприємства)). На основі отриманих даних побудований кадастр викидів СО2 з обранням 2012 року, як базового, відносно до  якого у 2020 році планується досягнути зменшення викидів СО2 на 30 091,17 тон/рік або на 20,1 %. Крім того, планується на 70 237,84 МВт*год/рік зменшити споживання всіх основних видів енергетичних ресурсів.

Проведена оцінка готовності організаційно - управлінської структури Коломийської міської ради до впровадження та моніторингу стану виконання Плану дій, ефективності роботи системи енергетичного менеджменту у місті. Надані пропозиції щодо удосконалення системи енергетичного менеджменту у м. Коломия.

У контексті запропонованих заходів та фінансових ресурсів необхідних на їх реалізацію розглянуто можливості міського бюджету м. Коломия щодо фінансування (співфінансування) заходів направлених на скорочення викидів СО2. Визначено, що за основні джерела фінансування енергоефективних проектів необхідно розглядати кредитні, грантові кошти та інші не заборонені чинним законодавством  джерела фінансування, кошти ж міського бюджету здебільшого краще використовувати для співфінансування заходів з енергозбереження.

Перелік заходів, реалізація яких запропонована для скорочення викидів парникових газів та їх вартість можуть впродовж виконання Плану дій переглядатися та актуалізовуватись у зв’язку з появою нових технологій, потреб, зміною ринкової кон’юнктури, прийнятих управлінських рішень тощо.