Обгрунтування інвестиційних витрат за їх складовими та аналіз впливу результатів реалізації інвестиційної програми на структуру тарифу у прогнозному періоді (2021 рік)

З 2018 року і на сьогоднішній день на КП «Коломияводоканал» реалізується проект «Розвиток міської інфраструктури – 2». В рамках даного проекту заплановано і будуть проводитися у 2021 році наступні заходи:

- Реконструкція двох резервуарів чистої води 6000 м куб. та 1500 м куб. на території НС-ІІ – 948, 77 тис. грн;

- Встановлення системи доочищення води – 2 780, 99 тис. грн.

Подача води споживачам КП «Коломияводоканал» здійснюється цілодобово і безперебійно. У двох резервуарах чистої води загальним об’ємом  7, 50 тис. м куб. міститься 100% добової подачі води в мережу. Гідроізоляція стінок і днищ, заміна технологічних трубопроводів двох резервуарів зменшить технологічні витрати і втрати питної води при подачі в систему водопостачання, а також зекономить електроенергію на перекачування води.

Якість води, яка виходить в місто з насосної станції ІІ –  го підйому у водопровідну мережу, відповідає вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною» ДСанПіН 2.2.4 – 171 – 10. Але в окремі паводкові періоди каламутність у річці Прут значно підвищується, і фільтрація води з інфільтраційних басейнів у водозбірну галерею не забезпечує необхідну очистку води. Внаслідок чого питна вода, яка подається у водопровідну мережу, може перевищувати регламентовані допустимі норми по каламутності. Мікробіологічна  якість питної води в такий період забезпечується підвищеною дозою дезінфікуючих речовин, але в межах допустимих норм.

При невідповідності якості питної води нормам ДСанПіН 2.2.4–171–10 по каламутності адміністрація підприємства інформує споживачів про якість води та рекомендує вживати її після кип’ятіння.

Встановлення системи доочищення води усуне проблему з каламутністю в паводковий період.

Сума амортизаційних відрахувань в структурі тарифу на централізоване водопостачання – це амортизаційні відрахування  по основних засобах, які були придбані і встановлені за рахунок кредиту Міжнародного банку реконструкції і розвитку в рамках Проекту «Розвиток міської інфраструктури» та Другого Проекту «Розвиток міської інфраструктури». Тому вся сума амортизаційних відрахувань 1 470, 75 тис. грн (інвестиційна складова тарифу на водопостачання) буде спрямована на погашення основної суми кредиту. Відповідно до графіку погашення  виплати будуть здійснюватися до 15 червня і до 15 грудня 2021 і 2022 років рівними частинами по 735, 375 тис. грн.

Капітальні ремонти аварійних ділянок каналізаційної мережі за рахунок амортизаційних відрахувань в структурі тарифу на централізоване водовідведення планується виконувати протягом 2021-2022 років на загальну суму 579, 81 тис. грн, в тому числі на придбання насосного обладнання каналізаційної насосної станції по вул. Леонтовича – 204, 00 тис. грн.

В результаті реалізації інвестзаходів по водовідведенню підвищиться рівень пропускної спроможності мережі, зменшиться обсяг матеріальних витрат і витрат на оплату праці працівників, зайнятих ліквідацією проривів. Заміна насосного обладнання на каналізаційній насосній станції по вул. Леонтовича на нове, енергоефективне, забезпечить надійність процесу перекачування стічних вод, а також зекономить використання електроенергії в майбутньому.

Нагадуємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1027 «Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримується міжнародними фінансовими організаціями», Угоди про позику (Проект розвитку міської інфраструктури) між Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі – Банк) та Україною № 4869 – UA від 26 травня 2008 року (далі – Угода про позику) Банк погодився надати Україні позику у сумі 140 000 000, 00 дол. США (далі – Позика), з метою фінансування Проекту «Розвиток міської інфраструктури» (далі – Проект) та відповідно до підписаного трьохстороннього договору про субкредитування № 28010-02/111 від 16.10.2009 р. на суму 2 600, 0 тис. дол. США.

На даний час повернення тіла кредиту відбувається двічі на рік 15 квітня та 15 жовтня загальною сумою 173340 дол. США, (в перерахунку 29,10 грн за 1 дол. – 5 044, 19 тис. грн).

На даний час повернення тіла кредиту відбувається двічі на рік, 15 квітня та 15 жовтня загальною сумою 173 340 дол. США, (в перерахунку 29,10 грн за 1 дол. – 5 044, 19 тис. грн).

Також, 28.02.2017 р. було підписано нову субкредитну угоду по проекту «Розвиток міської інфраструктури - 2» № 13010-05/24  на суму 3 099, 98 тис. дол. США. Заходи, які були передбачені в рамках проекту, – це заміна водопровідних мереж, реконструкція двох резервуарів чистої води, встановлення 100 побудинкових приладів обліку та встановлення системи доочистки питної води.

На даний час повернення тіла кредиту відбувається двічі на рік, 15 червня та 15 грудня загальною сумою 192 532 дол. США, (в перерахунку 29,10 грн за 1 дол. – 5 602, 68 тис. грн)  згідно виставленого рахунку, так як вибірка коштів не виконана в повному обсязі.