Додаток

до рішення міської ради

від 30.08.2021 р. № 1056-18/2021

РІЧНИЙ ПЛАН

ВИРОБНИЦТВА, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ/

НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ НА ПЛАНОВИЙ ПЕРІОД З 01 ЖОВТНЯ 2021 РОКУ ПО 30 ВЕРЕСНЯ 2022 РОКУ

Комунальне підприємство „Коломиятеплосервіс”                               .

(найменування суб’єкта господарювання)

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Період, що передує базовому (факт) | Базовий період (факт) | Річний план | Зокрема за місяць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень |  | листопад | грудень |
|  |  |  |  |  |  | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план |  | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 |
| 1 | Відпуск теплової енергії з колекторів власних генерувальних джерел, усього, зокрема: | Гкал | 3454 | 2491 | 2728 | 596 | 505 | 430 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |  | 394 | 526 |
| 1.1 | на установках, що використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії | Гкал | 1227 | 846 | 1417 | 309 | 262 | 224 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |  | 205 | 273 |
| 1.2 | котельні | Гкал | 2227 | 1645 | 1311 | 287 | 243 | 206 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67 | 189 | 253 |
| 2 | Надходження в мережу суб'єкта господарювання теплової енергії, яка вироблена іншими виробниками, усього, зокрема: | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2.1 | покупна теплова енергія (розшифрувати за назвами виробників) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2.2 | теплова енергія інших власників для транспортування мережами суб'єкта господарювання (розшифрувати за власниками) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3 | Надходження теплової енергії в мережу суб'єкта господарювання, усього (пункт 2 + пункт 1) | Гкал | 3454 | 2491 | 2728 | 596 | 505 | 430 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |  | 394 | 526 |
| 4 | Втрати теплової енергії в теплових мережах суб'єкта господарювання, усього: | Гкал | 385 | 342 | 235 | 51 | 44 | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 34 | 45 |
|  | те саме у відсотках від пункту 3 | % | 11.15 | 13,73 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,61 |  | 8,61 | 8,61 |
| 4.1 | зокрема втрати в теплових мережах суб'єкта господарювання теплової енергії інших власників (розшифрувати за власниками) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | те саме у відсотках від пункту 2.2 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 5 | Надходження теплової енергії суб'єкта господарювання в мережу інших теплотранспортувальних організацій | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 6 | Втрати теплової енергії суб'єкта господарювання в теплових мережах інших теплотранспортувальних організацій | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | те саме у відсотках від пункту 3 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 7 | Корисний відпуск теплової енергії з мереж суб'єкта господарювання, усього, зокрема: | Гкал | 3069 | 2149 | 2493 | 544 | 462 | 393 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |  | 360 | 481 |
| 7.1 | теплова енергія інших власників (розшифрувати за назвами власників) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 7.2 | господарські потреби ліцензованої діяльності суб'єкта господарювання | Гкал | 51 | 29 | 38 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 6 | 7 |
| 7.3 | корисний відпуск теплової енергії власним споживачам суб'єкта господарювання, усього, зокрема на потреби: | Гкал | 3069 | 2149 | 2493 | 544 | 462 | 393 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |  | 360 | 481 |
| 7.3.1 | населення | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | те саме у відсотках від пункту 7.3 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 7.3.2 | релігійних організацій | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | те саме у відсотках від пункту 7.3 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 7.3.3 | бюджетних установ та організацій | Гкал | 3069 | 2149 | 2493 | 544 | 462 | 393 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |  | 360 | 481 |
|  | те саме у відсотках від пункту 7.3 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 100 | 100 |
| 7.3.4 | інших споживачів | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | те саме у відсотках від пункту 7.3 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 8 | Теплове навантаження об'єктів теплоспоживання власних споживачів суб'єкта господарювання, усього, зокрема на потреби: | Гкал/год | 1.56950 | 1,47282 | 1,34255 | 1,34255 | 1,34255 | 1,34255 | 1,34255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34255 |  | 1,34255 | 1,34255 |
| 8.1 | населення | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 8.2 | релігійних організацій | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 8.3 | бюджетних установ та організацій | Гкал/год | 1.56950 | 1,47282 | 1,34255 | 1,34255 | 1,34255 | 1,34255 | 1,34255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34255 |  | 1,34255 | 1,34255 |
| 8.4 | інших споживачів | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 9 | Відпуск теплової енергії суб'єкта господарювання на надання комунальних послуг споживачам, зокрема: | Гкал | 3454 | 2491 | 2728 | 596 | 505 | 430 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |  | 394 | 526 |
| 9.1 | постачання теплової енергії, зокрема на потреби: | Гкал | 3454 | 2491 | 2728 | 596 | 505 | 430 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |  | 394 | 526 |
| 9.1.1 | населення | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 9.1.2 | релігійних організацій | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 9.1.3 | бюджетних установ та організацій | Гкал | 3454 | 2491 | 2728 | 596 | 505 | 430 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |  | 394 | 526 |
| 9.1.4 | інших споживачів | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 9.2 | постачання гарячої води, зокрема на потреби: | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 9.2.1 | населення | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 9.2.2 | релігійних організацій | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 9.2.3 | бюджетних установ та організацій | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 9.2.4 | інших споживачів | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

Міський голова 		                                                                    Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ